# Anexa nr. 23

# la Documentația standard

# CAIET DE SARCINI

# FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de montare a pavajului la Școala Profesionala nr.10, mun. Chișinău, strada Otovasca, 27

Autoritatea contractantă: I.P. Școala profesională Nr. 10, mun. Chișinău.

# Lista cu cantitățile de lucrări

| Devizul: Lucrări de construcții |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Pavaj (h=45 mm) |  |  |
| 1.1 | TsA20D | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului | m3 | 15,0000 |
| 1.2 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (Prundis fr.5-40 mm) | m3 | 14,4000 |
| 1.3 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaj Vibropresat 200x100x45 mm, doua culori) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 865,0000 |
| 1.4 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100 cm x 15 cm x 30 cm, pe fundatie de beton | m | 50,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Pavaj (h=45 mm) |  |  |

1 . Descriere generală

Lucrări de montare a pavajului la Școala Profesionala nr.10, mun. Chișinău, strada Otovasca, 27 conform Formularului de deviz nr. 1 ”Lista cu cantitățile de lucrări”

2. Mostre

Se vor prezenta mostre la solicitarea Autorității contractante.

3. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.

4. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii de a fi prezentate ulterior, în baza DUAE-ului care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.

Autoritatea contractantă: I.P. Școala profesională Nr. 10, mun. Chișinău.		 Data "09" martie 2023