Caiet de sarcini

Denumirea unitații contractante: Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie

“Raisa Pacalo”

Tip procedură achiziţie:                 valoare mică

Obiectul achiziţiei: ,, Echipamente și consumabile electrice”

Cod CPV:    31214100-0

În scopul achiziționării bunurilor şi serviciilor ce țin de achiziţionarea: ,,Echipamente și consumabile electrice” conform necesităților autorității contractante (în continuare -Cumpărător), pentru perioada bugetară 2020 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: Ministerul Finanțelor.

Autoritatea contractantă invită operatori economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind executarea următoarelor bunuri:

Lista cu cantitaţile de bunuri

| № crt. | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot 1 |  |  |
| 1 | 31214100-0 | Tub led 9-10W lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminum, soclu fie rotative cel puțin 90grade, module led sa fie criptat pe placa din aluminiu, cu termenul de garanție 36luni | buc | 400 |
| 2 | 31214100-0 | Tub led 18-21W lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminium, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, modulu led sa fie criptat pe placa din aluminiu, cu termenul de garanție 36 luni | buc | 100 |
| 3 | 31214100-0 | Corp de iluminat LED T5 cu întrerupător 10W 0,6m IP20 6500K | buc | 20 |
| 4 | 31214100-0 | Corp de iluminat pentru tub LED T8 PL-Y(A) 2x18W IP44 | buc | 150 |
| 5 | 31214100-0 | Bec led 10W E27 880-920Lm/6000K durata de viață 30000ore lumina alb rece termen de garanție 36 luni | buc | 50 |
| 6 | 31214100-0 | Diblu cu șurub SMK 6*40 | buc | 200 |
| 7 | 31214100-0 | Întrerupător extern cu o clapetă, grad de protecție IP 65 , culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic | buc | 20 |
| 8 | 31214100-0 | Întrerupător intern cu o clapetă, grad de protecție IP 44 , culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic | buc | 50 |
| 9 | 31214100-0 | Întrerupător intern cu 2 clapete, grad de protecție IP 44, culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic | buc | 50 |
| 10 | 31214100-0 | Priză pentru prelungitor numarul de poli 2P+T , cu 4 locuri, culoarea alba, plastic, curentul 16 A, tensiunea 220-240V cu buton conectare-deconectare , grad de protectie Ip20, tip orizontal | buc | 10 |
| 11 | 31214100-0 | Furcă euro, cu împamintare , culoarea alba, 2P+E cu inel , 16A ,250V , legrand, Schneider, ABB, sau analogic. | buc | 30 |
| 12 | 31214100-0 | Priză externă cu capac unitară cu împămîntare euro, grad de protercție IP 44, culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic , 2P+E | buc | 20 |
| 13 | 31214100-0 | Priză externă cu capac dubla cu împămîntare euro, grad de protercție IP 44, culoarea alba , viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic, , 2P+E | buc | 10 |
| 14 | 31214100-0 | Priză internă unitara, cu împămîntare euro, grad de protercție IP 44, culoarea alba, 16A, 220V, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic , 2P+E | buc | 50 |
| 15 | 31214100-0 | Priză internă dubla , cu împămîntare euro, grad de protercție IP 44 , culoarea alba, viko , el-bi, Schneider, legrand sau analogic, 16A , , 2P+E | buc | 50 |
| 16 | 31214100-0 | Conectori forbox , diametrul 4 mm , | buc | 40 |
| 17 | 31214100-0 | Conectori forbox , diametrul 6 mm , | buc | 40 |
| 18 | 31214100-0 | Conectori forbox , diametrul 10 mm , | buc | 20 |
| 19 | 31214100-0 | Conectori Vago cu 3 contacte | buc | 50 |
| 20 | 31214100-0 | Cablu NYM-j 3*1,5mm² | m | 100 |
| 21 | 31214100-0 | Cablu NYM-j 3*2,5mm² | m | 200 |
| 22 | 31214100-0 | Cablu PVS 3*1,5mm² (culoarea izolației alb) | m | 100 |
| 23 | 31214100-0 | Canal din plastic, alb, 2000x20x16 mm | m | 50 |
| 24 | 31214100-0 | Șuruburi pentru lemn 3mm | buc | 300 |
| 25 | 31214100-0 | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea galben | m | 5 |
| 26 | 31214100-0 | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19mm, grosime 0,13-0,15mm, lungimea 25 m , culoarea albă | m | 5 |
| 27 | 31214100-0 | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19mm, grosime 0,13-0,15mm, lungimea 25 m, culoarea roșie | m | 5 |
| 28 | 31214100-0 | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19mm, grosime0,13- 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albastră | buc | 5 |
| 29 | 31214100-0 | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19mm, grosime0,13-0,15mm, lungimea 25m, culoarea galben-verde | buc | 5 |
| 30 | 31214100-0 | Intrerupator Automat diferential AVDT, 2Poli,Caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A 0,30mA cu greutate nu mai mică de - 188gr, Gradul de etanşietateIP 20 ,Durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 ,Capacit. de rupere nom.(kA)10 kA, Frecvența nominală (Hz)50/60 Hz ,Tensiunea nominală220,Montarea Pe Din . | buc | 10 |
| 31 | 31214100-0 | Corp de iluminat LED, putere 150W, culloarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viata min 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minium 20 000 lm, grad de protectie IP 65, unghi de reflectie 90 grade, garantie minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiunue( rezistent la lovituri) | buc | 5 |
| 32 | 31214100-0 | Sina N 17p reica | buc | 5 |
| 33 | 31214100-0 | Sina PE 17p reica | buc | 5 |

Conducătorul grupului de lucru:  ____________Tatiana Critchi