Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_______________________________din____________________

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care AG & Co. 400 B Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță. |  |  |  | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Mentenanța corectivă: Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de două ori pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță, lucrări de dezinfecție a inelului de apă pură și schimbarea filtrelor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea  procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ (fără TVA) | Preţ (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care AG & Co. 400 B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________