Specificaţii tehnice (F4.1)

***[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]***

**Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Lot** | **Denumirea bunurilor/serviciilor**  | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care AG & Co. 400 B**Vizita 1:** Deservire tehnică **Vizita 2:**Verificare tehnică de siguranță anuală**Vizita 3:** Deservire tehnică**Cerințe specifice:**Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță. |  |  |  | Cerințe generale* Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui
* Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării
* Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii
* La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.
* După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului

**Mentenanța corectivă:** * Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului
* Agentul economic va efectua repararea dispozitivului

În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar |   |   |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate**Vizita 1:** Deservire tehnică **Vizita 2:**Verificare tehnică de siguranță anuală**Vizita 3:** Deservire tehnică **Cerințe specifice:**Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță. |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B**Vizita 1:** Deservire tehnică **Vizita 2:**Verificare tehnică de siguranță anuală**Vizita 3:** Deservire tehnică **Cerințe specifice:**Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de două ori pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță, lucrări de dezinfecție a inelului de apă pură și schimbarea filtrelor. |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S**Vizita 1:** Deservire tehnică **Vizita 2:**Verificare tehnică de siguranță anuală**Vizita 3:** Deservire tehnică**Cerințe specifice:**Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță  |  |  |  |  |  |
|  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Specificații de preț (F4.2)

***[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]***

**Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor**  | **U/M** | **Canti-tatea** | **Preţ (fără TVA)** | **Preţ (cu TVA)** | **Suma fără TVA** | **Suma cu TVA** | **Termenul de livrare** |
|  | Lotul 1 |  |  |   |   |   |   |   |
|  | Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care AG & Co. 400 B  |  |  |   |   |   |   |   |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S  |  |  |  |  |  |  |  |

**Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**