Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_______________________________din____________________

Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care AG & Co. 400 B Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță. |  |  |  | Cerințe generale - Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui - Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării - Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii - La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. - După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Mentenanța corectivă: - Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului - Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de două ori pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță, lucrări de dezinfecție a inelului de apă pură și schimbarea filtrelor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S Vizita 1: Deservire tehnică Vizita 2:Verificare tehnică de siguranță anuală Vizita 3: Deservire tehnică Cerințe specifice: Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea  procedurii de achiziție: contract de valoare mica

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ (fără TVA) | Preţ (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care AG & Co. 400 B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________