| Anexa Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Hârtie diagramă |
| Hârtie diagramă - 1757 |  |  |  | Hârtie diagramă - 1757 (Diagramă pe bandă de hârtie „Р-1757”): - Codificarea diagramei: Б-04 520 06-16; - Tipul diagramei conform GOST 7826: ЛПГ160; - Diapazonul de măsurare: 0-100%; - Aspect/formă: rulou; - Lățimea benzii, conform tăierii: 180mm; - Lungimea benzii în ambalaj/rulou: 15m; - Diametrul interior al bobinei (butuc): 12mm; - Cantitatea în amlalaj (în m2): 2,7m2; - Dimensiunile perforațiilor longitudinale: d2/2x4 mm; - marca hârtiei: D50, GOST 7717. |  |  |
| Hârtie diagramă - 1763 |  |  |  | Hârtie diagramă - 1763 (Diagramă pe bandă de hârtie „Р-1763”): - Codificarea diagramei: Б-04 520 29; - Tipul diagramei conform GOST 7826-82: ЛПГ100; - Gradarea și diapazonul de măsurare: 0-100; - Lățimea benzii, conform tăierii: 120mm; - Lățimea câmpului de înregistrare: 100mm; - Distanța dintre centrele de perforații rotunde și ovale: 110mm; - Pasul perforației: 5mm; - Dimensiunile perforațiilor: 2X4; - Viteza: 20; - Cifrele de timp: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, ..., 24; - Diametrul interior al bobinei (butucului) „Р-1763”: 12mm - Lungimea benzii în ambalaj/rulou: 15m; - Natura înfășurării/bobinării: înăuntru. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lotul 1. Hârtie diagramă 30199310-6 Hârtie diagramă - 1757 buc 1000 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului 30199310-6 Hârtie diagramă - 1763 buc 500 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului Total lot 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |