| Anexa ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1. Hârtie diagramă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hârtie diagramă - 1757 |  |  |  |  |  | Hârtie diagramă - 1757 (Diagramă pe bandă de hârtie „Р-1757”): - Codificarea diagramei: Б-04 520 06-16; - Tipul diagramei conform GOST 7826: ЛПГ160; - Diapazonul de măsurare: 0-100%; - Aspect/formă: rulou; - Lățimea benzii, conform tăierii: 180mm; - Lungimea benzii în ambalaj/rulou: 15m; - Diametrul interior al bobinei (butuc): 12mm; - Cantitatea în amlalaj (în m2): 2,7m2; - Dimensiunile perforațiilor longitudinale: d2/2x4 mm; - marca hârtiei: D50, GOST 7717. |  |  |  |  |  |
| Hârtie diagramă - 1763 |  |  |  |  |  | Hârtie diagramă - 1763 (Diagramă pe bandă de hârtie „Р-1763”): - Codificarea diagramei: Б-04 520 29; - Tipul diagramei conform GOST 7826-82: ЛПГ100; - Gradarea și diapazonul de măsurare: 0-100; - Lățimea benzii, conform tăierii: 120mm; - Lățimea câmpului de înregistrare: 100mm; - Distanța dintre centrele de perforații rotunde și ovale: 110mm; - Pasul perforației: 5mm; - Dimensiunile perforațiilor: 2X4; - Viteza: 20; - Cifrele de timp: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, ..., 24; - Diametrul interior al bobinei (butucului) „Р-1763”: 12mm - Lungimea benzii în ambalaj/rulou: 15m; - Natura înfășurării/bobinării: înăuntru. |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Hârtie diagramă. 30199310-6; Hârtie diagramă - 1757; buc; 1000; 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului. 30199310-6; Hârtie diagramă - 1763; buc; 500; 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |