## Spre R. Part II (2)
Beneficiar | Nr. Lot | Nr Lot | Nr lot Repetat | Denumire Lot NEW | Denumire Lot NEW2 | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină NEW | Specificarea tehnică deplină NEW2 | Unitatea de măsură NEW | Preț estimat cu TVA PENTRU 2026 | Suma Estimată cu TVA Pentru 2026 | Centrul Național de Transfuzie a Sângelui | IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | AMT CIOCANA | AMT BOTANICA | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | Cantitatea Totală | Suma cu TVA | Suma fara TVA | Suma alocată | Suma fara TVA NEW2 | pret per buc Cu TVA | pret per buc Fara TVA NEW2 | pret per buc Fara TVA | Comentarii | Valoare medie ( estimat + 1 oferta corespunzatoare) | Oferta | Oferta - 29%
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 10 | 1 | 1 | Acumulator COMEN CM 1200A | Acumulator COMEN CM 1200A | Acumulator COMEN CM 1200A | Acumulator compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Acumulator compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bucată | 1700 | 17000 |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 17000 | 14166.6667 | 14166.67 | 14166.6667 | 1700 | 1416.6667 | 1416.6667
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 6 | 2 | 2 | Acumulator COMEN CM 1200B | Acumulator COMEN CM 1200B | Acumulator COMEN CM 1200B | Acumulator compatibil cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B | Acumulator compatibil cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B | Bucată | 1500 | 7500 |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5 | 7500 | 6250 | 6250 | 6250 | 1500 | 1250 | 1250
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 3 | 3 | 3 | Acumulator COMEN H3 | Acumulator COMEN H3 | Acumulator COMEN H3 | Acumulator compatibil cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2 | Acumulator compatibil cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2 | Bucată | 1200 | 24000 |  |  |  | 20 | [14 empty] | 20 | 24000 | 20000 | 20000 | 20000 | 1200 | 1000 | 1000
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | 10 | 4 | 4 | Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic | Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic | Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic | Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic | Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic | Bucată | 3000 | 3000 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 13 | 5 | 5 | Acumulator EDAN SE 301A | Acumulator EDAN SE 301A | Acumulator EDAN SE 301A | Acumulator compatibil cu ECG EDAN SE 301A | Acumulator compatibil cu ECG EDAN SE 301A | Bucată | 1800 | 9000 |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5 | 9000 | 7500 | 7500 | 7500 | 1800 | 1500 | 1500
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 15 | 6 | 6 | Acumulator pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Acumulator pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Acumulator pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Acumulator compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Acumulator compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Bucată | 4000 | 100000 |  |  |  | 25 | [14 empty] | 25 | 100000 | 83333.3333 | 83333.34 | 83333.3333 | 4000 | 3333.3333 | 3333.3333
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | 9 | 9 | 7 | Baterie compatibila cu Unitatea radiognostică PRS 500E | Baterie compatibila cu Unitatea radiognostică PRS 500E | Baterie compatibila cu Unitatea radiognostică PRS 500E | Baterie compatibilă cu PRS 500E Classic | Baterie compatibilă cu PRS 500E Classic | Bucată | 1000 | 1000 | [14 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2000 | 1666.6667 | 1666.67 | 1666.6667 | 1000 | 833.3333 | 833.3333
|  | 10 | 8 | Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Bucată | 200 | 200 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 200 | 166.6667 | 166.67 | 166.6667 | 200 | 166.6667 | 166.6667
| 1 | 11 | 9 | Bec pentru lame laringoscop | Bec pentru lame laringoscop | Bec pentru lame laringoscop | Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4 | Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4 | Bucată | 200 | 3000 | [5 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | 3000 | 2500 | 2500 | 3005 | 200 | 200.3333 | 166.6667 | -29% | 200.3333 | 234 | 181.3953
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 8 | 12 | 10 | Bloc de alimentare COMEN CM 1200A | Bloc de alimentare COMEN CM 1200A | Bloc de alimentare COMEN CM 1200A | Bloc de alimentare compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bloc de alimentare compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bucată | 2000 | 20000 |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 20000 | 16666.6667 | 16666.67 | 16666.6667 | 2000 | 1666.6667 | 1666.6667
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 18 | 13 | 11 | Bloc de alimentare pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Bloc de alimentare pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Bloc de alimentare pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Bloc de alimentare compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Bloc de alimentare compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Bucată | 4000 | 20000 |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5 | 20000 | 16666.6667 | 16666.67 | 16666.6667 | 4000 | 3333.3333 | 3333.3333
IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | 12 | 15 | 12 | Bronhoflex vortex 3,9mm | Bronhoflex vortex 3,9mm | Bronhoflex vortex 3,9mm | Bronhoscoape de unică folosință detasabile | Bronhoscoape de unică folosință detasabile | Bucată | 7400 | 111000 | [7 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 37000 | 30833.3333 | 30833.34 | 30833.3333 | 7400 | 6166.6667 | 6166.6667
IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | 11 | 16 | 13 | Bronhoflex vortex 5,6mm | Bronhoflex vortex 5,6mm | Bronhoflex vortex 5,6mm | Bronhoscoape de unică folosință detasabile | Bronhoscoape de unică folosință detasabile | Bucată | 7400 | 111000 | [7 empty] | 15 | [10 empty] | 15 | 111000 | 92500 | 92500 | 92500 | 7400 | 6166.6667 | 6166.6667
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 47 | 17 | 14 | Cablu registrator ECG (Holter), EC-12H Labteh | Cablu registrator ECG (Holter), EC-12H Labteh | Cablu registrator ECG (Holter), EC-12H Labteh | Cablu registrator ECG (Holter) 24 ore compatibil cu EC-12H cu 10fire , Labteh | Cablu registrator ECG (Holter) 24 ore compatibil cu EC-12H cu 10fire , Labteh | Bucată | 1000 | 18000 | [5 empty] | 18 | [12 empty] | 18 | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 | 1000 | 833.3333 | 833.3333
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL |  | 18 | 15 | Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201 | Bucată | 200 | 200 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 200 | 166.6667 | 166.67 | 166.6667 | 200 | 166.6667 | 166.6667
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 17 | 19 | 16 | Cablu de extensie pentru senzor SpO2 pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Cablu de extensie pentru senzor SpO2 pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Cablu de extensie pentru senzor SpO2 pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Cablu de extensie pentru senzor SpO2 compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Cablu de extensie pentru senzor SpO2 compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Bucată | 1800 | 36000 |  |  |  | 20 | [14 empty] | 20 | 36000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1800 | 1500 | 1500
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 30 | 20 | 17 | Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306 | Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306 | Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306 | Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306 | Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306 | Bucată | 2000 | 20000 |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 20000 | 16666.6667 | 16666.67 | 16666.6667 | 2000 | 1666.6667 | 1666.6667
| 1 | 22 | 18 | Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat, Biocare PM 900 | Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat, Biocare PM 900 | Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat, Biocare PM 900 | Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 | Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 | Bucată | 250 | 1000 | [7 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 1000 | 833.3333 | 833.34 | 833.3333 | 250 | 208.3333 | 208.3333
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 45 | 23 | 19 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM12 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM12 | Bucată | 500 | 3500 | [5 empty] | 7 | [12 empty] | 7 | 3500 | 2916.6667 | 2916.67 | 2916.6667 | 500 | 416.6667 | 416.6667
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL |  | 24 | 20 | Cablu pacient p/u electrocardiograf Biocare IE 300 | Cablu pacient p/u electrocardiograf Biocare IE 300 | Cablu pacient p/u electrocardiograf Biocare IE 300 | Cablu pacient p/u electrocardiograf aparat Biocare IE 300 | Cablu pacient p/u electrocardiograf aparat Biocare IE 300 | Bucată | 630 | 1260 | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1260 | 1050 | 1050 | 1050 | 630 | 525 | 525
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 46 | 26 | 21 | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cardimax FX-326U | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cardimax FX-326U | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cardimax FX-326U | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistențqa 10 KOM) Compatibil cu Cardimax FX-326U | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistențqa 10 KOM) Compatibil cu Cardimax FX-326U | Bucată | 700 | 1400 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | 1400 | 1166.6667 | 1166.67 | 1166.6667 | 700 | 583.3333 | 583.3333
|  | 29 | 22 | Cabluri pentru masurarea temperaturi,BeneVision seria N 15 Mindray | Cabluri pentru masurarea temperaturi,BeneVision seria N 15 Mindray | Cabluri pentru masurarea temperaturi,BeneVision seria N 15 Mindray | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray | Bucată | 1000 | 5000 | [5 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | 5000 | 4166.6667 | 4166.67 | 7458.3333 | 1000 | 1491.6667 | 833.3333 |  | 1491.6667 | 2150 | 1666.6667
IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | 8 | 30 | 23 | Canula nazala, neonatal, L | Canula nazala, neonatal, L | Canula nazala, neonatal, L | anula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime L, cu fixator pe cap inclus în set. | anula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime L, cu fixator pe cap inclus în set. | Set | 1300 | 13000 | [8 empty] | 10 | [9 empty] | 10 | 13000 | 10833.3333 | 10833.34 | 10833.3333 | 1300 | 1083.3333 | 1083.3333
IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | 7 | 31 | 24 | Canula nazala, neonatal, M | Canula nazala, neonatal, M | Canula nazala, neonatal, M | Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime M, cu fixator pe cap inclus în set. | Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime M, cu fixator pe cap inclus în set. | Set | 1300 | 13000 | [8 empty] | 10 | [9 empty] | 10 | 13000 | 10833.3333 | 10833.34 | 10833.3333 | 1300 | 1083.3333 | 1083.3333
IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | 6 | 32 | 25 | Canula nazala, neonatal, S | Canula nazala, neonatal, S | Canula nazala, neonatal, S | Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime S, cu fixator pe cap inclus în set. | Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime S, cu fixator pe cap inclus în set. | Set | 1300 | 13000 | [8 empty] | 10 | [9 empty] | 10 | 13000 | 10833.3333 | 10833.34 | 10833.3333 | 1300 | 1083.3333 | 1083.3333
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | 17 | 33 | 26 | Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 300 | Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 300 | Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 300 | Capcana de apa(Water lock) utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent DRYLINE II Water Trap System, Adult, compatibile cu ventilatoare Mindray SV300 | Capcana de apa(Water lock) utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent DRYLINE II Water Trap System, Adult, compatibile cu ventilatoare Mindray SV300 | Bucată | 700 | 4200 | [10 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | 4200 | 3500 | 3500 | 3500 | 700 | 583.3333 | 583.3333
IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA | 3 | 34 | 27 | Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30 | Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30 | Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30 | Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30 | Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30 | Bucată | 300 | 1500 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 1500 | 1250 | 1250 | 1250 | 300 | 250 | 250
IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | 5 | 35 | 28 | CD-R | CD-R | CD-R | CD-R | CD-R | Discuri | 1.5 | 5250 | [7 empty] | 3500 | [10 empty] | 3500 | 5250 | 4375 | 4375 | 14630 | 1.5 | 4.18 | 1.25 | Oferta - 29% | 3.325 | 5.4 | 4.186 | DVD-R med m 5,4 lot 222
IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | 13 | 36 | 29 | Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 | Bucată | 70 | 3500 | [7 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | 3500 | 2916.6667 | 2916.67 | 2916.6667 | 70 | 58.3333 | 58.3333
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 23 | 38 | 30 | Circuit de ventilare compatibil cu Hamilton T1 | Circuit de ventilare compatibil cu Hamilton T1 | Circuit de ventilare compatibil cu Hamilton T1 | Circuit de ventilare de unică folosință compatibil cu Ventilator pulmonar Hamilton T1 tip Neonatal | Circuit de ventilare de unică folosință compatibil cu Ventilator pulmonar Hamilton T1 tip Neonatal | Bucată | 1200 | 12000 |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1200 | 1000 | 1000
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 11 | 48 | 31 | Ecran COMEN CM 1200A | Ecran COMEN CM 1200A | Ecran COMEN CM 1200A | Ecran compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Ecran compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bucată | 2500 | 25000 |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 25000 | 20833.3333 | 20833.34 | 20833.3333 | 2500 | 2083.3333 | 2083.3333
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 24 | 55 | 32 | Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan) | Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan) | Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan) | conectare"buton", să permită stimularea electrică a pacienților, compatibili cu valorile de stimulare de până la 300 V și un curent maxim de 60 mA. Suprafața de contact a electrozilor cu pacientul mai mare de 1,8 cm² | conectare"buton", să permită stimularea electrică a pacienților, compatibili cu valorile de stimulare de până la 300 V și un curent maxim de 60 mA. Suprafața de contact a electrozilor cu pacientul mai mare de 1,8 cm² | Bucată | 5 | 150 | [5 empty] | 30 | [12 empty] | 30 | 150 | 125 | 125 | 125 | 5 | 4.1667 | 4.1667
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 4 | 57 | 33 | Electrozi multifunctionali de tip Stat-padz II, Mindray | Electrozi multifunctionali de tip Stat-padz II, Mindray | Electrozi multifunctionali de tip Stat-padz II, Mindray | Electrod autoadeziv de calitate înalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta. Echivalent cu Stat-padz II compatibeli cu defibrilatorul Mindray | Electrod autoadeziv de calitate înalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta. Echivalent cu Stat-padz II compatibeli cu defibrilatorul Mindray | Bucată | 50 | 1000 | [5 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | 1000 | 833.3333 | 833.34 | 5266.6667 | 50 | 263.3333 | 41.6667 |  | 263.3333 | 485 | 375.969 | 339.7
| 1 | 59 | 34 | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga Intelect Mobile Stim 2777 | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga Intelect Mobile Stim 2777 | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga Intelect Mobile Stim 2777 | Electrozi pentru electrostimulare. Dispozitiv compatibil: Chattanooga Intelect Mobile Stim 2777 Forma: Pătrată, Mărimea: 5cm x 5cm Tip conector: SNAP Propriețățile electrodului: auto-adeziv. Durata de utilizare: 10-30 aplicații | Electrozi pentru electrostimulare. Dispozitiv compatibil: Chattanooga Intelect Mobile Stim 2777 Forma: Pătrată, Mărimea: 5cm x 5cm Tip conector: SNAP Propriețățile electrodului: auto-adeziv. Durata de utilizare: 10-30 aplicații | Bucată | 100,00 | 20000 |  |  |  |  | 200 | [13 empty] | 200 | 20000 | 16666.6667 | 16666.67 | 16666.6667 | 100 | 83.3333 | 83.3333
IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII | 2 | 60 | 35 | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga VitalStim Plus | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga VitalStim Plus | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga VitalStim Plus | Elctrozi pentru utilizarea terapiei VitalStim ECO small electrodes pakage.Electrozi pentru tineri și adulți măsoară 3/4''(1,9) în diametru,3"(8cm) în lungime și 2"(5cm) lățime,compatibil cu Chattanooga VitalStim Plus | Elctrozi pentru utilizarea terapiei VitalStim ECO small electrodes pakage.Electrozi pentru tineri și adulți măsoară 3/4''(1,9) în diametru,3"(8cm) în lungime și 2"(5cm) lățime,compatibil cu Chattanooga VitalStim Plus | Bucată | 240 | 36000 |  |  |  |  | 150 | [13 empty] | 150 | 36000 | 30000 | 30000 | 30000 | 240 | 200 | 200
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 39 | 61 | 36 | Extensie avansata cu poliuretan si spuma Visco in strat superior pentru patul Essenza 300, Linet | Extensie avansata cu poliuretan si spuma Visco in strat superior pentru patul Essenza 300, Linet | Extensie avansata cu poliuretan si spuma Visco in strat superior pentru patul Essenza 300, Linet | Dimensiuni 20x90x14/ Taieturi la colturi: drepte/ Spuma viscoelastica, memory foam/ Husa detasabila, lavabila, cu fermuar, deschidere 180° compatibil | Dimensiuni 20x90x14/ Taieturi la colturi: drepte/ Spuma viscoelastica, memory foam/ Husa detasabila, lavabila, cu fermuar, deschidere 180° compatibil | Bucată | 2500 | 7500 | [5 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | 7500 | 6250 | 6250 | 6250 | 2500 | 2083.3333 | 2083.3333
|  | 63 | 37 | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Carestreeam | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Carestreeam | Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Carestreeam | Film radiologic 35 x 43 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+ Până la 125 bucăți în cutie compatibil cu Dry View 5700 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch), Echivalent cu model DVB+ Până la 125 bucăți în cutie compatibil cu Dry View 5700 | Bucată | 32.12 | 321.2 | [7 empty] | 1250 | [10 empty] | 1250 | 40150 | 33458.3333 | 33458.34 | 54229.1667 | 32.12 | 43.3833 | 26.7667 |  | 43.3833 | 60 | 46.5116
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | 8 | 68 | 38 | Filtre pentru aspirator chirurgical, SA01HT, Elmasar | Filtre pentru aspirator chirurgical, SA01HT, Elmasar | Filtre pentru aspirator chirurgical, SA01HT, Elmasar | Filtre pentru aspirator chirurgical, de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia) | Filtre pentru aspirator chirurgical, de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia) | Bucată | 95 | 38000 | [10 empty] | 400 | [7 empty] | 400 | 38000 | 31666.6667 | 31666.67 | 31666.6667 | 95 | 79.1667 | 79.1667
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | 9 | 69 | 39 | Filtre pentru sistema centralizată de aer vacum (aspirație ) | Filtre pentru sistema centralizată de aer vacum (aspirație ) | Filtre pentru sistema centralizată de aer vacum (aspirație ) | Filtre p/u sistema centralizată de aer vacum (aspirație ) | Filtre p/u sistema centralizată de aer vacum (aspirație ) | Bucată | 95 | 38000 | [10 empty] | 400 | [7 empty] | 400 | 38000 | 31666.6667 | 31666.67 | 31666.6667 | 95 | 79.1667 | 79.1667
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | lot din baza | 71 | 40 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator,Senator 30 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator,Senator 30 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator,Senator 30 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator,Senator 30 Echivalent cu ref: 50.00.05 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator,Senator 30 Echivalent cu ref: 50.00.05 | Bucată | 60 | #REF! | [17 empty] | 75 | 75 | 4500 | 3750 | 3750 | 3750 | 60 | 50 | 50
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 13 | 72 | 41 | Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60 | Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60 | Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60 | Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60 | Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60 | Bucată | 150 | 15000 | [5 empty] | 100 | [12 empty] | 100 | 15000 | 12500 | 12500 | 12500 | 150 | 125 | 125
IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | 20 | 76 | 42 | Filtru pentru aspirator chirurgical | Filtru pentru aspirator chirurgical CA-MI New Hospivac 350 | Filtru pentru aspirator chirurgical | Filtru pentru aspirator chirurgical, antibacterial și antiviral, hidrofob, de unică utilizare. | Filtru pentru aspirator chirurgical modelul CA-MI New Hospivac 350, antibacterial și antiviral, hidrofob, de unică utilizare. | Bucată | 120 | 15600 | [8 empty] | 130 | [9 empty] | 130 | 15600 | 13000 | 13000 | 13000 | 120 | 100 | 100
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | 8 | 80 | 43 | Furtun pentru Manșetă NIBP | Furtun pentru Manșetă NIBP | Furtun pentru Manșetă NIBP | Furtun pentru Manșetă NIBP | Furtun pentru Manșetă NIBP | Bucată | 450 | 450 | [14 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 2250 | 1875 | 1875 | 1875 | 450 | 375 | 375
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC |  | 85 | 44 | Hârtie scanner pentru printerul de la mașini de serilizare ETD4 | Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P, OD5-E | Hârtie scanner pentru printerul de la mașini de serilizare ETD4 | Compatibil cu printer Thermal Transfer OD5+E | Hârtie tip etichetă 100 x 75mm x 750P compatibilă cu printer model OD5+E conectat la Endoscan Olympus și mașina de spălat endoscoape EDT4 Echivalentă cu cod E0424415 | Bucată | 1300 | 130000 | [9 empty] | 100 | [8 empty] | 100 | 130000 | 108333.3333 | 108333.34 | 108333.3333 | 1300 | 1083.3333 | 1083.3333
IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | 3 | 87 | 45 | Hârtie termosensibilă, 57x20m, MED-ISA | Hârtie termosensibilă, 57x20m, MED-ISA | Hârtie termosensibilă, 57x20m, MED-ISA | Hârtie termosensibilă 57mm x20m, compatibila cu MED-ISA | Hârtie termosensibilă 57mm x20m, compatibila cu MED-ISA | Bucată | 2 | 100 | [7 empty] | 50 | [10 empty] | 50 | 100 | 83.3333 | 83.34 | 83.3333 | 2 | 1.6667 | 1.6667
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL |  | 90 | 46 | Hirtie ECG Cardioline ECG 200L | Hirtie ECG Cardioline ECG 200L | Hirtie ECG Cardioline ECG 200L | Hirtie ECG Cardioline ECG 200L 200mm x 20m | Hirtie ECG Cardioline ECG 200L 200mm x 20m | Bucată | 25 | 250 | [12 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 250 | 208.3333 | 208.34 | 208.3333 | 25 | 20.8333 | 20.8333
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL |  | 91 | 47 | Hîrtie foto- lucioasă glossy A4 | Hîrtie foto- lucioasă glossy A4 | Hîrtie foto- lucioasă glossy A4 | Hîrtie foto- lucioasă glossy A4 120 - 165 g/m2 | Hîrtie foto- lucioasă glossy A4 120 - 165 g/m2 | Bucată | 1 | 8000 | [12 empty] | 8000 | [5 empty] | 8000 | 8000 | 6666.6667 | 6666.67 | 6666.6667 | 1 | 0.83333 | 0.83333
| 1 | 99 | 48 | Hîrtie termosensibilă 58 mm, Dopplex Abiliry | Hîrtie termosensibilă 58 mm, Dopplex Abiliry | Hîrtie termosensibilă 58 mm, Dopplex Abiliry | Lățimea rolei 58 mm Diametru rolei 40 mm compatibil cu Dopplex Ability | Lățimea rolei 58 mm Diametru rolei 40 mm compatibil cu Dopplex Ability | Bucată | 7 | 175 |  | 25 | [16 empty] | 25 | 175 | 145.8333 | 145.84 | 145.8333 | 7 | 5.8333 | 5.8333
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | 10 | 102 | 49 | Husă pentru brancarda 200x60 cm | Husă pentru brancarda 200x60 cm | Husă pentru brancarda 200x60 cm | Husă pentru brancarda 200x60 cm | Husă pentru brancarda 200x60 cm | Bucată | 100 | 20000 | [11 empty] | 200 | [6 empty] | 200 | 20000 | 16666.6667 | 16666.67 | 16666.6667 | 100 | 83.3333 | 83.3333
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | 9 | 103 | 50 | Husă pentru saltele 200x90 cm | Husă pentru saltele 200x90 cm | Husă pentru saltele 200x90 cm | Husă pentru saltele 200x90 cm | Husă pentru saltele 200x90 cm | Bucată | 100 | 40000 | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 400 | 40000 | 33333.3333 | 33333.34 | 33333.3333 | 100 | 83.3333 | 83.3333
IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII | 3 | 104 | 51 | Invelitori electrozi 8x12cm, Chattanooga Neo | Invelitori electrozi 8x12cm, Chattanooga Neo | Invelitori electrozi 8x12cm, Chattanooga Neo | Invelitori electrozi (straturi hidrofile) pentru Dispozitiv Chattanooga Neo Dimensiune: 8x12cm | Invelitori electrozi (straturi hidrofile) pentru Dispozitiv Chattanooga Neo Dimensiune: 8x12cm | Bucată | 500 | 10000 |  |  |  |  | 20 | [13 empty] | 20 | 10000 | 8333.3333 | 8333.34 | 8333.3333 | 500 | 416.6667 | 416.6667
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | 3 | 108 | 52 | Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV650 | Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV650 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV650 | SET | 20000 | 20000 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 20000 | 16666.6667 | 16666.67 | 16666.6667 | 20000 | 16666.6667 | 16666.6667
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | 4 | 109 | 53 | Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV300 | Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV300 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV300 | SET | 19000 | 19000 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 19000 | 15833.3333 | 15833.34 | 15833.3333 | 19000 | 15833.3333 | 15833.3333
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | 5 | 110 | 54 | Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Hamilton C1 | Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Hamilton C1 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Hamilton C1 | SET | 15000 | 15000 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 15000 | 12500 | 12500 | 12500 | 15000 | 12500 | 12500
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | 6 | 111 | 55 | Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Boaray 5000D | Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Boaray 5000D | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Boaray 5000D | SET | 15000 | 15000 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 15000 | 12500 | 12500 | 12500 | 15000 | 12500 | 12500
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | 7 | 112 | 56 | Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu MV300 | Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu MV300 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu MV300 | SET | 15000 | 15000 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 15000 | 12500 | 12500 | 12500 | 15000 | 12500 | 12500
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | 16 | 113 | 57 | Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen | Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200 | Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen | Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200 | Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200 | SET | 80000 | 80000 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 80000 | 66666.6667 | 66666.67 | 66666.6667 | 80000 | 66666.6667 | 66666.6667
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 40 | 114 | 58 | Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray | Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray | Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray | Adult, Pahar de nebulizare, furtun, piesa in forma de T pentru conectare la tubul endotraheal si tuburile de ventilare | Adult, Pahar de nebulizare, furtun, piesa in forma de T pentru conectare la tubul endotraheal si tuburile de ventilare | Bucată | 550 | 16500 | [5 empty] | 30 | [12 empty] | 30 | 16500 | 13750 | 13750 | 13750 | 550 | 458.3333 | 458.3333
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 17 | 117 | 59 | Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic | Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic | Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic | Bucată | 10000 | 60000 | [5 empty] | 6 | [12 empty] | 6 | 60000 | 50000 | 50000 | 57581.3953 | 10000 | 9596.8992 | 8333.3333 |  | 10356.6667 | 12380 | 9596.8992
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL |  | 118 | 60 | Lampa bactericida | Lampa bactericida PHILIPS TL -D 36W/BLB | Lampa bactericida | Lampa bactericida. PHILIPS TL -D 36W/BLB lungime 120cm | Lampa bactericida. PHILIPS TL -D 36W/BLB lungime 120cm | Bucată | 114.51 | 1145.1 | [12 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 1145.1 | 954.25 | 954.25 | 954.25 | 114.51 | 95.425 | 95.425
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC |  | 127 | 61 | Litotriptor tip Punch | Litotriptor tip Punch | Litotriptor tip Punch | Litotriptor tip Punch 24 Fr., setul include partea activă de lucru punch lithotripsy, teaca pentru litotriptor cu robinet cu tuburi flux-reflux și obturatorul, compatibil telescoapele de 30 grade pentru endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibră optica pentru Endolight Highlight x300 | Litotriptor tip Punch 24 Fr., setul include partea activă de lucru punch lithotripsy, teaca pentru litotriptor cu robinet cu tuburi flux-reflux și obturatorul, compatibil telescoapele de 30 grade pentru endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibră optica pentru Endolight Highlight x300 | Bucată | 110000 | 110000 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 110000 | 91666.6667 | 91666.67 | 91666.6667 | 110000 | 91666.6667 | 91666.6667
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 48 | 128 | 62 | Manjeta pentru Holter TA 24 ore, WALK 200B Cardioline | Manjeta pentru Holter TA 24 ore, WALK 200B Cardioline | Manjeta pentru Holter TA 24 ore, WALK 200B Cardioline | Manjeta TA (Holter) 24 ore compatibil cu WALK 200B, Cardioline | Manjeta TA (Holter) 24 ore compatibil cu WALK 200B, Cardioline Marimea M (24-32cm) cu un singur tub lungimea 130cm | Bucată | 1000 | 4000 | [5 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | 4000 | 3333.3333 | 3333.34 | 4031.0078 | 1000 | 1007.7519 | 833.3333 |  | 1066.6667 | 1300 | 1007.7519
| 2 | 129 | 63 | Manjeta pentru tonometru . | Manjeta pentru tonometru Dimensiuni 32-42 cm | Manjeta pentru tonometru . | Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre manuale. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre manuale. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | Bucată | 180 | 1800 | [10 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 180 | 150 | 150
AMT CIOCANA |  | 145 | 64 | Manșeta tensiometru pentru adult obez (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 34-51 cm | Manșeta tensiometru pentru adult obez (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 34-51 cm | Manșeta tensiometru pentru adult obez (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 34-51 cm | 1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 34-51 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | 1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 34-51 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | Bucată | 300 | 6000 | [15 empty] | 20 |  |  | 20 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 300 | 250 | 250
AMT CIOCANA |  | 146 | 65 | Manseta tensiometru pentru adulti normal (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25-40 cm | Manseta tensiometru pentru adulti normal (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25-40 cm | Manseta tensiometru pentru adulti normal (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25-40 cm | 1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 25-40 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | 1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 25-40 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | Bucată | 200 | 10000 | [15 empty] | 50 |  |  | 50 | 10000 | 8333.3333 | 8333.34 | 8333.3333 | 200 | 166.6667 | 166.6667
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 34 | 148 | 66 | Muștuc pentru alcotester ALERT | Muștuc pentru alcotester ALERT | Muștuc pentru alcotester ALERT | Muștuc pentru alcotester. Dimenisuni: diametru 15 mm; lungime 32 mm. De unică folosintă. Ambalat individual. Se vor prezenta mostre. | Muștuc pentru alcotester. Dimenisuni: diametru 15 mm; lungime 32 mm. De unică folosintă. Ambalat individual. Se vor prezenta mostre. | Bucată | 3 | 1500 |  |  |  | 500 | [14 empty] | 500 | 1500 | 1250 | 1250 | 1250 | 3 | 2.5 | 2.5
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 33 | 149 | 67 | Muștuc pentru alcotester, compatibil cu dispozitivul Alcofind AF-50 | Muștuc pentru alcotester, compatibil cu dispozitivul Alcofind AF-50 | Muștuc pentru alcotester, compatibil cu dispozitivul Alcofind AF-50 | Muștuc pentru alcotester. Dimenisuni: diametru 12 mm; lungime 35 mm. De unică folosintă. Ambalat individual. Se vor prezenta mostre. | Muștuc pentru alcotester. Dimenisuni: diametru 12 mm; lungime 35 mm. De unică folosintă. Ambalat individual. Se vor prezenta mostre. | Bucată | 3 | 3000 |  |  |  | 1000 | [14 empty] | 1000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3 | 2.5 | 2.5
IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | 4 | 150 | 68 | Nebulizator pentru VAP | Nebulizator pentru VAP | Nebulizator pentru VAP | Confectionat din PVC medical,dotat cu piesa T conector standard 15/22 mm,tub de conectare la sursa de O2,container pu nebulizare cu vol minim 6 ml. | Confectionat din PVC medical,dotat cu piesa T conector standard 15/22 mm,tub de conectare la sursa de O2,container pu nebulizare cu vol minim 6 ml. | Bucată | 75 | 7500 | [7 empty] | 100 | [10 empty] | 100 | 7500 | 6250 | 6250 | 6250 | 75 | 62.5 | 62.5
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 37 | 159 | 69 | Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutritie enterala Enteroport plus Bbraun | Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutritie enterala Enteroport plus Bbraun | Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutritie enterala Enteroport plus Bbraun | Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutritie enterala Enteroport plus Bbraun | Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutritie enterala Enteroport plus Bbraun | Bucată | 120 | 12000 | [5 empty] | 100 | [12 empty] | 100 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120 | 100 | 100
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 7 | 160 | 70 | Placă de bază COMEN CM 1200A | Placă de bază COMEN CM 1200A | Placă de bază COMEN CM 1200A | Placă de bază compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Placă de bază compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bucată | 4500 | 45000 |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 45000 | 37500 | 37500 | 37500 | 4500 | 3750 | 3750
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 5 | 161 | 71 | Placă de bază COMEN CM 1200B | Placă de bază COMEN CM 1200B | Placă de bază COMEN CM 1200B | Placă de bază compatibil cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B | Placă de bază compatibil cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B | Bucată | 4000 | 20000 |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5 | 20000 | 16666.6667 | 16666.67 | 16666.6667 | 4000 | 3333.3333 | 3333.3333
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 2 | 162 | 72 | Placă de bază COMEN H3 | Placă de bază COMEN H3 | Placă de bază COMEN H3 | Placă de bază compatibilă cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2 | Placă de bază compatibilă cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2 | Bucată | 4000 | 80000 |  |  |  | 20 | [14 empty] | 20 | 80000 | 66666.6667 | 66666.67 | 66666.6667 | 4000 | 3333.3333 | 3333.3333
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 9 | 163 | 73 | Placă de derivații COMEN CM 1200A | Placă de derivații COMEN CM 1200A | Placă de derivații COMEN CM 1200A | Placă de derivații compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Placă de derivații compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bucată | 2200 | 55000 |  |  |  | 25 | [14 empty] | 25 | 55000 | 45833.3333 | 45833.34 | 45833.3333 | 2200 | 1833.3333 | 1833.3333
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 4 | 164 | 74 | Placă de derivații COMEN CM 1200B | Placă de derivații COMEN CM 1200B | Placă de derivații COMEN CM 1200B | Placă de derivații compatibilă cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B | Placă de derivații compatibilă cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B | Bucată | 2200 | 44000 |  |  |  | 20 | [14 empty] | 20 | 44000 | 36666.6667 | 36666.67 | 36666.6667 | 2200 | 1833.3333 | 1833.3333
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 19 | 165 | 75 | Placa/modul de navigare în meniul principal pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Placa/modul de navigare în meniul principal pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Placa/modul de navigare în meniul principal pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Placă/modul de navigare în meniu compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Placă/modul de navigare în meniu compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Bucată | 5000 | 50000 |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 50000 | 41666.6667 | 41666.67 | 41666.6667 | 5000 | 4166.6667 | 4166.6667
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | 3 | 169 | 76 | Role pentru sterilizare 150mm x 70m | Role pentru sterilizare 150mm x 70m | Role pentru sterilizare 150mm x 70m | Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D | Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D | Bucată | 609 | 36540 | [6 empty] | 60 | [11 empty] | 60 | 36540 | 30450 | 30450 | 30450 | 609 | 507.5 | 507.5
IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | 2 | 175 | 77 | Sacoșe p/u mașina MED -ISA | Sacoșe p/u mașina MED -ISA | Sacoșe p/u mașina MED -ISA | Clean scopa advantage | Clean scopa advantage | Bucată | 22 | 22000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1000 | 22000 | 18333.3333 | 18333.34 | 18333.3333 | 22 | 18.3333 | 18.3333
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 38 | 181 | 78 | Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS | Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS | Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS | Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS adult, tehnologia NIRS | Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS adult, tehnologia NIRS | Bucată | 100 | 20000 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 200 | 20000 | 16666.6667 | 16666.67 | 16666.6667 | 100 | 83.3333 | 83.3333
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | 4 | 182 | 79 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model BMO210D, Mindray | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model BMO210D, Mindray | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model BMO210D, Mindray | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor , model BMO210D, Mindray, China | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor , model BMO210D, Mindray, China | Bucată | 333 | 6660 | [10 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | 6660 | 5550 | 5550 | 5550 | 333 | 277.5 | 277.5
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 19 | 185 | 80 | Sensor SpO2 tip clip, BeneVision seria N 15 Mindray | Sensor SpO2 tip clip, BeneVision seria N 15 Mindray | Sensor SpO2 tip clip, BeneVision seria N 15 Mindray | Sensor SpO2 tip clip, adult, reutilizabil, compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray | Sensor SpO2 tip clip, adult, reutilizabil, compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray | Bucată | 300 | 900 | [5 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | 900 | 750 | 750 | 750 | 300 | 250 | 250
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | 14 | 187 | 81 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Boaray 5000D | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Boaray 5000D | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Boaray 5000D | Sensor de Oxygen compatibil cu Ventilatorul pulmonar Bparay 5000D | Sensor de Oxygen compatibil cu Ventilatorul pulmonar Bparay 5000D | Bucată | 5000 | 5000 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 5000 | 4166.6667 | 4166.67 | 4166.6667 | 5000 | 4166.6667 | 4166.6667
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | 13 | 188 | 82 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | Medical sensor Oxygen Sensor, REF 396200/01 | Medical sensor Oxygen Sensor, REF 396200/01 | Bucată | 6000 | 6000 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | 15 | 190 | 83 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator MV 300 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator MV 300 | Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator MV 300 | Sensor de Oxygen compatibil cu Ventilatorul pulmonar | Sensor de Oxygen compatibil cu Ventilatorul pulmonar Ventilator MV 300 | Bucată | 3500 | 3500 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3500 | 2916.6667 | 2916.67 | 2916.6667 | 3500 | 2916.6667 | 2916.6667
|  | 192 | 84 | Senzor de temperatură pentru umidifcator SH530, Jike | Senzor de temperatură pentru umidifcator SH530, Jike | Senzor de temperatură pentru umidifcator SH530, Jike | Senzor de temperatură pentru umidifcator Jike SH530, PN: 400SH223 | Senzor de temperatură pentru umidifcator Jike SH530, PN: 400SH223 | Bucată | 2166 | 4332 | [7 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 4332 | 3610 | 3610 | 6005 | 2166 | 3002.5 | 1805 |  | 3002.5 | 4200 | 3255.814
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 24 | 195 | 85 | Senzor SpO2 de singură folosință | Senzor SpO2 de singură folosință Nelcor | Senzor SpO2 de singură folosință | Senzor SpO2 de singură folosință compatibil Nelcor pentru Adult | Senzor SpO2 de singură folosință compatibil Nelcor pentru Adult | Bucată | 20 | 5000 |  |  |  | 250 | [14 empty] | 250 | 5000 | 4166.6667 | 4166.67 | 4166.6667 | 20 | 16.6667 | 16.6667
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 25 | 196 | 86 | Senzor SpO2 de singură folosință | Senzor SpO2 de singură folosință Nelcor | Senzor SpO2 de singură folosință | Senzor SpO2 de singură folosință compatibil Nelcor pentru Neonatologie | Senzor SpO2 de singură folosință compatibil Nelcor pentru Neonatologie | Bucată | 20 | 2000 |  |  |  | 100 | [14 empty] | 100 | 2000 | 1666.6667 | 1666.67 | 1666.6667 | 20 | 16.6667 | 16.6667
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL |  | 198 | 87 | Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat | Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat | Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat | Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat | Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat | Bucată | 3.16 | 316 | [12 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 316 | 263.3333 | 263.34 | 263.3333 | 3.16 | 2.6333 | 2.6333
| 1 | 202 | 88 | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | 1. Cerințe generale Toate componentele trebuie să fie sterile, de unică folosință, conforme cu ISO 13485, ISO 10993 Toate componentele, inclusiv containerele, tubulaturile și etichetele, trebuie să fie rezistente la temperaturi de până la -40°C, umiditate relativă de până la 95% și cicluri repetate de congelare/decongelare, păstrând integritatea și funcționalitatea. Instrucțiunea de utilizare în limba de stat, confirmând conformitatea cu cerințele tehnice și de siguranță. Termenul de valabilitate la livrare: minimum 80% din termenul total, indicat pe ambalaj și confirmat prin certificat de lot emis de un organism acreditat. Furnizorul va furniza 5 unități gratuite pentru testarea funcțională și de compatibilitate (inclusiv integritatea sistemului închis și funcționarea cu NIGALE Digipla 80), însoțite de certificate conform ISO 13485. Destinație: Recoltarea componentelor sanguine, compatibil cu echipamentul NIGALE Digipla 80. 2. Proprietățile componentelor 2.1. Sistemul de recoltare Materiale: Plastic biocompatibil, fără ftalați, testat pentru citotoxicitate și hemocompatibilitate conform ISO 10993-4 și ISO 10993-5. Compatibil cu NIGALE Digipla 80. 2.2. Sistemul de recoltare a probei sanguine Pentru eprubete vacuum, cu holder și ac 16 G cu fantă laterală, integrat în sistem închis și steril. Prevăzut cu clamă, poziționată înainte de racordul în Y. 2.3. Sistem de protecție a acului Mecanism de siguranță (ex. retragere automată sau capac), activabil cu o singură mână, conform ISO 23908, pentru eliminarea riscului de înțepare. 2.4. Recipient pentru centrifugare Compatibil cu NIGALE Digipla 80, din materiale biocompatibile. 2.5. Soluție anticoagulantă Volum: 200 ml (±5%), tip CPD sau CPD-A, cu citrat de sodiu 4% (±0,2%), sterilă și apirogenă conform Ph. Eur. Recipient din plastic biocompatibil, cu element de fixare. 2.6. Container pentru colectarea componentelor Capacitate: 2 unități de 450–500 ml (standard pentru donarea de sânge) sau 1 litru (pentru proceduri specifice, ex. plasmaferez). Două orificii și racorduri superioare pentru separare și transfuzie; fantă inferioară pentru suspendare. 2.7. Tubulaturi de conexiune Tubulaturile pentru soluția FF și soluția anticoagulantă: prevăzute cu clame. Tubulatura de prelevare: marcată cu cod unic (ex. cod de bare sau număr de serie), prevăzută cu clamă. 3. Etichetare și ambalare Etichete rezistente la agenți de curățare medicali, cu informații despre tip, volum, lot/serie, termen de valabilitate, producător și mențiunea „STERIL”. Ambalaj securizat, în sistem închis, cu marcaje „DE UZ UNIC” și „STERIL”, conforme cu datele de pe componente. Sterilizarea: metodă validată (ex. oxid de etilenă sau radiații gamma, conform ISO 11137), confirmată prin indicatori de sterilizare pe ambalaj. 4. Observații suplimentare | 1. Cerințe generale Toate componentele trebuie să fie sterile, de unică folosință, conforme cu ISO 13485, ISO 10993 Toate componentele, inclusiv containerele, tubulaturile și etichetele, trebuie să fie rezistente la temperaturi de până la -40°C, umiditate relativă de până la 95% și cicluri repetate de congelare/decongelare, păstrând integritatea și funcționalitatea. Instrucțiunea de utilizare în limba de stat, confirmând conformitatea cu cerințele tehnice și de siguranță. Termenul de valabilitate la livrare: minimum 80% din termenul total, indicat pe ambalaj și confirmat prin certificat de lot emis de un organism acreditat. Furnizorul va furniza 5 unități gratuite pentru testarea funcțională și de compatibilitate (inclusiv integritatea sistemului închis și funcționarea cu NIGALE Digipla 80), însoțite de certificate conform ISO 13485. Destinație: Recoltarea componentelor sanguine, compatibil cu echipamentul NIGALE Digipla 80. 2. Proprietățile componentelor 2.1. Sistemul de recoltare Materiale: Plastic biocompatibil, fără ftalați, testat pentru citotoxicitate și hemocompatibilitate conform ISO 10993-4 și ISO 10993-5. Compatibil cu NIGALE Digipla 80. 2.2. Sistemul de recoltare a probei sanguine Pentru eprubete vacuum, cu holder și ac 16 G cu fantă laterală, integrat în sistem închis și steril. Prevăzut cu clamă, poziționată înainte de racordul în Y. 2.3. Sistem de protecție a acului Mecanism de siguranță (ex. retragere automată sau capac), activabil cu o singură mână, conform ISO 23908, pentru eliminarea riscului de înțepare. 2.4. Recipient pentru centrifugare Compatibil cu NIGALE Digipla 80, din materiale biocompatibile. 2.5. Soluție anticoagulantă Volum: 200 ml (±5%), tip CPD sau CPD-A, cu citrat de sodiu 4% (±0,2%), sterilă și apirogenă conform Ph. Eur. Recipient din plastic biocompatibil, cu element de fixare. 2.6. Container pentru colectarea componentelor Capacitate: 2 unități de 450–500 ml (standard pentru donarea de sânge) sau 1 litru (pentru proceduri specifice, ex. plasmaferez). Două orificii și racorduri superioare pentru separare și transfuzie; fantă inferioară pentru suspendare. 2.7. Tubulaturi de conexiune Tubulaturile pentru soluția FF și soluția anticoagulantă: prevăzute cu clame. Tubulatura de prelevare: marcată cu cod unic (ex. cod de bare sau număr de serie), prevăzută cu clamă. 3. Etichetare și ambalare Etichete rezistente la agenți de curățare medicali, cu informații despre tip, volum, lot/serie, termen de valabilitate, producător și mențiunea „STERIL”. Ambalaj securizat, în sistem închis, cu marcaje „DE UZ UNIC” și „STERIL”, conforme cu datele de pe componente. Sterilizarea: metodă validată (ex. oxid de etilenă sau radiații gamma, conform ISO 11137), confirmată prin indicatori de sterilizare pe ambalaj. 4. Observații suplimentare | Bucată | 354 | 1062000 | 3000 | [17 empty] | 3000 | 1062000 | 885000 | 885000 | 885000 | 354 | 295 | 295
IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | 7 | 207.208 | 89 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, EDAN SE 300 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, EDAN SE 300 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, EDAN SE 300 | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu EDAN SE 300 | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu EDAN SE 300 | Bucată | 312 | 312 | [7 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 624 | 520 | 260 | 520 | 312 | 260 | 260 | 510,41 - est din lot 9
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 16 | 209 | 90 | Set padele pacient pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Set padele pacient pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Set padele pacient pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN | Set padele pacient compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | Set padele pacient compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007 | SET | 6000 | 30000 |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 6000 | 5000 | 5000
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 22 | 210 | 91 | Set pentru alimentare enterala Enteroport Plus, B. Braun, | Set pentru alimentare enterala Enteroport Plus, B. Braun, | Set pentru alimentare enterala Enteroport Plus, B. Braun, | Set de tip Nutrifix pentru alimentație enterală, compatibil cu pompa Enteroport Plus de la B. Braun, aflată în dotare | Set de tip Nutrifix pentru alimentație enterală, compatibil cu pompa Enteroport Plus de la B. Braun, aflată în dotare | Bucată | 90 | 4500 | [5 empty] | 50 | [12 empty] | 50 | 4500 | 3750 | 3750 | 3750 | 90 | 75 | 75
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 18 | 213 | 92 | Set sensor SpO2, BeneVision seria N 15 Mindray | Set sensor SpO2, BeneVision seria N 15 Mindray | Set sensor SpO2, BeneVision seria N 15 Mindray | Set sensor SpO2 reutilizabil, alcatuit din cablu compatibil cu monitor ePM 15 Mindray si sensor SpO2 tip cleste, adult, | Set sensor SpO2 reutilizabil, alcatuit din cablu compatibil cu monitor ePM 15 Mindray si sensor SpO2 tip cleste, adult, | Bucată | 800 | 4000 | [5 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | 4000 | 3333.3333 | 3333.34 | 3333.3333 | 800 | 666.6667 | 666.6667
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 3 | 218 | 93 | Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi) | Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi) | Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi) | Circuit de respiratie Flextube 22 mm cu doua fire de incalzire cu umidificator, cu camera de auou-mplere si furtun suplimentar Calitati: Transparent, gofrat, tip”inspire-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir: Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | Circuit de respiratie Flextube 22 mm cu doua fire de incalzire cu umidificator, cu camera de auou-mplere si furtun suplimentar Calitati: Transparent, gofrat, tip”inspire-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir: Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | Bucată | 60 | 90000 | [5 empty] | 1500 | [12 empty] | 1500 | 90000 | 75000 | 75000 | 75000 | 60 | 50 | 50
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL |  | 222 | 94 | Spacer (camera pentru inhalare), copii | Spacer (camera pentru inhalare), copii | Spacer (camera pentru inhalare), copii | Spacer (camera pentru inhalare), copii | Spacer (camera pentru inhalare), copii | Bucată | 150 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 125 | 125
IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | 1 | 224 | 95 | Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA | Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA | Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA | Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA 210 mm-210 mm-20 m, forma de carte | Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA 210 mm-210 mm-20 m, forma de carte | Bucată | 21 | 3150 | [7 empty] | 150 | [10 empty] | 150 | 3150 | 2625 | 2625 | 2625 | 21 | 17.5 | 17.5
AMT BOTANICA |  | 225 | 96 | Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2 | Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2 | Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2 | Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2 | Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2 | Bucată | 6.12 | 12240 | [16 empty] | 2000 |  | 2000 | 12240 | 10200 | 10200 | 10200 | 6.12 | 5.1 | 5.1
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | 10 | 226 | 97 | Test indicator 55℃(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen | Test indicator 55℃(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen | Test indicator 55℃(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen | 55℃(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară,sigla producătorului,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea,rubrică unde se scrie data,operatorul și sterilizatorul.Indicatoarele sunt realizate cu un strat lipicios pe partea verso a căruia sunt acoperite cu hîrtie de protecție. | 55℃(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară,sigla producătorului,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea,rubrică unde se scrie data,operatorul și sterilizatorul.Indicatoarele sunt realizate cu un strat lipicios pe partea verso a căruia sunt acoperite cu hîrtie de protecție. | Bucată | 0.88 | 8800 | [6 empty] | 10000 | [11 empty] | 10000 | 8800 | 7333.3333 | 7333.34 | 7333.3333 | 0.88 | 0.73333 | 0.73333
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | 9 | 228 | 98 | Test de tip Biotest 55℃ (externe) | Test de tip Biotest 55℃ (externe) | Test de tip Biotest 55℃ (externe) | Test Biotest 55℃ (externe) p-u plazmă de unică folosință, pentru monitorizarea sterilizării cu vapori de peroxid de hidrogen.Este o eprubetă cu spori uscați ai bacteriei Geobacillus stearothermophilus tulpina VKM B-718 plasați în partea de jos.În interiorul eprubetei se aflăo fiolă de sticlăcare conține un mediu indicator steril.Tubul de plastic este închis cu un capac cu orificii protejate de un filtru bacterian. | Test Biotest 55℃ (externe) p-u plazmă de unică folosință, pentru monitorizarea sterilizării cu vapori de peroxid de hidrogen.Este o eprubetă cu spori uscați ai bacteriei Geobacillus stearothermophilus tulpina VKM B-718 plasați în partea de jos.În interiorul eprubetei se aflăo fiolă de sticlăcare conține un mediu indicator steril.Tubul de plastic este închis cu un capac cu orificii protejate de un filtru bacterian. | Bucată | 36 | 21600 | [6 empty] | 600 | [11 empty] | 600 | 21600 | 18000 | 18000 | 18000 | 36 | 30 | 30
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC |  | 230 | 99 | Test indicator chimic, RENO S-90 | Test indicator chimic, RENO S-90 | Test indicator chimic, RENO S-90 | Test indicator chimic de tip bandă, 250 buc/set,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90 | Test indicator chimic de tip bandă, 250 buc/set,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90 | SET | 1900 | 7600 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 7600 | 6333.3333 | 6333.34 | 6333.3333 | 1900 | 1583.3333 | 1583.3333
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC |  | 240 | 100 | Teste-indicator sterilizare 121/15 min | Teste-indicator sterilizare 121/15 min | Teste-indicator sterilizare 121/15 min | Indicator pentru controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română. | Indicator pentru controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română. | Test | 0.32 | 320 | [9 empty] | 1000 | [8 empty] | 1000 | 320 | 266.6667 | 266.67 | 266.6667 | 0.32 | 0.26667 | 0.26667
|  | 240 | 101 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC |  | 241 | 102 | Teste-indicator sterilizare 180/60 min extern | Teste-indicator sterilizare 180/60 min extern | Teste-indicator sterilizare 180/60 min extern | Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180 grade extern, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română. | Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180 grade extern, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română. | test | 0.12 | 120 | [9 empty] | 1000 | [8 empty] | 1000 | 120 | 100 | 100 | 115 | 0.12 | 0.115 | 0.1 |  | 0.115 | 0.13 | 0.10078 | 0.138
|  | 241 | 103 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 242 | 104 | Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min extern și Registru | Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min extern și Registru | Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min extern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 126 grade 15 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană . | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 126 grade 15 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană . | Bucată | 0.33 | 2310 |  |  | 7000 | [15 empty] | 7000 | 2310 | 1925 | 1925 | 1925 | 0.33 | 0.275 | 0.275
|  | 242 | 105 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată |  |  |  |  | 7 | [15 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | 2 | 243 | 106 | Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min intern și Registru | Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min intern și Registru | Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min intern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 126⁰ 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 126⁰ 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. | Bucată | 0.33 | 2310 |  |  | 7000 | [15 empty] | 7000 | 2310 | 1925 | 1925 | 1925 | 0.33 | 0.275 | 0.275
|  | 243 | 107 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată |  |  |  |  | 7 | [15 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL |  | 244 | 108 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. | Bucată | 0.12 | 360 | [12 empty] | 3000 | [5 empty] | 3000 | 360 | 300 | 300 | 345 | 0.12 | 0.115 | 0.1 |  | 0.115 | 0.13 | 0.10078
|  | 244 | 109 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | 4 | 245 | 110 | Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min intern și Registru | Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min intern și Registru | Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min intern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min. intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min. intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. | Bucată | 0.33 | 1650 |  |  | 5000 | [15 empty] | 5000 | 1650 | 1375 | 1375 | 1375 | 0.33 | 0.275 | 0.275
|  | 245 | 111 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată |  |  |  |  | 5 | [15 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | 3 | 246 | 112 | Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min extern și Registru | Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min extern și Registru | Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min extern și Registru | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min.extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min.extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană. | Bucată | 0.33 | 1650 |  |  | 5000 | [15 empty] | 5000 | 1650 | 1375 | 1375 | 1375 | 0.33 | 0.275 | 0.275
|  | 246 | 113 | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată |  |  |  |  | 5 | [15 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | 6 | 247 | 114 | Traductor de unica folosință IBP, tip BD, Edan | Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, Edan. | Traductor de unica folosință IBP, tip BD, Edan | Compatibil cu conector tip BD, cu un canal,cu un canal,compatibil cu Monitor Edan iM 80, iM 60. ( parametrii tehnici) | Linie pentru monitorizarea presiunii invazive (IBP), tip BD, compatibilă cu monitoare Edan. Compatibil cu conector tip BD, cu un canal,,compatibil cu Monitor Edan iM 80, iM 60. | Bucată | 120 | 1200 | [7 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 120 | 100 | 100
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | 12 | 251 | 115 | Tuchscreen COMEN CM 1200A | Tuchscreen COMEN CM 1200A | Tuchscreen COMEN CM 1200A | Tuchscreen compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Tuchscreen compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B | Bucată | 1800 | 18000 |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 | 1800 | 1500 | 1500
| 1 | 252 | 116 | Tuchscreen COMEN H3 | Tuchscreen COMEN H3 | Tuchscreen COMEN H3 | Tuchscreen compatibil cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2 | Tuchscreen compatibil cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2 | Bucată | 1500 | 45000 |  |  |  | 30 | [14 empty] | 30 | 45000 | 37500 | 37500 | 37500 | 1500 | 1250 | 1250
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC |  | 253 | 117 | Ulei siliconic pentru endoscoape | Ulei siliconic pentru endoscoape | Ulei siliconic pentru endoscoape | Ulei siliconic pentru endoscoape | Ulei siliconic pentru endoscoape | Flacon | 660 | 1320 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 1320 | 1100 | 1100 | 1100 | 660 | 550 | 550
IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | 15 | 254 | 118 | Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz | Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz | Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz | Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz | Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz | Bucată | 9180 | 18360 | [7 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 18360 | 15300 | 15300 | 15300 | 9180 | 7650 | 7650
IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | 8 | 255 | 119 | Valva de biopsie MD 495 | Valva de biopsie MD 495 | Valva de biopsie MD 495 | Pentru vidio-bronhoscop Olympus BF-1TQ 170 | Pentru vidio-bronhoscop Olympus BF-1TQ 170 | Bucată | 12 | 1200 | [7 empty] | 100 | [10 empty] | 100 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 | 10 | 10
[12 empty] | 3000 | 25 | 24024 | 2115 | 370 | 2098 | 10660 | 6240 | 160 | 2109 | 836 | 600 | 11129 | 5 | 17 | 70 | 2000 | 75 |  |  |  |  | 2632899.9864
[32 empty] | 2582910.0833 | 2582650.34 | 5265799.9729