## Foaie1
LABORATOR CLINIC 2022
Lista suplimentara reagenți si consumabile de laborator care nu se regasesc in lista CAPCS
Lot de reagenți pentru analizatorul biochimic RESPONS 920 (comodat) sistem inchis
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură | Cantitatea
1 | Reagent Pack |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 3
2 | ISE Cleaning Solution respons |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 2
3 | Cleaner respons 920(6*200ml) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 4
4 | Fosfotaza alcalina FS IFCC37(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 1
5 | Bilirubin auto Total(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 2
6 | Bilirubin auto Direct(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 2
7 | Calcium P FS (4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 2
8 | Creatinine FS(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 4
9 | Proteina totala FS(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 2
10 | Glucoza hidrokinasa FS(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 4
11 | ASAT (GOT)FS(IFCC mod)(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 4
12 | ALAT (GPT)FS(IFCC mod)(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 4
13 | Gamma GT(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 1
14 | Acid uric FS TOOS (4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 1
15 | Urea FS(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 4
16 | HDL-Cholesterol Immuno FS(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 1
17 | Fosfor FS(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 1
18 | Alpha-Amylasa CC FS(4*120) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 4
19 | Cloride 21 FS(4*50) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 4
20 | Fier FS Ferene(4*120) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 2
21 | LDL-Cholesterol Select FS(4*120) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 1
22 | Lipaza DC FS(4*120) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 2
23 | Magnesium XL FS(4*120) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 1
24 | Albumin FS(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 2
25 | Cholesterol FS(4*200) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 4
26 | Trigliceride FS(4*200) |  | Compatibil cu analizatorul Respons920ISE, cu codul de bare | set | 4
27 | Cleaer A (4*60) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 4
28 | Cleaner B(4*60) |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 4
29 | Trucal Lipid |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | set | 1
30 | Calibrator universal |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | ml | 60
31 | Control Normal |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | ml | 45
32 | Control Patologic |  | Compatibilcu analizatorul Respons920ISE,cu codul de bare | ml | 45
| Total lot | [5 empty] | 100000
1.Reagentii sa fie obligatoriu in ambalaj original ,valabilitatea nu mai putin de 12 luni din data livrarii,termenul de valabilitate sa fie indicat pe factura.
2.Evaluarea sa fie efectuata pe intregul lot, sa dispuna de certificate internationale ISO,CE Marca
Lot de reagenți pentru Fotocolorimetru
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură | Cantitatea
1 | Set reagenti clinica Lichid cefalorahidian(calitat+cantit) |  | ISO-9001,BS EN,ISO 9001:1994,CE Marca | set | 10
2 | Proteina totala in urina |  | ISO-9001,BS EN ISO 9001:1994 CE Marca | set | 4
| Total lot | [5 empty] | 7000
1.Reagentii sa fie obligatoriu in ambalaj original ,valabilitatea nu mai putin de 12 luni din data livrarii, termenul de valabilitate sa fie indicat pe factura.
Reactive pentru analizatorul Hematologic PCE-210
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură | Cantitatea
1 | Diluid (20 litri) |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca | unit | 12
2 | ProClean(5litri) |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca | unit | 12
3 | CyMet III DIFF 500 ml, |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca | unit | 12
4 | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High (3x2,5 ml) |  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca | set | 8
| Total lot | [5 empty] | 26000
1. Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; 2. Reagenţii să fie adaptaţi la Analizator hematologic PCE-210 3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; 4. Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. 5. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. 6.Evaluarea sa fie efectuata pe tot lotul,termenul de valabilitate sa fie indicat pe factura.
Reactive pentru analizatorul Hematologic MINDRAY BC -360 (sistem inchis)
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură | Cantitatea
1 | M-30 DILUENT |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca | litr | 260
2 | M-30CEL LYSE |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca | ml | 3000
3 | M-30R RINSE11 |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca | litr | 144
4 | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High |  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca | ml | 36
5 | Probe Cleanser |  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca | ml | 1000
| Total lot | [5 empty] | 21500
1. Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; 2. Reagenţii să fie adaptaţi la Analizator hematologic MINDRAY BC-360 3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; 4. Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. 5. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. 6.Evaluarea sa fie efectuata pe tot lotul, termenul de valabilitate sa fie indicat pe factura.
Lot de reagenti pentru investigatii imunologice
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură | Cantitatea | Pret unitar (cu TVA)
1 | CRP latex |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set | buc | 4000
2 | RF latex |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set | buc | 500
3 | ASO |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set | buc | 500
4
5
| Total lot | [5 empty] | 7000
Cerinte generale 1.Ofertantul prezinta certificatul CE,certificat de inrejistrare si punere pe piata in tara de origine.Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea,numarul lotului,termenii de valabilitate,conditii de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni, termenul de valabilitate sa fie indicat pe factura. 2.De la operatorul cistigator in timp de 5 zile din momentul luarii deciziei, ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a monstrelor.In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie. 3.Reagentii, solutiile din set sa fie lichizi si gata de lucru, in cazul cind nu sint liofilizati. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile. In instructiunea de folosire sa fie indicata specificitatea si sensibilitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele sa contina nu mai putin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. Setul sa contina control pozitiv si negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativa a antigenilor si anticorpilor. 4.Seturile sa fie detasabile,posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu.Sa fie posibil de a testa cite o proba.
Lot de reagenti pentru analizator Easy Lyte K/NA Medica
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură | Cantitatea | Pret unitar (cu TVA) | Suma cu TVA
1 | Solutie de spalat K/Na |  | CE Marca , UNI EN ISO , TUV | unit | 2
2 | Soluţie packet K/Na 800 ml |  | CE Marca , UNI EN ISO , TUV | unit | 4
3 | Material de control 3 nivele |  | CE Marca , UNI EN ISO , TUV | unit | 2
| Total lot | [5 empty] | 21500
Cerinte generale 1.Ofertantul prezinta certificatul CE,certificat de inrejistrare si punere pe piata in tara de origine.Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea,numarul lotului,termenii de valabilitate,conditii de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. 2.Evaluarea sa fie efectuata pe tot lotul, termenul de valabilitate sa fie indicat pe factura.
Reagenţi şi consumabile pentru cercetarea sistemului de hemostază, analizator Coatron M 2; CA-02
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură | Cantitatea
1 | Timp de Protrombina ISI 1.0-1.08 |  | 1fl x 10ml | ml | 600
2 | Plasmă de control patologic (nivel jos) Protrombin |  | 1fl x 1ml | ml | 10
3 | Plasmă de control normal (nivel normal) Protrombin |  | 1fl x 1ml | ml | 10
4 | Calibrator |  | Certificat de calitate | ml | 10
5 | Fibrinogen Clauss |  | Certificat de calitate | ml | 100
| Total lot | [5 empty] | 16000