	Reparatia capitala cu replanificarea a blocului (J), (Sala de sport), a  Academiei "Stefan cel Mare" din str. Gh. Asachi 21, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1
 Plan General (04-07.22-PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor

	m3
	
	212,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	339,20

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	4,05

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	164,30

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	164,30

	2
	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 / incarcare deseuri

	100 m3
	
	2,120



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,0800
	12,89

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,0040
	0,01

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	14,3000
	30,32

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	3,6200
	7,67

	3
	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km

	t
	
	477,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0760
	36,25

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Canal de scurgere



	4
	AcD19E
	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului

	m2
	
	65,200



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,2200
	79,54

	
	2010102903000
	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m
	m3
	0,0030
	0,20

	
	2010102915572
	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689
	m3
	0,0020
	0,13

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0020
	0,13

	
	2874145886943
	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm
	kg
	0,0500
	3,36

	
	2873146311532
	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm
	kg
	0,0300
	2,01

	
	2734113803116
	Sirma neagra moale d = 1 mm
	kg
	0,0500
	3,36

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	1,96

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1700
	11,08

	5
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa ф8 pas 200x200

	kg
	
	257,540



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	10,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,29

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	260,12

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	1,29

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,58

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	77,26

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,15

	6
	AcD22E1
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate / Beton C15

	m3
	
	13,377



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,1900
	2,54

	
	26631021000006
	Beton C15
	m3
	1,0300
	13,92

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	1,35

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2500
	3,34

	
	2952270003799
	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW
	h-ut
	0,6000
	8,03

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Canal de scurgere
	

	3. Borduri



	7
	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm

	m
	
	16,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	2,40

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5200
	8,32

	
	26631021000018
	Beton clasa С16
	m3
	0,0450
	0,72

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,1700
	50,72

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0090
	0,14

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060
	0,10

	
	26661228002868
	Bordura БР 100.30.15
	m
	1,0050
	16,08

	8
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton БР 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

	m
	
	76,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	9,12

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	13,68

	
	26631021000018
	Beton clasa С16
	m3
	0,0480
	3,65

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	77,52

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,23

	
	266612280032522
	Bordura БР 100.20.8
	m
	1,0050
	76,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	0,23

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	4. Pavaj



	9
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	5,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	47,86

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	5,30

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	7,42

	10
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta marca 300 (fractiune 20-40) conform GOST 8267-82 h=0,12m

	m3
	
	63,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	62,96

	
	141112220175219
	Piatra sparta fractie mare;fr.40-63,LA/30
	m3
	1,1500
	73,14

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	6,36

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	13,36

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	26,71

	11
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip SR EN13242-A, h=0,01m

	m3
	
	5,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	4,77

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	5,83

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,53

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,11

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,23

	12
	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat dimens.0,2x0,1x0,06m asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip h=0,05m conform SR EN13242-A

	m2
	
	530,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	307,51

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	8,37

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	848,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	13,2000
	6 996,00

	
	2661112800655111
	Placi din beton, pentru trotuare 0,2x0,1x0,06m
	m2
	1,0150
	537,95

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	2,65

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0380
	20,14

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	10,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


