## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea protezelor oro-maxilo-facială și stomatologie conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Butoane oculare pentru protezare | Butoane oculare pentru protezare |  |  |  | Mărimea N 11mm, diametru pupilă 3mm
33100000-1 | 2 | Butoane oculare pentru protezare | Butoane oculare pentru protezare |  |  |  | Mărimea N 11mm, diametru pupilă 3,5mm
33100000-1 | 3 | Butoane oculare pentru protezare | Butoane oculare pentru protezare |  |  |  | Mărimea N 11,5mm, diametru pupilă 2,5mm
33100000-1 | 4 | Butoane oculare pentru protezare | Butoane oculare pentru protezare |  |  |  | Mărimea N 11,5mm, diametru pupilă 3mm
33100000-1 | 5 | Butoane oculare pentru protezare | Butoane oculare pentru protezare |  |  |  | Mărimea N 11,5mm, diametru pupilă 3,5mm
33100000-1 | 6 | Discuri oculare pentru protezare | Discuri oculare pentru protezare |  |  |  | Mărimea N 11,0 mm, material vinil, culoare neagră
33100000-1 | 7 | Discuri oculare pentru protezare | Discuri oculare pentru protezare |  |  |  | Mărimea N 11,5 mm, material vinil, culoare neagră
33100000-1 | 8 | Monomer acrilic reticulat, autopolimerizabil, pentru proteze oculare, flacon 150 ml | Monomer acrilic reticulat, autopolimerizabil, pentru proteze oculare, flacon 150 ml |  |  |  | Monomer acrilic reticulat, autopolimerizabil, pentru proteze oculare, flacon 150 ml
33100000-1 | 9 | Bandă (plastine) de ceară, de bază | Bandă (plastine) de ceară, de bază. |  |  |  | Bandă (plastine) de ceară, de bază, culoare roza, cutie min 460gr, pentru protezare facială
33100000-1 | 10 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 1 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 1 |  |  |  | Pulbere cu masa de 117 gr
33100000-1 | 11 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 2 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 2 |  |  |  | Pulbere cu masa de 117 gr
33100000-1 | 12 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 4 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 4 |  |  |  | Pulbere cu masa de 117 gr
33100000-1 | 13 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 6 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 6 |  |  |  | Pulbere cu masa de 117 gr
33100000-1 | 14 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 7 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 7 |  |  |  | Pulbere cu masa de 117 gr
33100000-1 | 15 | Acrilat autopolimerizabil la rece. | Acrilat autopolimerizabil la rece. |  |  |  | Pulbere pentru protezare 500 g+ 250ml.
33100000-1 | 16 | Dinți din acrilat. | Dinți din acrilat. |  |  |  | A2 Masticatori 76; Centrali 010;10 set. Superior; 10 set inferior
33100000-1 | 17 | Silicon pentru amprentare. | Silicon pentru amprentare. |  |  |  | Silicon de condensare pentru amprentare, kit complet, hidrocompatibil,900 ml
33100000-1 | 18 | Soluție pentru izolarea materialelor. | Soluție pentru izolarea materialelor. |  |  |  | Soluție pentru izolarea materialelor.
33100000-1 | 19 | Super ghips pentru turnarea modelelor. | Super ghips pentru turnarea modelelor. |  |  |  | Super ghips, clasa 4,culoare abricos 20kg.
33100000-1 | 20 | Polipante pentru lustruire. | Polipante pentru lustruire. |  |  |  | Polipante pentru lustruire, conice albastre
33100000-1 | 21 | Polipante pentru lustruire. | Polipante pentru lustruire. |  |  |  | Polipante pentru lustruire, fliti-conice, textile.
33100000-1 | 22 | Freze diamantate conice | Freze diamantate conice |  |  |  | cu inel galben pentru turbina
33100000-1 | 23 | Freze diamantate conice | Freze diamantate conice |  |  |  | cu inel albastru pentru turbina
| 24 | Freze diamantate conice | Freze diamantate conice |  |  |  | cu inel verde pentru turbina
| 25 | Pietre- freza metalica pentru prelucrarea acrilatului | Pietre- freza metalica pentru prelucrarea acrilatului |  |  |  | Pietre- freza metalica pentru prelucrarea acrilatului
| 26 | Freze sferice in flacara. | Freze sferice in flacara. |  |  |  | Diamantate pentru turbina verzi
| 27 | Freze sferice in flacara. | Freze sferice in flacara. |  |  |  | Diamantate pentru turbina roșii
| 28 | Freze conice cu vârf ascuțit. | Freze conice cu vârf ascuțit. |  |  |  | Diamantate pentru turbina verzi
| 29 | Freze sferice lungi. | Freze sferice lungi. |  |  |  | Diamantate pentru turbina albastre
| 30 | Lac fotopolimerizabil p/u proteze oculare | Lac fotopolimerizabil p/u proteze oculare |  |  |  | Lac transparent pentru fixarea fibrelor pe acrilat.
| 31 | Gel p/u gravaj 13gr | Gel p/u gravaj 13gr |  |  |  | Acid ortofosforic 37%, seringa 14gr.
| 32 | Ace 0,3x25mm 100 buc | Ace 0,3x25mm 100 buc |  |  |  | Ace pentru carpule.
| 33 | Pasta hidroxid de calciu pentru căptușeala. | Pasta hidroxid de calciu pentru căptușeala. |  |  |  | 2ml seringă, căptușeala curativa fotopolimerizabila.
| 34 | Material pentru restaurări dentare. | Material pentru restaurări dentare. |  |  |  | Material pentru restaurări dentare. seringa 6x4,5g, fotopolimerizabil.
| 35 | Material pentru obturarea canalelor. | Material pentru obturarea canalelor. |  |  |  | 15g+15ml cu dexametazon.
| 36 | Aspirator de saliva | Aspirator de saliva |  |  |  | Aspirator de saliva x15cm
| 37 | Pulpoextractoare scurte | Pulpoextractoare scurte |  |  |  | Pulpoextractoare scurte nr 100
| 38 | Polipante verzi conice | Polipante verzi conice |  |  |  | pentru lustruire
| 39 | Hedstrom File | Hedstrom File |  |  |  | nr 20 flexibile.
| 40 | Hedstrom File | Hedstrom File |  |  |  | nr 15 flexibile.
| 41 | Hedstrom File | Hedstrom File |  |  |  | nr 25 flexibile.
| 42 | K-Files | K-Files |  |  |  | nr 15 flexibile.
| 43 | K-Files | K-Files |  |  |  | nr 20 flexibile.
| 44 | K-Files | K-Files |  |  |  | nr 25 flexibile.
| 45 | K-Files | K-Files |  |  |  | nr 10 flexibile.
| 46 | K-REAMER | K-REAMER |  |  |  | nr 10 flexibile.
| 47 | K-REAMER | K-REAMER |  |  |  | nr 15 flexibile.
| 48 | K-REAMER | K-REAMER |  |  |  | nr 20 flexibile.
| 49 | K-REAMER | K-REAMER |  |  |  | nr 25 flexibile.
| 50 | Obturatoare de canal | Obturatoare de canal |  |  |  | 25mm flexibile roșii. Cutie minim 4 bucăți
| 51 | lavete pentru dezinfecție | lavete pentru dezinfecție |  |  |  | Fără cutie dozatoare
| 52 | Material pentru amprentare | material pentru amprentare praf |  |  |  | material pentru amprentare praf 450 gr
| 53 | Material pentru curatire si lustruire | Material pentru curatire si lustruire |  |  |  | Material pentru curatire si lustruire 170 g
| 54 | Pasta pentru indicarea presiunii | Pasta pentru indicarea presiunii |  |  |  | Pasta pentru masurarea presiunii la prot.acrilice,
| 55 | Stripse metalice | Benzi metalice |  |  |  | Abraziune mica
| 56 | Praf pentru lustruire | Praf minutar pentru poleire |  |  |  | Praf pentru lustruire - 2 kg
| 57 | Disc pentru soclator | Disc pentru soclator |  |  |  | Disc pentru soclator

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea protezelor oro-maxilo-facială și stomatologie conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2024 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Butoane oculare pentru protezare | Butoane oculare pentru protezare | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2395.83
33100000-1 | 2 | Butoane oculare pentru protezare | Butoane oculare pentru protezare | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2395.83
33100000-1 | 3 | Butoane oculare pentru protezare | Butoane oculare pentru protezare | 3: buc; 4: 25; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 11979.16
33100000-1 | 4 | Butoane oculare pentru protezare | Butoane oculare pentru protezare | 3: buc; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 28750
33100000-1 | 5 | Butoane oculare pentru protezare | Butoane oculare pentru protezare | 3: buc; 4: 25; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 11979.16
33100000-1 | 6 | Discuri oculare pentru protezare | Discuri oculare pentru protezare | 3: buc; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2083.33
33100000-1 | 7 | Discuri oculare pentru protezare | Discuri oculare pentru protezare | 3: buc; 4: 110; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 22916.66
33100000-1 | 8 | Monomer acrilic reticulat, autopolimerizabil, pentru proteze oculare, flacon 150 ml | Monomer acrilic reticulat, autopolimerizabil, pentru proteze oculare, flacon 150 ml | 3: buc; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2375
33100000-1 | 9 | Bandă (plastine) de ceară, de bază | Bandă (plastine) de ceară, de bază. | 3: Cutie; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1583.33
33100000-1 | 10 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 1 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 1 | 3: buc; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 5416.66
33100000-1 | 11 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 2 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 2 | 3: buc; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 5416.66
33100000-1 | 12 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 4 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 4 | 3: buc; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 16250
33100000-1 | 13 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 6 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 6 | 3: buc; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 16250
33100000-1 | 14 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 7 | Pulbere acrilica pentru scleră pentru protezare, tip 7 | 3: buc; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 16250
33100000-1 | 15 | Acrilat autopolimerizabil la rece. | Acrilat autopolimerizabil la rece. | 3: Cutie; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 3875
33100000-1 | 16 | Dinți din acrilat. | Dinți din acrilat. | 3: set; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 2500
33100000-1 | 17 | Silicon pentru amprentare. | Silicon pentru amprentare. | 3: set; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 5416.66
33100000-1 | 18 | Soluție pentru izolarea materialelor. | Soluție pentru izolarea materialelor. | 3: flacon; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 333.33
33100000-1 | 19 | Super ghips pentru turnarea modelelor. | Super ghips pentru turnarea modelelor. | 3: Cutie; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 3500
33100000-1 | 20 | Polipante pentru lustruire. | Polipante pentru lustruire. | 3: buc; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 416.66
33100000-1 | 21 | Polipante pentru lustruire. | Polipante pentru lustruire. | 3: buc; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 416.66
33100000-1 | 22 | Freze diamantate conice | Freze diamantate conice | 3: buc; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024 | 1666.66
33100000-1 | 23 | Freze diamantate conice | Freze diamantate conice | 3: buc; 4: 5 | 1666.66
33100000-1 | 24 | Freze diamantate conice | Freze diamantate conice | 3: buc; 4: 5 | 1666.66
33100000-1 | 25 | Pietre- freza metalica pentru prelucrarea acrilatului | Pietre- freza metalica pentru prelucrarea acrilatului | 3: buc; 4: 10 | 1666.66
33100000-1 | 26 | Freze sferice in flacara. | Freze sferice in flacara. | 3: buc; 4: 10 | 500
33100000-1 | 27 | Freze sferice in flacara. | Freze sferice in flacara. | 3: buc; 4: 5 | 250
33100000-1 | 28 | Freze conice cu vârf ascuțit. | Freze conice cu vârf ascuțit. | 3: buc; 4: 15 | 750
33100000-1 | 29 | Freze sferice lungi. | Freze sferice lungi. | 3: buc; 4: 15 | 750
33100000-1 | 30 | Lac fotopolimerizabil p/u proteze oculare | Lac fotopolimerizabil p/u proteze oculare | 3: set; 4: 1 | 4541.66
33100000-1 | 31 | Gel p/u gravaj 13gr | Gel p/u gravaj 13gr | 3: buc; 4: 2 | 325
33100000-1 | 32 | Ace 0,3x25mm 100 buc | Ace 0,3x25mm 100 buc | 3: Cutie; 4: 1 | 408.33
33100000-1 | 33 | Pasta hidroxid de calciu pentru căptușeala. | Pasta hidroxid de calciu pentru căptușeala. | 3: Cutie; 4: 1 | 791.66
33100000-1 | 34 | Material pentru restaurări dentare. | Material pentru restaurări dentare. | 3: set; 4: 1 | 2875
33100000-1 | 35 | Material pentru obturarea canalelor. | Material pentru obturarea canalelor. | 3: set; 4: 1 | 812.5
33100000-1 | 36 | Aspirator de saliva | Aspirator de saliva | 3: bucată; 4: 100 | 116.66
33100000-1 | 37 | Pulpoextractoare scurte | Pulpoextractoare scurte | 3: bucată; 4: 100 | 250
33100000-1 | 38 | Polipante verzi conice | Polipante verzi conice | 3: bucată; 4: 30 | 1125
33100000-1 | 39 | Hedstrom File | Hedstrom File | 3: bucată; 4: 18 | 562.5
33100000-1 | 40 | Hedstrom File | Hedstrom File | 3: bucată; 4: 18 | 562.5
33100000-1 | 41 | Hedstrom File | Hedstrom File | 3: bucată; 4: 18 | 562.5
33100000-1 | 42 | K-Files | K-Files | 3: bucată; 4: 6 | 187.5
33100000-1 | 43 | K-Files | K-Files | 3: bucată; 4: 6 | 187.5
33100000-1 | 44 | K-Files | K-Files | 3: bucată; 4: 6 | 187.5
33100000-1 | 45 | K-Files | K-Files | 3: bucată; 4: 6 | 187.5
33100000-1 | 46 | K-REAMER | K-REAMER | 3: bucată; 4: 6 | 187.5
33100000-1 | 47 | K-REAMER | K-REAMER | 3: bucată; 4: 6 | 187.5
33100000-1 | 48 | K-REAMER | K-REAMER | 3: bucată; 4: 6 | 187.5
33100000-1 | 49 | K-REAMER | K-REAMER | 3: bucată; 4: 6 | 187.5
33100000-1 | 50 | Obturatoare de canal | Obturatoare de canal | 3: Cutie; 4: 2 | 458.33
33100000-1 | 51 | lavete pentru dezinfecție | lavete pentru dezinfecție | 3: bucată; 4: 1100 | 708.33
33100000-1 | 52 | Material pentru amprentare | material pentru amprentare praf | 3: buc; 4: 7 | 1137.5
33100000-1 | 53 | Material pentru curatire si lustruire | Material pentru curatire si lustruire | 3: buc; 4: 1 | 583.33
33100000-1 | 54 | Pasta pentru indicarea presiunii | Pasta pentru indicarea presiunii | 3: Cutie; 4: 1 | 6208.33
33100000-1 | 55 | Stripse metalice | Benzi metalice | 3: set; 4: 2 | 583.33
33100000-1 | 56 | Praf pentru lustruire | Praf minutar pentru poleire | 3: buc; 4: 8 | 800
33100000-1 | 57 | Disc pentru soclator | Disc pentru soclator | 3: buc; 4: 1 | 833.33
197162.36

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________