# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul microbiologic
prin procedura de achiziție Licitație publică

- Denumirea autorității contractante: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

- IDNO: 1006601004002

- Adresa: MD-2028, Republica Moldova, Chişinău, str. Korolenko 2/1

- Numărul de telefon/fax: tel. (+373 22) 88-43-49 fax (+373 22) 88-43-55

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: office@amed.md,

www.amed.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medii de cultură |  |  |  |  |  |  |
|  | 33140000-3 | Tryptone Soya Agar | kg | 7 | Conform Ph.Eur.2.6.12, Certificat de conformitate. |  | 7500 |
|  | 33140000-3 | Sabouraud Dextroze Agar | kg | 7 | Conform Ph.Eur.2.6.12, Certificat de conformitate. |  | 5200 |
|  | 33140000-3 | Tryptone soya Broth | kg | 3 | Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate. |  | 2670 |
|  | 33140000-3 | Mediul Nr. 11 (Pentru dozare AB) | kg | 1 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate. |  | 2260 |
|  | 33140000-3 | Mediul A (Pentru dozare AB gentamicină) | kg | 2 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate. |  | 6000 |
|  | 33140000-3 | Mediul E (Pentru dozare AB neomicină) | kg | 3 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate. |  | 6000 |
|  | 33140000-3 | Mediul F (Pentru dozare AB nistatină) | kg | 3 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate. |  | 6000 |
|  | 33140000-3 | Tioglicolat Flud mediu,ambalaj 100ml steril | flac | 200 | Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate. |  | 11000 |
|  | 33140000-3 | Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril | flac | 200 | Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate. |  | 11000 |
|  | 33140000-3 | Fluid K, ambalaj 300ml ,steril perforabile | Flac. | 30 | Aspect: Fluid cu nuanță slab gălbuie, fără precipitat si particule vizibile. Aplicații cheie: • Testarea sterilității preparatelor farmaceutice • Ph. Eur. 2.6.1 Ambalaj: flacoane de 300 ml cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate. |  | 5340 |
|  | 33140000-3 | Fluid D, ambalaj 300ml ,steril perforabile | Flac. | 30 | Aspect: Fluid cu aspect limpede și incolor pâna la slab gălbui, fără precipitat si particule vizibile. • Testarea sterilității preparatelor farmaceutice • Ph. Eur. 2.6.1 Ambalaj: flacoane de 300 ml cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate |  | 5340 |
|  | 33140000-3 | Lecithin | g | 100 | Conform Ph Eur.2.6.12, Certificat de conformitate. |  | 1380 |
|  | 33140000-3 | L-histidine | g | 100 | Conform Ph Eur.4.1.1, Certificat de conformitate. |  | 1380 |
|  | 33140000-3 | Solutie neutranizantă | Flac. | 12 | Conform Ph Eur.2.6.12, cu componența: lecithin-7g, L-histidin-10g, sodium thiosulfate-5g ,polysorbat 80 -50g . Certificat de conformitate. |  | 2000 |
|  | Culturi de referință |  |  |  |  |  |  |
|  | 33140000-3 | Mycobacterium smegmatis ATCC 607 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate |  | 2950 |
|  | 33140000-3 | Staphylococcus aureus ATCC 6538 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |  | 1680 |
|  | 33140000-3 | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate |  | 1200 |
|  | 33140000-3 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |  | 1200 |
|  | 33140000-3 | Bacillus subtilis ATCC 6633 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate |  | 1200 |
|  | 33140000-3 | Bacillus cereus ATCC 11778 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |  | 1505 |
|  | 33140000-3 | Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |  | 1200 |
|  | 33140000-3 | E.Coli ATCC 8739 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |  | 1200 |
|  | 33140000-3 | C.albicans ATCC 36232 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |  | 3750 |
|  | 33140000-3 | Sacharomyces cerevisae ATCC 9763 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate |  | 1200 |
|  | 33140000-3 | Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.1., Certificat de conformitate |  | 1200 |
|  | 33140000-3 | Clostridium sporogenes ATCC 19404 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |  | 1200 |
|  | 33140000-3 | Lactobacillus casei ATCC 9595 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |  | 3650 |
|  | 33140000-3 | Bifidobacterium bifidum ATCC 15696 | Anse | 5 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |  | 3000 |
|  | Indicatori pentru sterilizare |  |  |  |  |  |  |
|  | 33140000-3 | Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 9372 | fiole | 50 | Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aer (etuve) la t° 180. Concentrația sporilor în fiola 10^6 |  | 3750 |
|  | 33140000-3 | Indicator biologic Geobacillus stearothermophilus ATCC 9372 | fiole | 50 | Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aburi (autoclav) la t° 121 și 134. Concentratia sporilor în fiola 10^6 |  | 2500 |
|  | 33140000-3 | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1210C 20 min, interni | buc | 3000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |  | 9000 |
|  | 33140000-3 | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1210C 20 min, externi | buc | 3000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi externi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |  | 9000 |
|  | 33140000-3 | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1210C 15 min | buc | 3000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |  | 7500 |
|  | 33140000-3 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 1340C 20 min | buc | 4000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |  | 10000 |
|  | 33140000-3 | Bowie-Dick Test Pack, 121°C 20 min | buc | 50 | pentru verificarea funcționarii autoclavelor cu aburi– simulează un pachet de material moale conform ISO 11140-1:2014; cu certificat de conformitate |  | 5000 |
|  | 33140000-3 | Bowie-Dick Test Pack, 134°C 3,5 min | buc | 50 | pentru verificarea funcționării autoclavelor cu aburi conform ISO 11140-1:2014; cu certificat de conformitate |  | 5000 |
|  | 33140000-3 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat 1800C 60 min interni | buc | 5000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |  | 5000 |
|  | 33140000-3 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat 1800C 60 min, externi | buc | 7000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aer uscat externi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |  | 7000 |
|  | Consumabile |  |  |  |  |  |  |
|  | 33140000-3 | LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml | flac | 30 |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, cu sensibilitatea λ=0,03 UI/ml. Cu certificat de calitate. | 55800 |
|  | 33140000-3 | CSE Endotoxin | flac | 6 |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, cu sensibilitatea de 10ng/flacon. Cu certificat de calitate. | 6840 |
|  | 33140000-3 | Eprubete apirogene,10 mm in diametru | buc | 1000 |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile. | 15000 |
|  | 33140000-3 | Eprubete apirogene,13 mm in diametru | buc | 1000 |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile. | 16800 |
|  | 33140000-3 | Vîrfuri de unică folosinţă sterile, apirogene: 5000µl | buc | 2000 |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14. în cutii sterile, apirogene, sigilate, analog tip: Top-Line Filter-Tips, pentru micropipeta marca BRAND. Cu certificate de calitate pe lot | 3000 |
|  | 33140000-3 | Vârfuri de unică folosință sterile, apirogene:100-1000µl | buc | 2000 |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14 în cutii sterile, apirogene, sigilate, analog tip: Top-Line Filter-Tips, pentru micropipeta marca BRAND. Cu certificate de calitate pe lot | 3000 |
|  | 33140000-3 | Vârfuri de unică folosinţă sterile, apirogene:1-200µl | buc | 2000 |  | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14 în cutii sterile, apirogene, sigilate, analog tip: Top-Line Filter-Tips, pentru micropipeta marca BRAND. Cu certificate de calitate pe lot | 3000 |
|  | 33140000-3 | Supliment de Beta lactamază sterilă | flac | 10 |  | Conform Ph. Eur. 2.6.1. Sterilitatea. Cu certificat de calitate pe lot. Cu Cephalosporinase şi Penicillinase, care poate inactiva o gamă largă de antibiotice cum ar fi penicilinele, cefalosporinele din prima, a doua, a treia și a patra generație și Penemele. | 25000 |
|  | 33140000-3 | Carduri Vitek BCL | cut | 2 |  | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | 7000 |
|  | 33140000-3 | Carduri Vitek YST | cut | 2 |  | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | 7000 |
|  | 33140000-3 | Carduri Vitek GP | cut | 2 |  | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | 3800 |
|  | 33140000-3 | Carduri Vitek GN | cut | 2 |  | cu termen minim de valabilitate 12 luni. Cu certificat de calitate. | 3800 |
|  | 33140000-3 | Standarde de turbiditate pentru DensiChek | set | 1 |  | Kit de standarde de turbiditate pentru DensiChek plus (Vitek 2 compact). Valabile minim 12 luni. Cu certificat de conformitate. | 2000 |
|  | 33140000-3 | Standarde de turbiditate pentru Biosan CKG16 McFarland Calibration | set | 1 |  | Kit de standarde de turbiditate pentru Biosan CKG16 McFarland Calibration Valabile minim 12 luni. Cu certificat de conformitate. | 2000 |
|  | 33140000-3 | Dezinfectant pentru dezinfecția si curățirea suprafețelor | L | 5 |  | În containere de 5 l. Termen minim de valabilitate 18 luni. Certificat de conformitate,fără aldehide și fenoli pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor din laborator,cu eficiență microbiană extinsă | 955 |
|  | 33140000-3 | Dezinfectant | L | 5 |  | În containere de 1 l. Cu substanțe active aminele și guanidine. Pentru dezinfecția suprafețelor din laborator. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Termen minim de valabilitate 24 luni. Certificat de conformitate. | 1000 |
|  | 33140000-3 | Șervețele dezinfectante cu alcool în but de plastic cu dimensiunea la șervețel 14x20 cm | buc | 20 |  | Cu certificat de conformitate. Un container conține 120 șervețele. Cu densitatea de 20 g/m2, timpul de contact 1 min. în conformitate cu prEN 16777 | 2740 |
|  | 33140000-3 | Șervețele dezinfectante cu alcool în rezervă cu dimensiunea la șervețel 14x20 cm | buc | 120 |  | Cu certificat de conformitate. Un container conține 120 șervețele. Cu densitatea de 20 g/m2, timpul de contact 1 min. în conformitate cu prEN 16777 | 13200 |
|  | 33140000-3 | Șervețele dezinfectante fără alcool în but de plastic cu dimensiunea la șervețel aproximativă de 14x20 cm | buc | 10 |  | Cu certificat de conformitate. Un container conține aproximativ 120 șervețele. Cu densitatea de 20 g/m2, timpul de contact 1 min. în conformitate cu prEN 16777 | 1200 |
|  | 33140000-3 | Șervețele dezinfectante fără alcool în rezervă cu dimensiunea la șervețel 14x20 cm | buc | 20 |  | Cu certificat de conformitate. Un container conține 120 șervețele. Cu densitatea de 20 g/m2, timpul de contact 1 min. în conformitate cu prEN 16777 | 1900 |
|  | 33140000-3 | Soluție dezinfectantă fără alcool pentru suprafețe sensibile ale echipamentelor de laborator | L | 5 |  | Cu certificat de conformitate. În conformitate cu prEN 16777 timpul de contact 1 min. | 800 |
|  | 33140000-3 | Soluție dezinfectantă pentru curățarea și dezinfecția autoclavelor | L | 5 |  | Cu certificat de conformitate. | 1660 |
|  | 33140000-3 | Gel pentru dezinfectarea și spălarea mâinilor de 1L cu pulverizator din plastic fiecare | buc | 15 |  | Cu certificat de conformitate. | 5400 |
|  | 33140000-3 | Dispenser pentru dezinfectant de mâini din masă plastică | buc | 5 |  | Cu volumul de 1 litru de perete de tip chirurgical. Cu certificat de conformitate. | 6000 |
|  | 33140000-3 | Cutii Petri din plastic de unică folosință,sterile cu diametru 90 mm. | buc | 5000 |  | diametrul 90 mm, sterile, cu termen de valabilitate minim 2 ani. Certificat de calitate. | 8200 |
|  | 33140000-3 | Anse plastic de unică folosință sterile, 1 mkl | buc | 2000 |  | din poliester, sterile, cu dimensiunea de 1 microlitru Cu certificat de conformitate | 640 |
|  | 33140000-3 | Anse în formă de „L” din polistiren | buc | 500 |  | sterile, de unică folosință, din polistiren, în formă de L, tip Drigalski, 140x35mm, ambalaj individual | 600 |
|  | 33140000-3 | Pipete de unică folosință serologice1 ml | buc | 2000 |  | sterile, 1/100 ml, terminală, ambalate fiecare pipeta separat, fabricat din polistiren transparent și imprimate cu o gradare bidirecțională și negativă. Certificat CE. | 2800 |
|  | 33140000-3 | Pipete de unică folosință serologice 5 ml | buc | 3000 |  | sterile, 1/10 ml, terminală, ambalate fiecare pipeta separat, fabricat din polistiren transparent și imprimate cu o gradare bidirecțională și negativă. Certificat CE. | 7800 |
|  | 33140000-3 | Pipete de unică folosință serologice 10 ml | buc | 2000 |  | sterile, 1/100 ml, terminală, ambalate fiecare pipeta separat, fabricat din polistiren transparent și imprimate cu o gradare bidirecțională și negativă. Certificat CE. | 6000 |
|  | 33140000-3 | Saculeţe Biohazard pentru decontaminare prin autoclavare | buc | 500 |  | Saci Biohazard cu dimensiunile de aproximativ 420*600 mm. Instipționate cu semnul biohazard. Rezistente la autoclavare la 134°C timp de 20 min. | 3000 |
|  | 33140000-3 | Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi | buc | 1000 |  | Dimensiuna unei pungi aproximativ 250mmx 400mm; Banda adeziva fara ajutorul aparatelor profesionale de sigilare, - Rezistenta la explozie - Transparente - continutul pungilor este vizibil, - Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta; Dotate cu martor de sterilizare - culoarea se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes; Cerneala speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina materialul sterilizat. Prevazute pentru sterilizarea cu aburi. Cu certificate de conformitate | 2650 |
|  | 33140000-3 | Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi | buc | 1000 |  | Dimensiuna unei pungi aproximativ 135mmx 280 mm; Banda adeziva fara ajutorul aparatelor profesionale de sigilare, - Rezistenta la explozie - Transparente - continutul pungilor este vizibil, - Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta; Dotate cu martor de sterilizare - culoarea se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes; Cerneala speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina materialul sterilizat. Prevazute pentru sterilizarea cu aburi. Cu certificate de conformitate | 3000 |
|  | 33140000-3 | Halate de unică folosința | buc | 300 |  | Halate de unică folosință medicale mărimea XL, material nețesut, manjetă elactică, 25gsm, 115x140 cm | 4200 |
|  | 33140000-3 | Bahile | buc | 1000 |  | Cu certificat de conformitate. | 250 |
|  | 33140000-3 | Măști, triple chirurgicale pe elastic | buc | 2500 |  | Pe elastic, 50 de bucăți per set, din fibră. Cu certificat de calitate pe lot. | 4000 |
|  | 33140000-3 | Bonete de unică folosință | buc | 2000 |  | Boneta medicala cu dublu elastic marimea 21” , PP 12 g/mp2, material netesut. Cu certificat de conformitate pe lot. | 675 |
|  | 33140000-3 | Mănuși sterile în pereche mărimea M | perechi | 1000 |  | Pentru domeniu farmaceutic. Cu termen de valabilitate minim 24 luni. Cu certificat de conformitate pe lot | 7000 |
|  | 33140000-3 | Mănuși sterile în pereche mărimea L | perechi | 1000 |  | Pentru domeniu farmaceutic. Cu termen de valabilitate minim 24 luni. Cu certificat de conformitate pe lot | 7000 |
|  | 33140000-3 | Mănuși nesterile mărimea L | buc | 2000 |  | Pentru domeniu farmaceutic. Cu termen de valabilitate minim 24 luni. Cu certificat de conformitate pe lot | 2300 |
|  | 33140000-3 | Mănuși nesterile mărimea M | buc | 1000 |  | Pentru domeniu farmaceutic. Cu termen de valabilitate minim 24 luni. Cu certificat de conformitate pe lot | 1300 |
|  | 33140000-3 | Flacoane de 100 ml cu dopuri. | buc | 100 |  | Corpurile flacoanelor din sticlă borosilicat clară, transparentă, cotate, rezistente la autoclavare 121°C. Gâtul sticlei cu mărimea de 45 mm înfiletate cu dopuri. Dopurile din material rezistent la autoclavare 121°C, să corespundă diametrului flaconului. Cu certificat de calitate pe lot. | 6000 |
|  | 33140000-3 | Flacoane de 100 ml cu dopuri | buc | 100 |  | Corpurile flacoanelor din sticlă borosilicat clară, transparentă, cotate, rezistente la autoclavare 121°C. Gâtul sticlei cu mărimea de 45 mm înfiletate cu dopuri. Dopurile din material rezistent la autoclavare 121°C, să corespundă diametrului flaconului. Cu certificat de calitate pe lot. | 10000 |
|  | 33140000-3 | Filtre de gelatină, absorbabile, sterile, diametrul 90 mm | buc | 3000 |  | Porii de 3µm.Împachetate câte unul pe suport din plastic pentru aparatul AirPORT MD8 Sartorius, viteza de filtrare a aerului 2,7±0,5 l/min./cm2. Pentru probele de aer în zonele clasificate. Cu certificat de calitate pe lot. | 10000 |
|  | 33140000-3 | Filtre de nitroceluloză pentru sistema de filtrare, sterile | buc | 500 |  | Diametrul filtrului 47 mm, cu porii de 0,45 µm, ambalate separat fiecare filtru. Cu certificat de calitate pe lotul prezentat. | 3500 |
|  | 33140000-3 | Tampoane getabile, sterile în ambalaj individual sub formă de eprubetă | buc | 2000 |  | sterile, fiecare în ambalaj individual, cu tijă de lemn, în eprubete din PS de unică folosință. | 1000 |
|  | 33140000-3 | Furtun din silicon | m | 20 |  | Din silicon, cu diametrul 6*10 mm medical, rezistent termic. | 1100 |
|  | 33140000-3 | Tifon medical | m | 150 |  | Tifon medical nesteril | 1000 |
|  | 33140000-3 | Servetel material absorbant 50/60 g/m.p 50x40 cm N10 | buc | 20 |  | material absorbant 50/60 g/m.p 50x40 cm N10 | 480 |
|  | 33140000-3 | Servetel material absorbant 50/60 g/m.p 40x20 cm N25 | buc | 20 |  | material absorbant 50/60 g/m.p 40x20 cm N25 | 480 |
|  | 33140000-3 | Servetel material absorbant 50/60 g/m.p 10x10 cm N100 | buc | 20 |  | material absorbant 50/60 g/m.p 10x10 cm N100 | 480 |
|  | 33140000-3 | Dimetilformamid | L | 30 |  | N,N-Dimethylformamide, Cu certificate de calitate de la producător pe lot. | 7200 |
|  | 33140000-3 | Baterie pentru aparatul de colectare microbiana a aerului Airport MD8 Sartorius și cablu de încărcare pentru aparat | buc | 1 |  | Baterie pentru aparatul Airport MD8, să fie complet încadrabilă în aparat, cablul pentru încărcare să fie la ieșire de minim 24V și 1,5A. la intrare 220V, 50-60 Hz, compatibil pentru a reîncărca aparatul Airport MD8 Sartorius. | 12 000 |
|  | 33140000-3 | Micropipetă mecanică 20 -200µl | buc | 2 |  | Cu volumul ajustabil, autoclavabile, cu canal unic. Acuratețea de 0,60%. Cu con universal pentru vârfurile analog tip: Top-Line Filter-Tips. Fiecare pipetă trebuie să fie calibrată individual cu certificat de etalonare în conformitate cu ISO 8655 și certificată. Cu manual de utilizare. | 12 000 |
|  | 33140000-3 | Micropipetă mecanică 100-1000µl | buc | 2 |  | Cu volumul ajustabil, autoclavabile, cu canal unic. Acuratețea de 0,60%. Cu con universal pentru vârfurile analog tip: Top-Line Filter-Tips. Fiecare pipetă trebuie să fie calibrată individual cu certificat de etalonare în conformitate cu ISO 8655 și certificată. Cu manual de utilizare. | 12 000 |
|  | 33140000-3 | Pompă electrică pentru pipete | buc | 2 |  | Să poată fi folosită la pipetele de 1-10 ml, puterea de umplere 24 ml în 4 secunde, viteza de umplere reglabilă pentru aspirarea a diferitor volume, LCD display pentru a vizualiza viteza de umplere, cu baterie din lithium-ion capabilă să lucreze încontinuu min 8 ore. Cu adaptoare din silicon pentru a putea lucra cu pipete cu diametru variabil. Locul de replasare a pipetelor dotat cu supapă de siguranță și filtru PTFE hidrofobic de 0,45µm pentru a exclude cross contaminarea. Fiecare pompă să fie complectată cu un suport pentru birou cu poziție dublă. | 12 000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  | 502 505 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul Ofertei (F 3.1) | Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului |  | DA |  |
|  | Garanţia pentru ofertă | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Conform formularului F3.2 din Documentația Standard; - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______” |  | DA |  |
|  | Garanția de bună execuție a contractului | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): 5% Conform formularului F3.3 din Documentația Standard; - Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau - Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANȚELOR – TREZORERIA DE STAT Codul fiscal: 1006601004002 Contul de decontare: MD08TRPCAA518410A00418AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: 33114001 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________ |  | DA |  |
|  | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (Anexa nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrie 2018 Ministerul Finanțelor) |  | DA |  |
|  | Specificații tehnice | Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului |  | DA |  |
|  | Specificații de preț | Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului |  | DA |  |
|  | Notă: - Prețul ofertei, precum și documentele solicitate se vor prezenta separat, pentru fiecare lot în parte. |  |  | DA |  |
| Ofertantul clasat pe primul loc conform criteriului de evaluare ,,prețul cel mai scăzut”, este obligat ca în termen de 72 de ore de la data deschiderii ofertelor să transmită pe adresa autorității contractante tatiana.arama@amed.md următoarele documente justificative în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE |  |  |  |  |  |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit |  | -copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional; |  | DA |
|  | Raportul financiar |  | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului; |  | DA |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor |  | –copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului –conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; |  | DA |
|  | Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal) |  | -confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; |  | DA |
|  | Autorizația de la producător |  | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului; |  | DA |
|  | Certificatul de management al calității ISO 9001 |  | -copie-confirmată prin semnătura electronica a Participantului ; |  | DA |
|  | Extras din catalogul producătorului |  | -copie-prin extras se va confirma modelul produsului; |  | DA |
|  | Notă 1: |  | Fiecare reactiv la livrare: - va fi însoţit de certificat de calitate (raport de încercări) pentru lot eliberat de producător, - în ambalajul original al producătorului conform cantităţilor solicitate. Termenul de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total. |  | DA |
|  | Notă 2: |  | Fiecare consumabil la livrare va fi însoţit de certificat de calitate pentru lot, eliberat de producător. |  | Da |
|  | Notă 3: |  | Vesela la livrare va fi însoțită de Certificat de conformitate și identificarea seriei furnizate de producători conform cerințelor ISO 1042 și DIN 12664 |  | Da |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut, fără TVA

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 12:00

- pe: 30.03.2020

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 10.03.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.