ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Stație de pompare a oxigenului medical în butelii 
prin procedura de achiziție licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.ambulanța.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-07

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Denumirea bunurilor solicitate Cod CPV: 33100000-1 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stație de pompare a oxigenului medical în butelii | buc | 1 | Sistemă pentru pomparea Oxigenului medical în butelii formată din: Compresor pentru pomparea oxigenului medical în recipiente la presiunea de min. 150 Bar; Principiul de funcționare - Oil Free; Capacitatea de pompare - min. 20 m3/h; Compresorul de O2 prezentat să fie total compatibil cu stația de producere a Oxigenului IDEAL MAKINA IM-GO 300 OXYGEN GENERATOR (capacitate de producere a oxigenului este de 24 m3/h și un rezervor de 1000 litri); Conectat la o rampă cu 10 butelii a câte 40 litri (rezervor) și 5 porturi libere pentru conectarea buteliilor alimantate (rampa și 10 butelii a cîte 40 litri vor fi incluse în acest sistem); Tot acest sistem trebuie să fie instalat de către producător într-un container de tip ISO, maritim de 20 ″; Containerul trebuie să fie transportabil la necessitate; Containerul trebuie să corespundă standartelor europene de zgomot; Containerul trebuie să dețină o izolare termică și un sistem de climatizare care ar permite operatorului să își desfășoare activitatea în orce condiții meteorologice; Să dețină o ușă laterală pentru un acces comod a operatorului; Să dețină sistemă de detectare a incendiului și deconectare de urgență a rețelei electrice; Să dețină un sistem de ventilare care nu ar permite acumularea oxigenului în partea de jos a spațiului dat; Sistemul se prezintă ca soluție la cheie – Plug&Play; Garanție și perioada de mentenanță – min. 12 luni, iar cheltuielile pentru consumabile și lucrările efectuate vor fi incluse în preț. Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare; Service post-garanție asigurat contra-cost. Timp de răspuns la solicitare perioada de post-garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare; Transportul, instalarea, punerea in funcțiune si instruirea personalului se realizează cu personal specializat autorizat si instruit de producător și cad în sarcina furnizorului fiind incluse în oferta financiară, neimplicând careva costuri suplimentare pentru beneficiar. Operatorul economic va oferi un curs de instruire pentru operatotii tehnici din cadrul IMSP CNAMUP la sediul beneficiarului la locația de instalare; Certificat de Conformitate CE; Manualele de operare și manualul de service în limba română și engleză. | 1458334,00 |
| Valoarea totală estimată (fără TVA) | 1458334,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot

- Pentru mai multe loturi

- Pentru toate loturile

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__-___

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: livrarea se va efectua în termen de 60 zile din data semnării contractului la adresa mun. Chișinău, str. A. Doga,21

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) | Da |
| 2 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) | Da |
| 3 | Granția pentru ofertă de 1 % din valoarea ofertei fără TVA | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), (conform anexei nr. 9 din Documentația standard) sau transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ Denumirea Băncii: BC ”MAIB” S.A. sucursala Gheorghe Asachi Codul fiscal: 1015600032824 IBAN: MD18AG0000000022515454988 | Da |
| 4 | DUAE | Fоrmulаrul standaгd al Documentului Unic de Achizitii European - Original сопfirmаt рrin sеmnăturа electronica a Paricipantului. | Da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 8 din Documentația standard) | Da |
| 6 | Cerere de participare | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 7 din Documentația standard) | Da |
| 7 | Certificat privind lipsa / existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat | Original sau copie, confirmată prin semnătura electronica a participantului, valabilitatea certificaturlui în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM | Da |
| 8 | Declarație de la ofertant cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea produsului livrat | Organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Da |
| 9 | Declarație de la o fertant cu privire la termenul de garanție | Minim 24 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice; | Da |
| 10 | Declarație de la ofertant cu privire la garantarea perioadei de reacție | Telefonic maxim 30 min sau fizic maxim 48 ore la locul beneficiarului, în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice; | Da |
| 11 | Declarație de la ofertant cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate / întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat | Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice; | Da |
| 12 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice; | Da |
| 13 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1 % din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea totală a contractului.

La semnarea contractului operatorii economici vor prezenta o Garanţie de bună execuție (emisă de o bancă comercială, conform anexei nr. 10 din Documentația standard)

sau

transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

Denumirea Băncii: BC ”MAIB” S.A. sucursala Gheorghe Asachi

Codul fiscal: 1015600032824

IBAN: MD18AG0000000022515454988

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se cere

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA (cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate)

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante:

- Se indică unitatea de măsură și cantitatea;

- Se indică prețul per unitate fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică prețul per unitate cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă).

Conducătorul grupului de lucru:  	    			Iurie CRASIUC  _______________

L.Ș.