Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru efectuarea serviciilor de proiectare a reţelelor de apeduct şi canalizare

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

| Cod CPV | Cod PMI 2023 | Denumirea obiectului | Volumul serviciilor | Valoare estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71322200-3 | 2023222001 | Reţele interioare de alimentare cu apă şi canalizare | Conform pct.5.4 | 200 000 |
|  |  | Reţea exterioară de alimentare cu apă | Conform pct.5.4 |  |
|  |  | Reţea exterioară de canalizare | Conform pct.5.4 |  |

- ABREVIERI:

PTI – punct termic individual;

ACM – apă caldă menajeră;

RAC – reţele interioare de alimentare cu apă şi canalizare;

AE – reţea exterioară de alimentare cu apă;

CE – reţea exterioară de canalizare.

- DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE:

  - Elaborarea documentaţiei de proiect compartimentul „RAC” pentru conectarea la apeduct a PTI – ului (cu prepararea ACM) sau schimbătorului de căldură pentru prepararea ACM, cu hotarele de proiectare de la peretele clădirii sau branşamentul apeductului existent pînă la peretele încăperii punctului termic şi instalarea nodului de evidenţă a consumului de apă rece pentru prepararea ACM.

    - Proiectul va fi elaborat la cerinţa beneficiarului după necesitate şi va include:

- Colectarea datelor iniţiale necesare pentru solicitarea avizului de racordare la apeduct de la S.A. „Apă-Canal” în colaborare cu inginerii Secţiei Proiectare a „Termoelectrica” S.A. şi prezentarea lor către Beneficiar (solicitarea şi obţinerea avizului o asigură Beneficiarul);

- Calculul debitului maximal de apă rece pentru prepararea ACM;

- Selectarea diametrelor a utilajului şi conductelor apeductului;

- Coordonarea documentaţiei de proiect elaborate cu S.A. „Apă-Canal”.

  - Elaborarea documentaţiei de proiect compartimentul „AE” pentru conectarea apeductului cu hotarele de proiectare de la reţele exterioare de apeduct existente pînă la peretele clădirii.

    - Proiectul va fi elaborat la cerinţa beneficiarului după necesitate şi va include:

- Colectarea datelor iniţiale necesare pentru solicitarea avizului de racordare la apeduct de la S.A. „Apă-Canal” în colaborare cu inginerii Secţiei Proiectare a „Termoelectrica” S.A. şi prezentarea lor către Beneficiar (solicitarea şi obţinerea avizului o asigură Beneficiarul);

- Calculul debitului maximal de apă rece pentru prepararea ACM;

- Selectarea diametrelor a utilajului şi conductelor apeductului;

- Coordonarea documentaţiei de proiect elaborate cu S.A. „Apă-Canal” şi alte organizaţii orăşeneşti ce dispun de comunicaţii subterane.

  - Elaborarea documentaţiei de proiect compartimentul „CE” pentru conectarea canalizării cu hotarele de proiectare de la reţele exterioare de canalizare existente pînă la peretele clădirii .

    - Proiectul va fi elaborat la cerinţa beneficiarului după necesitate şi va include:

- Colectarea datelor iniţiale necesare pentru solicitarea avizului de racordare la canalizare de la S.A. „Apă-Canal” în colaborare cu inginerii Secţiei Proiectare a „Termoelectrica” S.A. şi prezentarea lor către Beneficiar (solicitarea şi obţinerea avizului o asigură Beneficiarul);

- Calculul scurgerilor de canalizare;

- Selectarea diametrelor a utilajului şi conductelor de canalizare;

- Coordonarea documentaţiei de proiect elaborate cu S.A. „Apă-Canal” şi alte organizaţii orăşeneşti ce dispun de comunicaţii subterane.

  - Elaborarea documentaţiei de proiect compartimentul „RAC” pentru sisteme de distribuţie a ACM cu hotarele de proiectare de la peretele PTI-ului pînă la fiecare apartament.

    - Proiectul va fi elaborat la cerinţa beneficiarului după necesitate şi va include:

- Calculul hidraulic şi de debit a ACM;

- Selectarea diametrelor a utilajului şi conductelor ACM;

4. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

- solicitarea şi obţinerea avizului de racordare la apeduct de la S.A. „Apă-Canal” (vezi punctul 3.1.1 a) şi 3.2.1 a));

- acordarea condiţiilor tehnice a “Termoelectrica” S.A. (în cazul proiectării reţelelor exterioare);

- acordarea ridicării topografice (în cazul proiectării reţelelor exterioare).

5. CERINŢE GENERALE DE OFERTARE

5.1. Cerinţe către ofertanţi:

- Experiență în domeniu nu mai puţin de 3 ani;

- Documentele ce permit elaborarea serviciilor de proiectare, eliberate de organele abilitate a statului.

5.2. Cerinţe către documentaţia de proiect:

- Efectuată în limba română;

- Efectuată conform legislaţiei şi normelor în construcţii a RM în vigoare:

- NCM A.07.02-2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii”;

- NCM G.03.02:2015 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare”;

- NCM G.03.03:2015 „Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare”;

- SNiP 2.04.02-84 „Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”;

- NCM A.08.02-2014 „Sănătatea şi securitatea la locul de muncă în construcţii”.

- Partea grafică trebuie efectuată în 14 zile calendaristice, nu se ia în considerare timpul pentru colectarea datelor şi coordonarea.

5.3. Cerinţe către calculul costului de proiectare:

- Preţul trebuie să includă îndeplinirea punctelor 3.1.1., 3.2.1 şi 3.3.1 prezentului Сaiet de sarcini, cheltuielile de regie (transport şi deplasări, imprimare pe coale şi alte cheltuieli);

- Preţurile pentru proiectare urmează a fi specificate pe categorii conform pct. 5.4.

5.4. Volumul serviciilor:

| Nr. | Parametrii tehnici | Unit. de măsură | Cantitatea | Preţ unitate, Lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reţele interioare de alimentare cu apă |  |  |  |
| 1.1 | Sisteme cu distribuţie orizontală a apei calde menajere pentru bloc locativ tipizat (ex. bloc locativ cu 9 etaje, 2 scări, 72 apartamente) |  |  |  |
| 1.1.1 | Suprafaţa totală pînă la 6000 m2 | unități | 4 | preţ |
| 1.2 | Lungimea pînă la 50 m |  |  |  |
| 1.2.1 | diametrul pînă la DN50 mm | unități | 3 | preţ |
| 1.2.2 | diametrul DN50 – DN100 mm | unități | 1 | preţ |
| 1.2.3 | diametrul DN100 – DN200 mm | unități | 1 | preţ |
| 1.3 | Lungimea 50 m – 100 m |  |  |  |
| 1.3.1 | diametrul pînă la DN50 mm | unități | 4 | preţ |
| 1.3.2 | diametrul DN50 – DN100 mm | unități | 1 | preţ |
| 1.3.3 | diametrul DN100 – DN200 mm | unități | 1 | preţ |
| 1.4 | Lungimea 100 m – 150 m |  |  |  |
| 1.4.1 | diametrul pînă la DN50 mm | unități | 1 | preţ |
| 1.4.2 | diametrul DN50 – DN100 mm | unități | 1 | preţ |
| 1.4.3 | diametrul DN100 – DN200 mm | unități | 1 | preţ |
| 2. | Reţea exterioară de alimentare cu apă |  |  |  |
| 2.1 | Lungimea pînă la 100 m |  |  |  |
| 2.1.1 | diametrul pînă la DN50 mm | unități | 1 | preţ |
| 2.1.2 | diametrul DN50 – DN100 mm | unități | 1 | preţ |
| 2.1.3 | diametrul DN100 – DN200 mm | unități | 1 | preţ |
| 2.2 | Lungimea 100 m – 300 m |  |  |  |
| 2.2.1 | diametrul pînă la DN50 mm | unități | 1 | preţ |
| 2.2.2 | diametrul DN50 – DN100 mm | unități | 1 | preţ |
| 2.2.3 | diametrul DN100 – DN200 mm | unități | 1 | preţ |
| 3. | Reţea exterioară de canalizare |  |  |  |
| 3.1 | Lungimea pînă la 100 m |  |  |  |
| 3.1.1 | diametrul DN100 – DN300 mm | unități | 1 | preţ |
| 3.2 | Lungimea 100 m – 300 m |  |  |  |
| 3.2.1 | diametrul DN100 – DN300 mm | unități | 1 | preţ |

6. RELAŢII DE CONTACT:

Partea contractuală – tel: 022 436 – 490 ; e-mail vlaico.mariana@termoelectrica.md

Partea tehnică – tel: 022 385 – 220; e-mail ghersun.alexandr@termoelectrica.md

)