| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Imprimantă laser multifuncțională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calculator Citizen |  |  |  |  |  | # Calculator SDC - 888Tii Citizen; alimentare - celula solara + baterie; |  |  |  |  |
| Imprimantă laser multifuncțională |  |  |  |  |  | # Model: imageRUNNER 2206; Tip dispozitiv: multifuncțională; Funcția de copiere: Da; Formatul paginii de tapare-A4,A3; Funcția de scanare: Da; Tehnologia imprimarii: laser. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________. Obiectul de achiziției: Imprimantă laser multifuncțională. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. 30141000-9; Calculator Citizen; buc; 4; 5 zile; MD45TRPBBF314110A00843AC. 30232110-8; Imprimantă laser multifuncțională; buc; 1; 5 zile; MD45TRPBBF314110A00843AC. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |