|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificația tehnică [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| --- | --- |
|  | Procedura de achiziție: _______din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: „Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări” |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Lotul 1 Interfața Siemens controller POL 871.72/STD |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |  |
| 2. | Lotul 2 Servomotor ACM SAS31: cu arc de revenire, 220V, 15...30 sec, 400N, 5.5.mm |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |  |
| 3. | Lotul 3 Servomotor sistem de incalzire: SAS31 , 220V, 120...150 sec, 400N, 5.5 mm |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |  |
| 4. | Lotul 4 Presostat electromecanic Kpi: - 0,2...8 bar, conectare G¼ |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |  |
| 5. | Lotul 5 Controller Samson Trovis 5573-1 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |  |
| 6. | Lotul 6 Pompa circulație ACM: Dn 25, 230V, H= 6...10 m, G = 0,9...1,2 m3/h, L= 180 mm, flanșă sau filet |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |  |
| 7. | Lotul 7 Supapă electromagnetică (BDA, ODE sau Danfoss) Dn 15, poziția-normal închisă, Pn 16 bar, 220V/AC, membrana (EPDM) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________