- Anexa nr. 2

- la Documentația standard

- aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabilelor, articolelor electrice, tehnico-sanitare și mecanice

prin procedura de achiziție Concurs prin cererea ofertelor de prețuri (pasul minim 1%)

- Denumirea autorității contractante: Serviciul de Informații și Securitate al RM

- IDNO: 1006601000439

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166

- Numărul de telefon/fax: 022-239-391

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: dtm_sis@sis.md, sis.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Consumabile |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 31600000-2 | Banda adeziva dublu 25mm*5m spuma DFT BLUEDOLPHIN sau analogic. | buc | 5 | Banda adeziva dublu 25mm*5m spuma DFT BLUEDOLPHIN sau analogic. | 15 672,04 |
| 1.2 | 31600000-2 | Banda mascare 38mm*50m interior suprafete poroase BLUEDOLPHIN sau analogic. | buc | 3 | Banda mascare 38mm*50m interior suprafete poroase BLUEDOLPHIN sau analogic. |  |
| 1.3 | 31600000-2 | Bulon SMGP 50b sau analogic. L-30mm, 6x10 | pac | 5 | Bulon SMGP 50b sau analogic. L-30mm, 6x10 |  |
| 1.4 | 31600000-2 | Bulon SMGP 50b sau analogic. 5/8 L-12mm | pac | 5 | Bulon SMGP 50b sau analogic. 5/8 L-12mm |  |
| 1.5 | 31600000-2 | Bulon SMGP 50b sau analogic. 6/10 L - 60mm | pac | 5 | Bulon SMGP 50b sau analogic. 6/10 L - 60mm |  |
| 1.6 | 31600000-2 | Bulon SMGP 20b L – 50mm 6x10 | pac | 10 | Bulon SMGP 20b L – 50mm 6x10 |  |
| 1.7 | 31600000-2 | Bulon WPM 50b L – 40mm 8x13 | pac | 5 | Bulon WPM 50b L – 40mm 8x13 |  |
| 1.8 | 31600000-2 | Bulon WSM 50b L – 60mm 8x13 | pac | 5 | Bulon WSM 50b L – 60mm 8x13 |  |
| 1.9 | 31600000-2 | Burghiu metal D 3,0*61mm Total HSS sau analogic. | buc | 5 | Burghiu metal D 3,0*61mm Total HSS sau analogic. |  |
| 1.10 | 31600000-2 | Burghiu metal D 4,0*75mm Total HSS sau analogic. | buc | 5 | Burghiu metal D 4,0*75mm Total HSS sau analogic. |  |
| 1.11 | 31600000-2 | Burghiu metal D 5,0*86mm Total HSS sau analogic. | buc | 5 | Burghiu metal D 5,0*86mm Total HSS sau analogic. |  |
| 1.12 | 31600000-2 | Diblu DRN /3.0-3.5*30 20b | pac | 10 | Diblu DRN /3.0-3.5*30 20b |  |
| 1.13 | 31600000-2 | Diblu GKW 3.5*55 10b | pac | 10 | Diblu GKW 3.5*55 10b |  |
| 1.14 | 31600000-2 | Diblu KPX 30b | pac | 10 | Diblu KPX 30b |  |
| 1.15 | 31600000-2 | Disc debitat metal 230*1,6*22,23mm Total sau analogic. | buc | 10 | Disc debitat metal 230*1,6*22,23mm Total sau analogic. |  |
| 1.16 | 31600000-2 | Disc debitat metal inox 125*1,0*22,23mm Beorol sau analogic. | buc | 50 | Disc debitat metal inox 125*1,0*22,23mm Beorol sau analogic. |  |
| 1.17 | 31600000-2 | Email spray 400ml alb Bianco Lucido Beorol sau analogic. | buc | 5 | Email spray 400ml alb Bianco Lucido Beorol sau analogic. |  |
| 1.18 | 31600000-2 | Email spray 400ml cаfeniu Noce Beorol sau analogic. | buc | 5 | Email spray 400ml cаfeniu Noce Beorol sau analogic. |  |
| 1.19 | 31600000-2 | Email spray 400ml negru Nero Beorol sau analogic. | buc | 5 | Email spray 400ml negru Nero Beorol sau analogic. |  |
| 1.20 | 31600000-2 | Lame p/cutter 18mm 10buc Beorol sau analogic. | set | 5 | Lame p/cutter 18mm 10buc Beorol sau analogic. |  |
| 1.21 | 31600000-2 | Lame p/cutter 9mm 10buc Beorol sau analogic. | set | 5 | Lame p/cutter 9mm 10buc Beorol sau analogic. |  |
| 1.22 | 31600000-2 | Piulita NM 05 50b | pac | 10 | Piulita NM 05 50b |  |
| 1.23 | 31600000-2 | Piulita NM 06 _50b | pac | 10 | Piulita NM 06 _50b |  |
| 1.24 | 31600000-2 | Piulita NM 08 100b | pac | 2 | Piulita NM 08 100b |  |
| 1.25 | 31600000-2 | Piulita NMS 06 100b | pac | 2 | Piulita NMS 06 100b |  |
| 1.26 | 31600000-2 | Saiba POD 05/15/1.0 100b | pac | 2 | Saiba POD 05/15/1.0 100b |  |
| 1.27 | 31600000-2 | Saiba POD 06/18/1.6 100b | pac | 2 | Saiba POD 06/18/1.6 100b |  |
| 1.28 | 31600000-2 | Saiba POD 08/24/2.0 50b | pac | 2 | Saiba POD 08/24/2.0 50b |  |
| 1.29 | 31600000-2 | Saiba POD 10/30/2.5 50b | pac | 2 | Saiba POD 10/30/2.5 50b |  |
| 1.30 | 31600000-2 | Saiba PON 05/10/1.0 100b | pac | 1 | Saiba PON 05/10/1.0 100b |  |
| 1.31 | 31600000-2 | Set burghiu beton SDS plus 5buc. Projahn sau analogic. | set | 1 | Set burghiu beton SDS plus 5buc. Projahn sau analogic. |  |
| 1.32 | 31600000-2 | Șurub KGD 3.5*35 lemn/g.c. _100b | pac | 2 | Șurub KGD 3.5*35 lemn/g.c. _100b |  |
| 1.33 | 31600000-2 | Șurub KGD 3.5*41 lemn/g.c. _50b | pac | 3 | Șurub KGD 3.5*41 lemn/g.c. _50b |  |
| 1.34 | 31600000-2 | Șurub KGD 3.5*45 lemn/g.c. 100b | pac | 2 | Șurub KGD 3.5*45 lemn/g.c. 100b |  |
| 1.35 | 31600000-2 | Șurub KGD 3.5*51 lemn/g.c. 100b | pac | 2 | Șurub KGD 3.5*51 lemn/g.c. 100b |  |
| 1.36 | 31600000-2 | Șurub KGD 3.5*55 lemn/g.c. 100b | pac | 2 | Șurub KGD 3.5*55 lemn/g.c. 100b |  |
| 1.37 | 31600000-2 | Șurub KGD 4.2*70 lemn/g.c. _50b | pac | 2 | Șurub KGD 4.2*70 lemn/g.c. _50b |  |
| 1.38 | 31600000-2 | Șurub KGD 4.2*76 lemn/g.c. _50b | pac | 4 | Șurub KGD 4.2*76 lemn/g.c. _50b |  |
| 1.39 | 31600000-2 | Șurub WSPC 4.2*16 _200b | pac | 2 | Șurub WSPC 4.2*16 _200b |  |
| 1.40 | 31600000-2 | Șurub WSPC 4.2*19 _500b | pac | 1 | Șurub WSPC 4.2*19 _500b |  |
| 1.41 | 31600000-2 | Tablou electric 12M aparent Mono sau analogic. 293x98x223mm plastic | buc | 1 | Tablou electric 12M aparent Mono sau analogic. 293x98x223mm plastic |  |
| 1.42 | 31600000-2 | Diblu EJ 100b sau analogic. | pac | 2 | Diblu EJ 100b sau analogic. |  |
| 1.43 | 31600000-2 | Adeziv universal 200ml 2c spray Somafix sau analogic. | buc | 5 | Adeziv universal 200ml 2c spray Somafix sau analogic. |  |
| 1.44 | 31600000-2 | Banda adeziva ambalare 45mm*150m M200 | buc | 5 | Banda adeziva ambalare 45mm*150m M200 |  |
| 1.45 | 31600000-2 | Banda ingradire 60/70mm*180m rosu-alb | buc | 2 | Banda ingradire 60/70mm*180m rosu-alb |  |
| 1.46 | 31600000-2 | Banda izolanta PVC 19mm*20m albastra echivalent Panlight | buc | 10 | Banda izolanta PVC 19mm*20m albastra echivalent Panlight |  |
| 1.47 | 31600000-2 | Banda izolanta PVC 19mm*20m galb/verde echivalent Panlight | buc | 10 | Banda izolanta PVC 19mm*20m galb/verde echivalent Panlight |  |
| 1.48 | 31600000-2 | Banda izolanta PVC 19mm*20m neagra echivalent Panlight | buc | 10 | Banda izolanta PVC 19mm*20m neagra echivalent Panlight |  |
| 1.49 | 31600000-2 | Banda izolanta PVC 19mm*20m rosie echivalent Panlight | buc | 10 | Banda izolanta PVC 19mm*20m rosie echivalent Panlight |  |
| 1.50 | 31600000-2 | Banda izolanta PVC 19mm*20m verde echivalent Panlight | buc | 10 | Banda izolanta PVC 19mm*20m verde echivalent Panlight |  |
| 1.51 | 31600000-2 | Baton silicon lipit 11*300mm | buc | 5 | Baton silicon lipit 11*300mm |  |
| 1.52 | 31600000-2 | Bit cap tubular 60mm magnet | set | 1 | Bit cap tubular 60mm magnet |  |
| 1.53 | 31600000-2 | Bit cruce PZ2*50mm S2 Dnipro-M ACR sau analogic. | buc | 1 | Bit cruce PZ2*50mm S2 Dnipro-M ACR sau analogic. |  |
| 1.54 | 31600000-2 | Burghiu beton SDSplus D 6*160mm Diager Booster sau analogic. | buc | 1 | Burghiu beton SDSplus D 6*160mm Diager Booster sau analogic. |  |
| 1.55 | 31600000-2 | Burghiu beton SDSplus D 8*160mm Diager Booster sau analogic. | buc | 1 | Burghiu beton SDSplus D 8*160mm Diager Booster sau analogic. |  |
| 1.56 | 31600000-2 | Burghiu metal D 6,0* 93mm Diager Hss sau analogic. | buc | 1 | Burghiu metal D 6,0* 93mm Diager Hss sau analogic. |  |
| 1.57 | 31600000-2 | Cablu inox D3mm 7*7/19 AISI sau analogic. | m | 50 | Cablu inox D3mm 7*7/19 AISI sau analogic. |  |
| 1.58 | 31600000-2 | Capse capsator manual 10mm 1000buc. Tip G (Mobilă) | cut | 5 | Capse capsator manual 10mm 1000buc. Tip G (Mobilă) |  |
| 1.59 | 31600000-2 | Colier 12-20mm*12mm galvanizat | buc | 20 | Colier 12-20mm*12mm galvanizat |  |
| 1.60 | 31600000-2 | Colier 12-20mm*9mm galvanizat | buc | 20 | Colier 12-20mm*9mm galvanizat |  |
| 1.61 | 31600000-2 | Colier 16-27mm*9mm galvanizat | buc | 20 | Colier 16-27mm*9mm galvanizat |  |
| 1.62 | 31600000-2 | Cuie construcție finiș 1.40*15 negru p/inca. 200buc | pac | 1 | Cuie construcție finiș 1.40*15 negru p/inca. 200buc |  |
| 1.63 | 31600000-2 | Cuie construcție finiș 1.60*35 Zn 0.2kg | pac | 1 | Cuie construcție finiș 1.60*35 Zn 0.2kg |  |
| 1.64 | 31600000-2 | Cuie construcție finiș 1.80*18 Zn 150buc | cut | 2 | Cuie construcție finiș 1.80*18 Zn 150buc |  |
| 1.65 | 31600000-2 | Diblu EJ 06050 burt 100b | pac | 2 | Diblu EJ 06050 burt 100b |  |
| 1.66 | 31600000-2 | Diblu PX 06030/4.0*40 10b | pac | 10 | Diblu PX 06030/4.0*40 10b |  |
| 1.67 | 31600000-2 | Disc abraziv autofixare D125mm P 60 Orientcraft Abrasives sau analogic. | buc | 50 | Disc abraziv autofixare D125mm P 60 Orientcraft Abrasives sau analogic. |  |
| 1.68 | 31600000-2 | Disc abraziv autofixare D125mm P 80 Orientcraft Abrasives sau analogic. | buc | 50 | Disc abraziv autofixare D125mm P 80 Orientcraft Abrasives sau analogic. |  |
| 1.69 | 31600000-2 | Disc abraziv autofixare D125mm P100 Orientcraft Abrasives sau analogic. | buc | 50 | Disc abraziv autofixare D125mm P100 Orientcraft Abrasives sau analogic. |  |
| 1.70 | 31600000-2 | Disc abraziv autofixare D125mm P120 Orientcraft Abrasives sau analogic. | buc | 20 | Disc abraziv autofixare D125mm P120 Orientcraft Abrasives sau analogic. |  |
| 1.71 | 31600000-2 | Disc abraziv autofixare D125mm P180 Orientcraft Abrasives sau analogic. | buc | 20 | Disc abraziv autofixare D125mm P180 Orientcraft Abrasives sau analogic. |  |
| 1.72 | 31600000-2 | Disc lamelar frontal 125*22,23mm K 60 Shark sau analogic. | buc | 15 | Disc lamelar frontal 125*22,23mm K 60 Shark sau analogic. |  |
| 1.73 | 31600000-2 | Întinzător cablu 5*110mm tip cârlig-cârlig zincat | buc | 12 | Întinzător cablu 5*110mm tip cârlig-cârlig zincat |  |
| 1.74 | 31600000-2 | Întinzător cablu 6*110mm tip inel-inel zincat | buc | 12 | Întinzător cablu 6*110mm tip inel-inel zincat |  |
| 1.75 | 31600000-2 | Manusi nitril rez.ulei | per | 20 | Manusi nitril rez.ulei |  |
| 1.76 | 31600000-2 | Manusi tricotate PVC CIN 454 | per | 50 | Manusi tricotate PVC CIN 454 |  |
| 1.77 | 31600000-2 | Pila plata metal 250mm Topmaster sau analogic. | buc | 1 | Pila plata metal 250mm Topmaster sau analogic. |  |
| 1.78 | 31600000-2 | Pila rotunda metal 200mm TopMaster sau analogic. | buc | 1 | Pila rotunda metal 200mm TopMaster sau analogic. |  |
| 1.79 | 31600000-2 | Pila triunghiulara lemn 150mm TopMaster sau analogic. | buc | 1 | Pila triunghiulara lemn 150mm TopMaster sau analogic. |  |
| 1.80 | 31600000-2 | Piulita NM 04 50b | pac | 5 | Piulita NM 04 50b |  |
| 1.81 | 31600000-2 | Set panze fierastrau vertical 16buc. Stanley HCS/HSS sau analogic. | set | 2 | Set panze fierastrau vertical 16buc. Stanley HCS/HSS sau analogic. |  |
| 1.82 | 31600000-2 | Silicon sanitar alb 280ml Asmaco sau analogic. | buc | 10 | Silicon sanitar alb 280ml Asmaco sau analogic. |  |
| 1.83 | 31600000-2 | Silicon sanitar transp. 280ml Asmaco sau analogic. | buc | 10 | Silicon sanitar transp. 280ml Asmaco sau analogic. |  |
| 1.84 | 31600000-2 | Soluție p/u auto spray universal VD-40 450ml | buc | 10 | Soluție p/u auto spray universal VD-40 450ml |  |
| 1.85 | 31600000-2 | Spuma PU manual 650ml Zwaluw sau analogic. | buc | 5 | Spuma PU manual 650ml Zwaluw sau analogic. |  |
| 1.86 | 31600000-2 | Suport foi abrazive 125mm Lider sau analogic. | buc | 1 | Suport foi abrazive 125mm Lider sau analogic. |  |
| 1.87 | 31600000-2 | Șurub WPC 4.2*25 _500b | pac | 1 | Șurub WPC 4.2*25 _500b |  |
| 1.88 | 31600000-2 | Covoras intrare Season 40*60 col.60 negru sau echivalent | buc | 5 | Covoras intrare Season 40*60 col.60 negru sau echivalent |  |
| Lot 2 Articole electrice |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 31600000-2 | Fisa unghiulara l/p Mono sau analogic. Grad de protecție IP20 cu împământare | buc | 1 | Fisa unghiulara l/p Mono sau analogic. Grad de protecție IP20 cu împământare | 83419,71 |
| 2.2 | 31600000-2 | Baterie AA mignon High Energy/Longlife power 4b echivalent Varta | set | 65 | Baterie AA mignon High Energy/Longlife power 4b echivalent Varta |  |
| 2.3 | 31600000-2 | Baterie AAA micro High Energy 4b echivalent Varta | set | 75 | Baterie AAA micro High Energy 4b echivalent Varta |  |
| 2.4 | 31600000-2 | Baterie E-Block High 1b. echivalent Varta Crona | buc | 15 | Baterie E-Block High 1b. echivalent Varta Crona |  |
| 2.5 | 31600000-2 | Bec Led A60 10W E27 6500K FSL | buc | 250 | Bec Led A60 10W E27 6500K FSL |  |
| 2.6 | 31600000-2 | Bec Led A60 15W E27 6500K FSL | buc | 265 | Bec Led A60 15W E27 6500K FSL |  |
| 2.7 | 31600000-2 | Clema Zn simpla 5mm | buc | 15 | Clema Zn simpla 5mm |  |
| 2.8 | 31600000-2 | Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K incastrat 60*60cm FSL sau analogic. | buc | 38 | Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K incastrat 60*60cm FSL sau analogic. |  |
| 2.9 | 31600000-2 | Întrerupător 1cl. alb Montare interior Despina Mono sau analogic. | buc | 40 | Întrerupător 1cl. alb Montare interior Despina Mono sau analogic. |  |
| 2.10 | 31600000-2 | Întrerupător automat 3P 40A (C) 4.5kA BA 47-29M IEK | buc | 10 | Întrerupător automat 3P 40A (C) 4.5kA BA 47-29M IEK |  |
| 2.11 | 31600000-2 | Priza 1p l/p alb Despina Mono sau analogic. Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. Montare interior | buc | 30 | Priza 1p l/p alb Despina Mono sau analogic. Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. Montare interior |  |
| 2.12 | 31600000-2 | Priza 2p l/p alb Despina Mono sau analogic.Priză dublă. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. Montare interior | buc | 40 | Priza 2p l/p alb Despina Mono sau analogic.Priză dublă. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. Montare interior |  |
| 2.13 | 31600000-2 | Priza grup 1p l/p alb Octans Mono sau analogic. Tip montare Exterior. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. | buc | 30 | Priza grup 1p l/p alb Octans Mono sau analogic. Tip montare Exterior. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. |  |
| 2.14 | 31600000-2 | Priza grup 2p l/p alb Octans Mono sau analogic. Priză dublă, montare Exterior. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. | buc | 40 | Priza grup 2p l/p alb Octans Mono sau analogic. Priză dublă, montare Exterior. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. |  |
| 2.15 | 31600000-2 | Tub fl. T8 18W G13 6500K Philips sau echivalent | buc | 350 | Tub fl. T8 18W G13 6500K Philips sau echivalent |  |
| 2.16 | 31600000-2 | Tub Led T8 9W G13 6500K 60cm FSL sau echivalent | buc | 350 | Tub Led T8 9W G13 6500K 60cm FSL sau echivalent |  |
| 2.17 | 31600000-2 | Bec LED, LEDVANCE, OSRAM. Tip: Vintage 1906, LED Classic A 6,5, 50W. Tensiunea 220-240V. | buc | 70 | Bec LED, LEDVANCE, OSRAM. Tip: Vintage 1906, LED Classic A 6,5, 50W. Tensiunea 220-240V. |  |
| Lotul 3 Articole tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 31600000-2 | Divertor dus 3/4*3/4*1/2 crom Remer sau analogic. | buc | 10 | Divertor dus 3/4*3/4*1/2 crom Remer sau analogic. | 24863,30 |
| 3.2 | 31600000-2 | Garnitura cauciuc 1/2 inel Remer sau analogic. | buc | 20 | Garnitura cauciuc 1/2 inel Remer sau analogic. |  |
| 3.3 | 31600000-2 | Garnitura cauciuc 11/4 inel Remer sau analogic. | buc | 20 | Garnitura cauciuc 11/4 inel Remer sau analogic. |  |
| 3.4 | 31600000-2 | Garnitura cauciuc 3/4 inel Remer sau analogic. | buc | 20 | Garnitura cauciuc 3/4 inel Remer sau analogic. |  |
| 3.5 | 31600000-2 | Garnitura cauciuc 3/8 inel Remer sau analogic. | buc | 20 | Garnitura cauciuc 3/8 inel Remer sau analogic. |  |
| 3.6 | 31600000-2 | Garnitura cauciuc 50mm | buc | 20 | Garnitura cauciuc 50mm |  |
| 3.7 | 31600000-2 | Garnitura cauciuc element cu flansa incalz.boiler | buc | 20 | Garnitura cauciuc element cu flansa incalz.boiler |  |
| 3.8 | 31600000-2 | Manson cauciuc 50*25mm alb | buc | 5 | Manson cauciuc 50*25mm alb |  |
| 3.9 | 31600000-2 | Manson cauciuc 50mm*32mm albastru | buc | 15 | Manson cauciuc 50mm*32mm albastru |  |
| 3.10 | 31600000-2 | Manson cauciuc 50mm*40mm Virplast sau analogic. | buc | 10 | Manson cauciuc 50mm*40mm Virplast sau analogic. |  |
| 3.11 | 31600000-2 | Mecanism WC. Mecanism pentru rezervor WC. Accesorii – garnitură etanșare, fixaj rezervor. Destinația closete de podea, closete suspendate. Diametru de conexiune ½, material masa plastică. Orificiul în capac 15mm, regim acționare – regim unic. Tip: mecanism scurgere. | buc | 20 | Mecanism WC. Mecanism pentru rezervor WC. Accesorii – garnitură etanșare, fixaj rezervor. Destinația closete de podea, closete suspendate. Diametru de conexiune ½, material masa plastică. Orificiul în capac 15mm, regim acționare – regim unic. Tip: mecanism scurgere. |  |
| 3.12 | 31600000-2 | Racord flexibil apa 30cm 1/2 FIFI FIL-NOX sau analogic. | buc | 10 | Racord flexibil apa 30cm 1/2 FIFI FIL-NOX sau analogic. |  |
| 3.13 | 31600000-2 | Racord flexibil apa 60cm 1/2 FIFE FIL-NOX sau analogic. | buc | 10 | Racord flexibil apa 60cm 1/2 FIFE FIL-NOX sau analogic. |  |
| 3.14 | 31600000-2 | Racord flexibil apa 80cm 1/2 FIFI FIL-NOX sau analogic. | buc | 10 | Racord flexibil apa 80cm 1/2 FIFI FIL-NOX sau analogic. |  |
| 3.15 | 31600000-2 | Racord flexibil baterie 80cm 1/2 FI L FIL-NOX sau echivalent | buc | 10 | Racord flexibil baterie 80cm 1/2 FI L FIL-NOX sau echivalent |  |
| 3.16 | 31600000-2 | Racord flexibil sifon 11/2*40*50 L1200mm SoloPlast sau analogic. Destinația: pentru sifon. Diametru orificiului ieșire – 50mm, dimensiuni 1-1/2x40. Dimensiuni țeavă 1200x40x50mm. Material: carcasă plastic. Tip: țeavă. | buc | 20 | Racord flexibil sifon 11/2*40*50 L1200mm SoloPlast sau analogic. Destinația: pentru sifon. Diametru orificiului ieșire – 50mm, dimensiuni 1-1/2x40. Dimensiuni țeavă 1200x40x50mm. Material: carcasă plastic. Tip: țeavă. |  |
| 3.17 | 31600000-2 | Racord WC flexibil L23-57cm Remer sau analogic. | buc | 10 | Racord WC flexibil L23-57cm Remer sau analogic. |  |
| 3.18 | 31600000-2 | Robinet sfera 1/2 FI-FE fluture. | buc | 20 | Robinet sfera 1/2 FI-FE fluture. |  |
| 3.19 | 31600000-2 | Sifon cada 11/2 cu teava gofrata 40*40/50 SoloPlast | buc | 20 | Sifon cada 11/2 cu teava gofrata 40*40/50 SoloPlast |  |
| 3.20 | 31600000-2 | Sifon lavoar 11/2*40/50 L80cm extensibil Nova sau analogic. | buc | 10 | Sifon lavoar 11/2*40/50 L80cm extensibil Nova sau analogic. |  |
| 3.21 | 31600000-2 | Sifon lavoar 11/4*40*40/50 Т0116 SoloPlast sau analogic. | buc | 10 | Sifon lavoar 11/4*40*40/50 Т0116 SoloPlast sau analogic. |  |
| 3.22 | 31600000-2 | Ventil sifon chiuveta 11/2*80mm | buc | 5 | Ventil sifon chiuveta 11/2*80mm |  |
| 3.23 | 31600000-2 | Baterie cada Lazur Avita crom sau echivalent | buc | 10 | Baterie cada Lazur Avita crom sau echivalent |  |
| 3.24 | 31600000-2 | Baterie chiuveta SUP4-A sau echivalent | buc | 10 | Baterie chiuveta SUP4-A sau echivalent |  |
| 3.25 | 31600000-2 | Furtun dus 150-200cm 308 | buc | 10 | Furtun dus 150-200cm 308 |  |
| 3.26 | 31600000-2 | Para dus 324CR Remer sau analogic. Culoarea cromat, Tip – pară de dus. Material alama, ABS – plastic. | buc | 10 | Para dus 324CR Remer sau analogic. Culoarea cromat, Tip – pară de dus. Material alama, ABS – plastic. |  |
| 3.27 | 31600000-2 | Set dus. Culoarea cromat, instalare perete, Material ABS – plastic. Tip – seturi de duș. Lungimea furtun 150cm. | buc | 20 | Set dus. Culoarea cromat, instalare perete, Material ABS – plastic. Tip – seturi de duș. Lungimea furtun 150cm. |  |
| Lotul 4 Articole mecanice |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 31600000-2 | Amortizor usa 25-85kg argint Dorcas DС1 sau analogic. | buc | 2 | Amortizor usa 25-85kg argint Dorcas DС1 sau analogic. | 68253,90 |
| 4.2 | 31600000-2 | Amortizor usi 120kg alb Dorcas sau analogic. | buc | 3 | Amortizor usi 120kg alb Dorcas sau analogic. |  |
| 4.3 | 31600000-2 | Broasca usa 160*58mm Cu Cod, Demensiuni:160x58mm, material: oțel, Tip: p/u ușă de metal | buc | 5 | Broasca usa 160*58mm Cu Cod, Demensiuni:160x58mm, material: oțel, Tip: p/u ușă de metal |  |
| 4.4 | 31600000-2 | Broasca usa 36*172,5*20*85mm ,Dimensiuni: 36x172.2x20x85mm, pentru uși , încastrat, cu mehanism cilindric. | buc | 15 | Broasca usa 36*172,5*20*85mm ,Dimensiuni: 36x172.2x20x85mm, pentru uși , încastrat, cu mehanism cilindric. |  |
| 4.5 | 31600000-2 | Broasca ușa 74*132*47.5*85mm, Demensiuni 74x132x47,5x85mm, pentru uși, tip montare încastrat, Tip mehanismului cilindrului- Eurocilindru. | buc | 20 | Broasca ușa 74*132*47.5*85mm, Demensiuni 74x132x47,5x85mm, pentru uși, tip montare încastrat, Tip mehanismului cilindrului- Eurocilindru. |  |
| 4.6 | 31600000-2 | Broasca usa 82*75*48.5mm , Dimensiuni 82x75x48,5mm,cu 5 chei, Tip montare încastrat, p/u dulapuri metalice. Tip mehanism cu secret – fluture cu barbă dublă. Fără clanță și mâner. | buc | 25 | Broasca usa 82*75*48.5mm , Dimensiuni 82x75x48,5mm,cu 5 chei, Tip montare încastrat, p/u dulapuri metalice. Tip mehanism cu secret – fluture cu barbă dublă. Fără clanță și mâner. |  |
| 4.7 | 31600000-2 | Broasca usa 82*75*48.5mm , Dimensiuni 82x75x48,5mm,cu 5 chei, Tip montare încastrat, p/u dulapuri metalice, Tip mehanism cu secret – cilindru, cu ială în mijloc. Fără clanță și mâner. | buc | 25 | Broasca usa 82*75*48.5mm , Dimensiuni 82x75x48,5mm,cu 5 chei, Tip montare încastrat, p/u dulapuri metalice, Tip mehanism cu secret – cilindru, cu ială în mijloc. Fără clanță și mâner. |  |
| 4.8 | 31600000-2 | Broasca ușa 85*75*55mm , Dimensiuni 85x75x55mm,cu 5 chei, Tip montare încastrat, p/u dulapuri metalice. Tip mehanism cu secret – fluture cu barbă dublă. Fără clanță și mâner. | buc | 30 | Broasca ușa 85*75*55mm , Dimensiuni 85x75x55mm,cu 5 chei, Tip montare încastrat, p/u dulapuri metalice. Tip mehanism cu secret – fluture cu barbă dublă. Fără clanță și mâner. |  |
| 4.9 | 31600000-2 | Broasca ușa 85*75*55mm , Dimensiuni 85x75x55mm,cu 5 chei, Tip montare încastrat, p/u dulapuri metalice. Tip mehanism cu secret – cilindru, cu ială în mijloc. Fără clanță și mâner. | buc | 30 | Broasca ușa 85*75*55mm , Dimensiuni 85x75x55mm,cu 5 chei, Tip montare încastrat, p/u dulapuri metalice. Tip mehanism cu secret – cilindru, cu ială în mijloc. Fără clanță și mâner. |  |
| 4.10 | 31600000-2 | Broasca ușa aplicată, Dimensiuni 102x96x23mm,cu 5 chei. Fără clanță și mâner, cu mehanism cilindric. | buc | 30 | Broasca ușa aplicată, Dimensiuni 102x96x23mm,cu 5 chei. Fără clanță și mâner, cu mehanism cilindric. |  |
| 4.11 | 31600000-2 | Cilindru siguranța 70mm ZM-CR sau analogic. Dimensiuni cilindru 35/35mm, numărul de chei 5buc.,numărul de pin cod 6, Tip mehanism cilindric; Tip cheie-profilul, clasă de protecție 2; Material – alamă, materialul cheie – alamă. Culoarea cilindrului – nichel. | buc | 30 | Cilindru siguranța 70mm ZM-CR sau analogic. Dimensiuni cilindru 35/35mm, numărul de chei 5buc.,numărul de pin cod 6, Tip mehanism cilindric; Tip cheie-profilul, clasă de protecție 2; Material – alamă, materialul cheie – alamă. Culoarea cilindrului – nichel. |  |
| 4.12 | 31600000-2 | Cilindru siguranța 80mm SN ,,Шерлок’’ sau analogic. Dimensiuni cilindru 40/40mm, numărul de chei 5buc.,numărul de pin cod 6, Tip mehanism cilindric; Tip cheie-profilul, clasă de protecție 1; Material – alamă, materialul cheie – alamă. Culoarea cilindrului – nichel lucios. | buc | 10 | Cilindru siguranța 80mm SN ,,Шерлок’’ sau analogic. Dimensiuni cilindru 40/40mm, numărul de chei 5buc.,numărul de pin cod 6, Tip mehanism cilindric; Tip cheie-profilul, clasă de protecție 1; Material – alamă, materialul cheie – alamă. Culoarea cilindrului – nichel lucios. |  |
| 4.13 | 31600000-2 | Cilindru siguranța 90mm 40*50mm ZM-CR sau analogic. Dimensiuni cilindru 90mm 40/50mm, numărul de chei 5buc.,numărul de pin cod 6, Tip mehanism cilindric; Tip cheie-profilul, clasă de protecție 2; Material – alamă, materialul cheie – alamă. Culoarea cilindrului – nichel. | buc | 70 | Cilindru siguranța 90mm 40*50mm ZM-CR sau analogic. Dimensiuni cilindru 90mm 40/50mm, numărul de chei 5buc.,numărul de pin cod 6, Tip mehanism cilindric; Tip cheie-profilul, clasă de protecție 2; Material – alamă, materialul cheie – alamă. Culoarea cilindrului – nichel. |  |
| 4.14 | 31600000-2 | Cilindru siguranța 90mm 45*45mm. Dimensiuni cilindru 90mm 40/50mm, numărul de chei 5buc.,numărul de pin cod 6, Tip mehanism cilindric; Tip cheie-profilul, clasă de protecție 1; Material – alamă, materialul cheie – alamă. Culoarea cilindrului – nichel lucios. | buc | 40 | Cilindru siguranța 90mm 45*45mm. Dimensiuni cilindru 90mm 40/50mm, numărul de chei 5buc.,numărul de pin cod 6, Tip mehanism cilindric; Tip cheie-profilul, clasă de protecție 1; Material – alamă, materialul cheie – alamă. Culoarea cilindrului – nichel lucios. |  |
| 4.15 | 31600000-2 | Cilindru siguranța ușa. Dimensiuni cilindru 45mm, numărul de chei 5buc.,numărul de pin cod 6, Tip mehanism cilindric; Tip cheie-profilul, clasă de protecție 2; Material – alamă, materialul cheie – alamă. Culoarea cilindrului – nichel. | buc | 40 | Cilindru siguranța ușa. Dimensiuni cilindru 45mm, numărul de chei 5buc.,numărul de pin cod 6, Tip mehanism cilindric; Tip cheie-profilul, clasă de protecție 2; Material – alamă, materialul cheie – alamă. Culoarea cilindrului – nichel. |  |
| 4.16 | 31600000-2 | Lacăt 38mm. Lățimea 38mm, număr de chei – 3buc.,Tip montare – suspendat. | buc | 20 | Lacăt 38mm. Lățimea 38mm, număr de chei – 3buc.,Tip montare – suspendat. |  |
| 4.17 | 31600000-2 | Lacăt 63mm. Lățimea 63mm, număr de chei – 3buc.,Tip montare – suspendat. | buc | 10 | Lacăt 63mm. Lățimea 63mm, număr de chei – 3buc.,Tip montare – suspendat. |  |
| 4.18 | 31600000-2 | Lacăt suspendat 80mm 3chei Extra MPN sau analogic. Lățimea 80mm, număr de chei – 3buc.,Tip montare – suspendat. | buc | 10 | Lacăt suspendat 80mm 3chei Extra MPN sau analogic. Lățimea 80mm, număr de chei – 3buc.,Tip montare – suspendat. |  |
| 4.19 | 31600000-2 | Mâner ușa din neilon 350mm Escalibur sau analogic. Dimensiuni – 350mm, pentru uși PVC(termopan), culoarea albă. | buc | 4 | Mâner ușa din neilon 350mm Escalibur sau analogic. Dimensiuni – 350mm, pentru uși PVC(termopan), culoarea albă. |  |
| 4.20 | 31600000-2 | Mâner ușa placa, 2 mânere + 2 rozete. Culoarea cupru, pentru uși de exterior. | buc | 10 | Mâner ușa placa, 2 mânere + 2 rozete. Culoarea cupru, pentru uși de exterior. |  |
| 4.21 | 31600000-2 | Mâner usa placa+lacat argint. Placa cu 2 mânere + 2 rozete. Culoarea cupru, pentru uși de exterior. Lacăt culoarea argint, încastrat, cu mehanism cilindric. | buc | 4 | Mâner usa placa+lacat argint. Placa cu 2 mânere + 2 rozete. Culoarea cupru, pentru uși de exterior. Lacăt culoarea argint, încastrat, cu mehanism cilindric. |  |
| 4.22 | 31600000-2 | Maner usa placa+lacat+iala. Placa cu 2 mânere + 2 rozete. Culoarea cupru, pentru uși de exterior. Lacăt culoarea argint, încastrat, numărul de chei 5buc.,numărul de pin cod 6, Tip mehanism cilindric; Tip cheie-profilul, clasă de protecție 2; Material – alamă, materialul cheie – alamă. Culoarea cilindrului – nichel. | set | 10 | Maner usa placa+lacat+iala. Placa cu 2 mânere + 2 rozete. Culoarea cupru, pentru uși de exterior. Lacăt culoarea argint, încastrat, numărul de chei 5buc.,numărul de pin cod 6, Tip mehanism cilindric; Tip cheie-profilul, clasă de protecție 2; Material – alamă, materialul cheie – alamă. Culoarea cilindrului – nichel. |  |
| 4.23 | 31600000-2 | Zavor usa. Material metal, Dimensiuni 80x140x2mm. | buc | 5 | Zavor usa. Material metal, Dimensiuni 80x140x2mm. |  |
| Lot 5 Instrumente |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 31600000-2 | Bit cruce PH2*25mm cu limitator Projahn sau analogic. | buc | 5 | Bit cruce PH2*25mm cu limitator Projahn sau analogic. | 3017,08 |
| 5.2 | 31600000-2 | Bit cruce PH2*25mm Projahn sau analogic. | buc | 5 | Bit cruce PH2*25mm Projahn sau analogic. |  |
| 5.3 | 31600000-2 | Ciocan lacatus 0,5kg maner fibra de sticla Beorol sau analogic. | buc | 1 | Ciocan lacatus 0,5kg maner fibra de sticla Beorol sau analogic. |  |
| 5.4 | 31600000-2 | Cutter retractabil 18mm Universal Beorol sau analogic. | buc | 2 | Cutter retractabil 18mm Universal Beorol sau analogic. |  |
| 5.5 | 31600000-2 | Cutter retractabil 9mm Universal Beorol sau analogic. | buc | 2 | Cutter retractabil 9mm Universal Beorol sau analogic. |  |
| 5.6 | 31600000-2 | Lame p/cutter 9mm 10buc Beorol sau analogic. | set | 5 | Lame p/cutter 9mm 10buc Beorol sau analogic. |  |
| 5.7 | 31600000-2 | Pila rotunda lemn 200mm Total sau analogic. | buc | 2 | Pila rotunda lemn 200mm Total sau analogic. |  |
| 5.8 | 31600000-2 | Pila semirotunda lemn 200mm Total sau analogic. | buc | 2 | Pila semirotunda lemn 200mm Total sau analogic. |  |
| 5.9 | 31600000-2 | Pila patrata metal 200mm Total sau analogic. | buc | 2 | Pila patrata metal 200mm Total sau analogic. |  |
| 5.10 | 31600000-2 | Pistol lipit la cald baton silicon 100W D11,2mm Total | buc | 1 | Pistol lipit la cald baton silicon 100W D11,2mm Total |  |
| 5.11 | 31600000-2 | Ruleta fixare 25,0mm*5,0m Total sau analogic. | buc | 1 | Ruleta fixare 25,0mm*5,0m Total sau analogic. |  |
| 5.12 | 31600000-2 | Set surubelnite 10buc. Total sau analogic. L – 75-150mm, l - 2 -8mm, (5buc. Plate, 5 buc. Cruce) | set | 1 | Set surubelnite 10buc. Total sau analogic. L – 75-150mm, l - 2 -8mm, (5buc. Plate, 5 buc. Cruce) |  |
| 5.13 | 31600000-2 | Ruleta 16,0mm*3,0m Total sau analogic. | buc | 2 | Ruleta 16,0mm*3,0m Total sau analogic. |  |
| 5.14 | 31600000-2 | Carabina fara racord 4*40mm | buc | 12 | Carabina fara racord 4*40mm |  |
| 5.15 | 31600000-2 | Clește combinat 215mm | buc | 1 | Clește combinat 215mm |  |
| 5.16 | 31600000-2 | Clește oblic 180mm | buc | 1 | Clește oblic 180mm |  |
| 5.17 | 31600000-2 | Clește oblic 180mm | buc | 1 | Clește oblic 180mm |  |
| 5.18 | 31600000-2 | Dalta lemn 10mm | buc | 1 | Dalta lemn 10mm |  |
| 5.19 | 31600000-2 | Dalta lemn 16mm | buc | 1 | Dalta lemn 16mm |  |
| 5.20 | 31600000-2 | Dalta lemn 22mm | buc | 1 | Dalta lemn 22mm |  |
| 5.21 | 31600000-2 | Pensula plata 50mm Bau Welt sau analogic. | buc | 5 | Pensula plata 50mm Bau Welt sau analogic. |  |
| 5.22 | 31600000-2 | Pensula plata 65mm Bau Welt sau analogic. | buc | 5 | Pensula plata 65mm Bau Welt sau analogic. |  |
| 5.23 | 31600000-2 | Perie sarma 1 rand | buc | 2 | Perie sarma 1 rand |  |
| 5.24 | 31600000-2 | Set chei hexogonala 9buc. 1,5-10mm lung Topmaster sau analogic. | buc | 1 | Set chei hexogonala 9buc. 1,5-10mm lung Topmaster sau analogic. |  |
| 5.25 | 31600000-2 | Set chei torx 9buc. | set | 1 | Set chei torx 9buc. |  |
| 5.26 | 31600000-2 | Set cheie tubulara 10buc. 6-22mm | set | 1 | Set cheie tubulara 10buc. 6-22mm |  |
| 5.27 | 31600000-2 | Subler manual 150mm | buc | 1 | Subler manual 150mm |  |
| 5.28 | 31600000-2 | Șurubelnițe dielectriceOP-1 IEK sau analogic. | buc | 2 | Șurubelnițe dielectriceOP-1 IEK sau analogic. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 195 226,03 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: În decurs de 30 zile calendaristice de la solicitare pe parcursul anului 2022.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA. | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | DUAE | Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender. Confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, | Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. | Obligatoriu pentru câștigătorii procedurii |
| 8 | Garanție de bună execuție a contractului în cuantum de 15% din suma contractului fără TVA (SE ACCEPTĂ DOAR TRANSFER LA CONTUL AUTORITĂȚII) | Transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): Beneficiarul plăţii:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA Denumirea Băncii: MF-TR Chișinău bugetul de stat Codul fiscal: 1006601000439 Contul de decontare: MD83TRPCAA518410A00462AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD83TRPCAA518410A00462AA cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu pentru câștigătorii procedurii |

- Garanția pentru ofertă, după caz: Garanție bancară, cuantumul 1% din suma ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz: Transfer la contul autorității contractante, cuantumul 15% din suma ofertei fără TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu s-a aplicat.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț fără TVA.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform SIARSAP Mtender

- pe: [data] Conform SIARSAP Mtender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIARSAP Mtender.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -------.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -------.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -------.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: -------.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIARSAP Mtender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | + |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | + |
| Plățile electronice | + |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -------.

Adjunctul președintelui grupului de lucru:

Serghei DULGHIERI 				_____________  	L.Ș.