| Lucrări de reparație capitală la 5 obiecte de infrastructură militară din cadrul, unității militare Dănceni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Obiectul nr.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari arhitectural-constructive |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F K=0,5 |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 494,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 116,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 14,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 50% |  |  | m2 |  | 247,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 37,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,05 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 12,35 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 9,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCP45A |  | Demontarea porti metalice |  |  | kg |  | 800,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli partiale la pereti exterioi 50% |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  | t |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TrB01C1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km |  |  | t |  | 30,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut. |  | 7,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 75,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 450,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CC03C |  | Montare plase sudate la placi (150x150x3, 1,5kg/m2) |  |  | kg |  | 300,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-3mm |  |  | kg |  | 303,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF10A K=4 |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 10 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 120,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 160,00 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 18,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 560,00 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 2 480,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 28,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4mm (1.50kg/m2) |  |  | kg |  | 741,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,41 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR-1 150x150 D-3mm |  |  | kg |  | 748,41 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,70 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,41 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 222,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IzF18C K=2 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm |  |  | m2 |  | 494,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 345,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 41,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,88 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 12 844,00 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 (In conditii de santier) |  |  | m3 |  | 29,64 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 20,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzF01B k=2 |  | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi |  |  | m2 |  | 494,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 39,52 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum Praimer |  |  | kg |  | 296,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul I inferior |  |  | m2 |  | 494,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 148,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 88,92 |  |  |
|  | 26821326004701u |  | ,,Uniflex Vent EPP" strat inferior |  |  | m2 |  | 596,50 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 155,61 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 49,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 19,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior |  |  | m2 |  | 494,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 148,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 88,92 |  |  |
|  | 26821326004702t |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  |  | m2 |  | 596,50 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 155,61 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 49,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 19,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE23C3 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de membrane bituminoase, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) |  |  | m |  | 76,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 63,08 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 30,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 146,22 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 11,86 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 39,52 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 3,95 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 173,89 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RCsE20A |  | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit |  |  | m |  | 324,00 |  |  |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  | h-om |  | 191,16 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 116,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,96 |  |  |
|  | 2521302602001 |  | Placa polisteren expandat |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc |  |  | kg |  | 42,12 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 226,80 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  | kg |  | 42,12 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 142,56 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2010102905943 |  | Sipci de rasinoase geluite |  |  | m |  | 32,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 129,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK26A |  | Bordura de fronton |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 2521106718392-1 |  | Bordura de fronton |  |  | m |  | 26,52 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 106,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 76,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 22,80 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 82,19 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 109,59 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 15,66 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 7,83 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 15,66 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 15,66 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 782,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 84,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 29,40 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 89,96 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 42,84 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 21,42 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 42,84 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 21,42 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 21,42 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 21,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK14A |  | Porti metalice glisante cu rame din profiluri din otel gata confectionate care include si usa mica pentru personal, precum si toate accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat tabla de 2 mm grosime |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 8,55 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 43,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,10 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile Tabla 2 mm grosime) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 180,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 180,00 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 180,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,18 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,35 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 56,25 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari arhitectural-constructive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sopron (anexa obiect 21) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi 125x125mm (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 6,08 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 123,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,68 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 45,60 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=125,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 5,65 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,73 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 20,67 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 18,30 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 15,69 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 18,24 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 8,82 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 2,01 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 3,26 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 70,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,86 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=125,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 2,71 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 23,47 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 14,28 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 11,02 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 6,39 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 123,88 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 1,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 9,34 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,94 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 2,15 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 15,88 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 62,58 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 9,34 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CE30A |  | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V= 3.3 m3) |  |  | m2 |  | 304,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 68,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,28 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 3,30 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 36,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) |  |  | m2 |  | 304,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 334,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,40 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 |  |  | m2 |  | 367,08 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 191,52 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 1 596,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 1 596,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 103,74 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 31,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sopron (anexa obiect 21) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari electromontare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-593-8 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata, Plafoniera ДСП 2201 Т8 IP65 20W 2700K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat |  |  | 100 buc |  | 0,32 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,98 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 6,53 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | Plafoniera |  | Plafoniera ДСП 2201 Т8 IP65 20W 2700K |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 9,86 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33410182-01 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 25W ARCTIC LED 600 (7282.4p x0.18 02 .10.2024 sv.tehn) |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 33410182-01 |  | Corp de iluminat LED suspendt IP65 25W ARCTIC LED 600 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,68 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,68 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3340128-105 |  | Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3340128- 105 |  | Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-596-7 |  | Proiector, montat separat pe pilon, cu lampa, putere, W: 500 |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,32 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,11 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 6,28 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,53 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33400201-63 |  | Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 33400201-63 |  | Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-149-1 |  | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 64,98 |  |  |
|  | 1011770 |  | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350" |  |  | m2 |  | 0,80 |  |  |
|  | 1039163 |  | Mansoane tensionate |  |  | buc |  | 30,40 |  |  |
|  | 5009040 |  | Cleme |  |  | 100 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009202 |  | Ancoraj de cablu |  |  | 100 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009825 |  | Cercel |  |  | buc |  | 30,40 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 10,45 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 10,45 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 50,54 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 2x1.5мм2 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | Cablu -1 |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 2x1.5мм2 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 |  |  | m |  | 285,00 |  |  |
|  | Cablu -2 |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 |  |  | m |  | 285,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm |  |  | 100 m |  | 3,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 90,44 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,65 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 50,92 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 50,92 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 3,80 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 25,46 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 68,40 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 6,84 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 60,04 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 10,26 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 18,39 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret de iata |  | Tub tehnic de protectie din PVC, gofrat 16mm |  |  | m |  | 380,00 |  |  |
|  | Tub tehnic |  | Tub tehnic de protectie din PVC, gofrat 16mm |  |  | m |  | 380,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat cu o clapa IP54 |  |  | 100 buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 152,00 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 7,08 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 19,52 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 19,52 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator IP54 |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 9,28 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Doza pentru intrerupatoare У-196 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | Doza |  | Doza pentru intrerupatoare У-196 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Cutii (doze) pentru distributia circuitelor |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | Cutii |  | Cutii (doze) pentru distributia circuitelor |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Surub cap bombat amprenta cruce, inox M12x12 |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | Surub |  | Surub cap bombat amprenta cruce, inox M12x12 |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Piulita cu flanse M12 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | Piulita |  | Piulita cu flanse M12 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Tija filetata PGO 12x1000mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | Tija |  | Tija filetata PGO 12x1000mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Tros de fier 7mm CLP1M |  |  | m |  | 75,00 |  |  |
|  | Tros |  | Tros de fier 7mm CLP1M |  |  | m |  | 75,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Suport tros M8 KP |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | Suport |  | Suport tros M8 KP |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Cleme fixare tros |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | Cleme |  | Cleme fixare tros |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regeie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toal inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electromontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Zona orb - pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsA04B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TrB01C1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsI50G |  | Transportarea deseuri de constructie cu autocamione la distanta 15 km |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut. |  | 6,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | DA18A |  | Strat de fundatie din argila 10 cm, executat cu asternere manuala |  |  | m3 |  | 7,60 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 15,66 |  |  |
|  | 2653102000000 |  | Amestec optimal din agregate |  |  | m3 |  | 7,66 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 7,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,09 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris de 10cm grosime |  |  | m3 |  | 7,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,52 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 8,74 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCD08C |  | Montarea plaselor sudate Bp4x150x150 (1,37kg/m2) |  |  | kg |  | 350,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 2873122004200 |  | Plase sudate STM sau STNB |  |  | kg |  | 353,50 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  |  | buc |  | 52,50 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 h=80mm |  |  | m3 |  | 15,36 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 59,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,98 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B25 |  |  | m3 |  | 15,82 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,84 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 6,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona orb - pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Amenajarea teritoriu cu pavaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpDB36C |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) |  |  | m |  | 75,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,42 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 7,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,81 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  | 0,98 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 9,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,53 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 9,80 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 1,99 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 11,95 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,47 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,53 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip 10cm grosime |  |  | m3 |  | 9,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,82 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 10,78 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,98 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,06 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 4,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  | m |  | 55,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,64 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 56,10 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 150 x 100 B 2 |  |  | m |  | 55,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm) |  |  | m2 |  | 98,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 56,86 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,55 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare 6cm grosime |  |  | m2 |  | 99,47 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 156,80 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 771,26 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 4,19 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriu cu pavaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiectul nr.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Usi metalice 4 Obiecte |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CL16A |  | Captuseli metalice din tabla groasa 2 mm (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m (4,0m x 4,0m x 6 buc = 96,m2) |  |  | t |  | 3,84 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 215,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,36 |  |  |
|  | 2733103610000 |  | Tabla groasa |  |  | kg |  | 4 032,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 42,24 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 16,90 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 25,34 |  |  |
|  | 2710602000614 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm |  |  | kg |  | 69,12 |  |  |
|  | 2710703434783 |  | Otel lat OL 37 de 30x5 mm |  |  | kg |  | 76,80 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 76,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, 2000 x 1000mm, placate cu tabla de 3mm grosime |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 42,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,36 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 16,80 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IzF15D |  | Captuseli fonoabsorbante din placi de vata minerala de 50mm grosimea la porti |  |  | m2 |  | 96,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 32,64 |  |  |
|  | 2682162611370 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri |  |  | m2 |  | 97,92 |  |  |
|  | 2670112204050 |  | Placi PFL melaminate |  |  | m2 |  | 96,96 |  |  |
|  | 2010102905944 |  | Sipci de rasinoase geluite <25x25 mm |  |  | m |  | 199,68 |  |  |
|  | 2010102915000 |  | Scinduri fag neabur. cls. A - E |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102918781 |  | Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2734113805425 |  | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm |  |  | kg |  | 15,36 |  |  |
|  | 2874115836753 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 056,00 |  |  |
|  | 2873145886954 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 3,36 |  |  |
|  | 2682132600490 |  | Pinza hesian (din celofibra) |  |  | m |  | 105,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 192,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 211,20 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 19,97 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 21,12 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 32,64 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 38,40 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi metalice 4 Obiecte |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |