| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: servicii de deservire tehnică a centralelor termice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Servicii de deservire tehnică a centralelor termice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Cazan Erensan 290kw cu arzător Lamborghini-350kw CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49Kw |  |  |  | Deservirea tehnică, a echipamentelor centralei termice : - Testarea la stand (la cazane) - Analiza gazelor arse - Verificarea etanșietății centralei - Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul - Curățarea și reglarea electrodului de aprindere - Verificarea presiunii la combustibil - Verificarea pompei de circulație - Verificarea vanei cu 3 căi - Verificarea presostatelor - Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) - Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) - Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) - Verificarea presiune apă instalație de încălzire - Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz - Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță - Verificare-curățare corp cazan - Verificare-curățare corp arzător - Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) - Verificare-curățare dispensor flacără - Verificare-curățare ventilator aspirație aer - Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător - Verificare condensator pornire motor ventilator - Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |  |  |  |
| 1.2. Cazan Gassero wallcon 67kw. CSP Chișinău (or.,Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Cazan Gassero wallcon 67kw. CSP Chișinău (or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Cazan Dakin 15/65 Kw- 1 un. Cazan Balarine-60x ,B11,BS 66kw-1un CSP Chișinău (or. Criuleni, str. Biruința, 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Cazan Vitodent 050 24 Kw. CSP Bălți (or.Fălești, str.Toma Ciorba 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Cazan Beretta Power Max -100kw. CSP Bălți or. Glodeni, str. Suveranității, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Cazan Bogdan 50Kw - 1un. Cazan Beretta 100 kw-1un CSP Bălți (or. Rîșcani, str. Cotovschi, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Cazan Florida 24kWt 1 un Cazan Povver.x 28kw-1un.CSP Bălți (or.Sîngerei str. N. Testemițeanu, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Cazan SaunierDuval 24 Kw. CSP Cahul (or.Taraclia, str. Mira, 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Cazan FEROLI VNI 35 kW-1 un. Cazan Airfel 35kW 1 un. CSP Cahul(or.Cantemir str. N.Testemițeanu, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Cazan Airfel Premex 24kw-1un. Feroli VNI Projec F35-35kw-1un. CSP Cahul (or.Cantemir str. N.Testemițeanu, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.Cazan Airfel Premex 38 kw -1un. Cazan Therm DUO-50 50kw-1un. CSP Cahul ( str.Republicii, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Cazan Airfel Premex 23kw -1un Cazan Imergaz Maior Eolo 32-4E-32kw-1un CSP Căușeni, str.Ana și Alexandru,16a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. Cazan Airfel -38kw. CSP Căușeni (or. Ștefan Vodă str.N.Testemițianu,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. CazanTermostal-40 kw. CSP Căușeni(or. Anenii Noi, str. Suvorov,34) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. Cazah Rielo condexa 90kWt. CSP Orhei (or.Orhei, str.C.Negruzzi, 78) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. Cazan Termona 45 kw . Cazan Airfel 24kw . CSP Orhei (or.Șoldănești str.Păcii 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. CazanRiello Condexa90 kw 1 un, Nova Florida 60 kw 1 un. CSP Orhei (or.Telenești str.Eugen Coca 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. Cazan ReiloCondexa Pro 90kw-1un Cazan Sime 75 kw-1un CSP Orhei (or.Rezina str.Sciusev, 2a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. Cazan Bereta 35 kW. CSP Soroca (or.Soroca,str. Alexandru cel Bun, 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Cazan Digifel premix CPI -40kw.CSP Soroca (or.Drochia str.S.Lazo,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. Cazan Bereta 35kW. CSP Soroca (or. Florești (bd.Victoriei 64a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. Cazan Beretta 48,5 kW -1un Cazan Bereta 50 kW -1 un CSP Edineț (str. Pușcin,16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. Cazan Gassero wallcon -46kw-1un. Cazan Nova Florida-65kW-1 un CSP Edineț (or. Briceni str.Mihai Eminescu 56/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. Cazan Vizion 35 kW. CSP Edineț (or.Ocnița,str.Sănătății 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. Cazan Vismann Solaris-50kW.CSP Edineț (or. Dondușeni,swtr.Păcii,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. Cazan Sime 55 50Kw . CSP Ungheni (str. Cosmescu,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. Cazan Termona 50 KW. CSP Ungheni (or.Calarași, str.Bujola,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. Cazan Bereta 90 kWt. or. Hîncești, str. Toma Ciorbă, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. Cazan Vismann 27 kW. CSP Hîncești (or.Leova, str.Unirii,39) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. Cazan Termona-1un., Airfel 40 kW –1 un. CSP Hîncești (or.Cimișlia, str.Cetatea Albă 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32. Cazan Condexa pro de 45kW 1buc; CSG- 30kW - 1 buc CSP Hâncești (or.Basarabeasca str.40 de ani ai Victoriei 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33. Cazan Airfel 15/65K. CSP Comrat (str, Pobeda,26) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34. Cazan Ariston-24kw . CSP Comrat (or.Ceadîr-Lunga str.Miciurin, 2/3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35. Cazan Bereta-24kW. Comrat (or.Vulcănești, str.Ceapaev,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________