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Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
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	Procedura de achiziție:  ___din_________

	Obiectul achiziției:   ”Achiziționarea elementelor de filtrare a uleiului și garniturilor din graflex”
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	LOT nr. 1                            
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Disc de plasă pentru filtru de ulei
	
	
	
	100/35- 20 microni (95x43x6mm)
	
	

	
	Valoarea estimativă totală pentru lotul nr. 1, lei fără TVA
	
	
	
	
	
	

	
	LOT nr. 2                           
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Inele de etanșare pentru ermetizarea conexiunilor în valvele de înaltă presiune și temperatura  înaltă (Garnitură  graflex pentru ventil 4010)
	
	
	
	24x14x6mm
	
	

	2.2.
	Inele de etanșare pentru ermetizarea conexiunilor în valvele de înaltă presiune și temperatura  înaltă (Garnitură  graflex pentru ventil 4020)
	
	
	
	30x18x6mm
	
	

	
	Valoarea estimativă totală pentru lotul nr. 2, lei fără TVA
	
	
	
	
	
	







Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

