Sistemul de iluminat public in sat.Bilicenii Vechi r-nul Singerei № 15/2019-IEE-5	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Deviz-oferta № 2-1-5
PT-53BN9. Iluminarea electrica exteriora - 0.22kV (mаrcа IЕE-5)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Кабель СИП и линейная арматура					
1	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,735			
 2	Pret de piata
	Кабель СИП-5 2х25 мм2	m	735,000			
 3	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА1500	buc	14,000			
 4	Цена поставщика
	Анкерный зажим РА1500	buc	14,000			
 5	Цена поставщика
	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	54,000			
 6	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200	buc	54,000			
 7	Цена поставщика
	Кабельный ремешок CSB	buc	84,000			
 8	Цена поставщика
	Прокалывающий зажим Р2х95	buc	6,000			
 9	Цена поставщика
	Прокалывающий зажим KZEP-13	buc	63,000			
 10	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	16,000			
   		Capitolul 1.2. Cтроительные работы					
11	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95)	buc	1,000			
 12	Pretul firmei
	Стойка СВ-95	buc	2,000			
 13	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,000			
 14	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,000			
 15	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	7,500			
 16	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	7,500			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. PT-53BN9/160kVA					
17	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta	buc	1,000			
 18	08-03-524-4
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Выключатель-разъед. с предохранителем ПВР)	buc	1,000			
   		Capitolul 2.2. Щиты, шкафы, устройства					
19	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит учета навесной BZUM-TF-01-63-09)	buc	1,000			
 20	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,000			
 21	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000			
 22	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит навесной ЩМП-1-0 74 - ЩУНО-1)	buc	1,000			
 23	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щит)	buc	8,000			
 24	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,200			
 25	Цена поставщика
	Зажим клемный ЗНИ	buc	20,000			
 26	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000			
   		Capitolul 2.3. Кабельные изделия					
27	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	2,050			
 28	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-1 3х6мм2	m	5,000			
 29	Pret de piata
	Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч.1х1,5мм2 	m	200,000			
   		Capitolul 2.4. Оборудование светотехническое					
30	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный)	buc	21,000			
   		Capitolul 2.5. Электротехническое оборудование					
31	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А)	buc	21,000			
   		Capitolul 2.6. Прочие материалы					
32	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,300			
 33	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,100			
 34	Pret de piata
	Труба стальная профильная 60х40х3мм 	m	10,000			
 35	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,060			
 36	Цена поставщика
	Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2	buc	6,000			
 37	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Метал. короб)	100 m	0,030			
 38	Pret de piata
	Метал. короб 60х40х2.5мм 	m	3,000			
 39	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,050			
 40	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна К1П-1,2-1,2)	buc	21,000			
 41	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	21,000			
 42	Pretul firmei
	Хомут ХП220	buc	42,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
43	Цена поставщика
	Предохранитель ППН-33/25А	buc	1,000			
 44	Цена поставщика
	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc	1,000			
 45	Цена поставщика
	Шкаф учета  BZUM-TF-01-63-09	buc	1,000			
 46	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 63А	buc	1,000			
 47	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10, 16А(В)	buc	2,000			
 48	Цена поставщика
	Счетчик 220В, 10-80А ZСЕ 5225Е	buc	1,000			
 49	Цена поставщика
	Щит ЩМП1-0 74 IP54 	buc	1,000			
 50	Цена поставщика
	Переключатель на 2 пол. LАYS-BG45	buc	1,000			
 51	Цена поставщика
	Реле тока РЭК 78/4	buc	1,000			
 52	Цена поставщика
	Разъем розеточный РРМ 78/4	buc	1,000			
 53	Цена поставщика
	Контактор КМИ-10910	buc	1,000			
 54	Цена поставщика
	Кнопка управления SB-7	buc	2,000			
 55	Цена поставщика
	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000			
 56	Цена поставщика
	Ограничитель ОПС1-В/2Р 	buc	1,000			
 57	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 22Вт/IP65/220B/световой поток 1943 Lм	buc	5,000			
 58	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 15Вт/IP65/220B/световой поток 1493 Lм	buc	16,000			
 59	Pretul firmei
	Проходной предохранитель напряжением 220В,  2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	21,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de constructie					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 	(	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)