„Aprobat”

Director interimar  IMSP SCTO

__________ Ștepa Serghei

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor: Achizitionarea serviciilor de reparatie si instrumente edoscopice pentru anul 2020

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor/ Bunurilor | Specificație tehnică deplină | Cantitat. UM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 |  |  |
| 1 | Servicii de reparare a opticii | Reparatia opticii 28731BWA HOPKINS 30, 4 mm, 18 cm, Karl Storz, existent în instituție | 2 buc |
|  | Lot 2 |  |  |
| 2.1 | Mușcător de tip SILCUT | Mușcător SILCUT, tăiere transversală, dinți transversali, lățime de tăiere 2,7 mm, fălci drepte, diametru teacă 3 mm, drept, mâner cu conector de curățare, lungime de lucru 12 cm | 1 buc |
| 2.2 | Mușcător de tip SILCUT | Mușcător SILCUT, tăiere transversală, lățime de tăiere 3,4 mm, fălci drepte, diametru teacă 3 mm, drept, mâner cu conector de curățare, lungime de lucru 12 cm | 1 buc |
| 2.3 | Cablu fibră optică | Cablu de lumină cu fibră optică, cu conector drept, extrem de rezistent la căldură, cu blocare de siguranță, transmisie crescută de lumină, diametru 3,5 mm, lungime 230 cm, poate fi utilizat pentru aplicații ICG | 1 buc |
| 2.4 | Sondă | Sonda gradată, lungimea cârligului 4 mm, diametrul 1,5 mm, lungimea de lucru 12 cm | 1 buc |
| 2.5 | HOPKINS Telescop, 30° | HOPKINS, Telescop frontal oblic 30 °, diametru 1,9 mm, lungime de lucru 6,5 cm, autoclavabil, transmisie de lumină în fibră optică încorporată | 1 buc |
| 2.6 | Teacă artroscop | Teacă artroscop, cu mecanism de cuplare standard, diametru 2,5 mm, lungime de lucru 4 cm, un stopcock, fix | 1 buc |
| 2.7 | Obturator | Obturator ascuțit pentru utilizare cu Teaca Artroscop | 1 buc |
| 2.8 | Obturator | Obturator bont pentru utilizare cu Teaca Artroscop | 1 buc |
| 2.9 | Canula de irigare | Canula de irigare cu LUER-Lock și stopcock, diametru 3,2 mm, lungime de lucru 7 cm pentru utilizare cu Obturator | 1 buc |
| 2.10 | Mușcător de tip SILCUT PRO Giga | Mușcător de tip SILCUT PRO Giga, prin tăiere, cu dinți circumferențiali, lățime de tăiere 5,8 mm, fălci drepte, diametru teacă 3,5 mm, drept, mâner cu conector de curățare, lungime de lucru 12 cm | 1 buc |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de Stat

- Preţul se indică în lei MD cu şi fără TVA

- Oferta se prezintă cu semnătura şi ştampila pe fiecare filă.

Documente obligatorii solicitate din partea ofertanţilor:

  - Date despre Participant - original - confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului;

2. Oferta de preţ - original - confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

3. Certificat de înregistrare a întreprinderii – copia originalului - emis de Camera înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

4. Licența de activitate – copie originalului - confirmată prin  aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

5. Certificat de atribuire a contului bancar - copia originalului - eliberata de Banca deţinătoare de cont, confirmat prin ştampilă şi semnătura Prticipantului.

6. Certificare de efectuare regulată a plătii impozitelor, contribuţiilor - copia originalui eliberata de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin ştampilă şi semnătura Participantului.

7. Certificat de scolarizare a inginerului la producător.

8. EC Certificat, ISO, Certificat de garantie – 24 luni,

Toate item-urile solicitate in lot, trebuie sa fie compatibile intre ele/ sa fie de la acelasi producator si sa fie compatibile cu artroscopul aflat in dotarea institutiei, (producator Karl Storz, Germania)

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor – președinte al grupului, șeful secției nr.1.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, vicedirector pe economie.

Lungu Tatiana- membru, economist.

Morozova Violeta- membru,inginer securitatea muncii.

Bubuţac Eugeniu- membru, inginer pe tehnică medicală.

Dumitru Buzu - membru, şeful secţiei nr. 6.

Usatîi Andrei- membru,  medic traumatolog – ortoped ,,Artroscopie,,.

Bețișor Alexandru- membru, şef secţia nr. 8.