| Instrucțiuni pentru execuția lucrărilor, fabricația și montajul construcțiilor. |  |
| --- | --- |
| 1 | Fabricația și montajul construcțiilor vor fi realizate în conformitate cu cerințele SNiP III-18-75 "Construcții metalice. Reguli de execuție și recepție a lucrărilor", SNiP. |
| 2 | Pentru fabricarea construcțiilor metalice se va utiliza: 1. Teava profilata 40x25x3 mm. 2. Tabla laminata 3 mm. 3. Policarbonat cellular grosime 16 mm. 4 .Ancore metalica M 10 x 120 + piulita (4 buc. per unitate in beton). |
| 3 | Toate construcțiile metalice trebuie protejate împotriva coroziunii (2 straturi cu polimeri contra ruginii) în conformitate cu cerințele SNiP II-23-81 "Construcții din oțel", SNiP 2.03.11-85 "Protecția structurilor de construcții împotriva coroziunii". Îmbinările sudate trebuie realizate conform cerințelor tabelului 55 din SNiP II-23-81 "Construcții din oțel". |
| 4 | Vopsirea trebuie realizată cu vopsea cu polimer pentru metal in culoarea negru metallic (2 straturi). |

| Tabel General |  |
| --- | --- |
| 1 | Tarabe de vinzare: T=14 buc. |
| 2 | Suprafata planului: S=230 m2 |