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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                    la Documentația standard nr.115
                                                                                                                                                                           din “15” 09. 2021
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea filtrelor de apă în instituțiile de educație timpurie din municipiul Bălți 

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lotul 1  
	
	
	
	
	
	

	Filtru apă cu osmoză inversă cu pompa cu bypas, mineralizare și lampă UV
	
	
	
	Produce 1850 l de apa în 24 ore;
5 membrane RO x 100 GPO=500 GPO;
Pompă 500 GPO și adaptor;
Carcasă mată neagră de 20" – 2 bucăți;
Carcasă transparentă de 20" -  1 bucată;
Filtru sediment de 20", 5 microni;
Cartuș filtrant cu carbon activ granular de 20" – GAC/UDF;
Cartuș filtrant cu carbon bloc de 20" - CTO;
Post‑filtru de 12" cu carbon activ din coajă de cocos;
Robinet din oțel inoxidabil;
Bypass
Lampa UV
Sistem de filtrare în 5 trepte;
Model cu pompă;
Unitate RO cu conexiuni rapide.  
Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile
de la semnarea contractului.
Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.
	
	

	Filtru apa cu osmoza inversa, cu pompa, (12 LT) RO +Vas de acumulare filtru apa cu osmosa 6 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV

	
	
	
	Produce 270 L de apă în 24 de ore;
Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni - HF;
Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" - HF;
Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" - HF;
Treapta 4: Membrană RO 75 GPD;
Treapta 5: Post-filtru inline cu carbon 2";
Bypass 
Lampa UV
Robinet: robinet Lux;
Pompă: pompă 75 GPD, eficientă și silențioasă;
Rezervor: rezervor metalic de 12 litri / 3,2 G + rezervor 41 litri / 11 G suplimentar;
Specificații: conexiune rapidă, racord ⅜;
Include: supapă de închidere / shut-off valve.
Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului.
Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.
	
	

	Filtru apă cu osmoză inversă, cu pompă, (12 LT) RO + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 
11 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV
	
	
	
	Produce 270 L de apă în 24 de ore;
Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni - HF;
Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" - HF;
Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" - HF;
Treapta 4: Membrană RO 75 GPD;
Treapta 5: Post-filtru inline cu carbon 2";
Bypass 
Lampa UV
Robinet: robinet Lux;
Pompă: pompă 75 GPD, eficientă și silențioasă;
Rezervor: rezervor metalic de 12 litri / 3,2 G + rezervor 41 litri / 11 G suplimentar;
Specificații: conexiune rapidă, racord %;
Include: supapă de închidere / shut-off valve.
Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului.
Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.
	
	

	Filtru apă cu osmoză inversă + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 
3,2 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV
	
	
	
	Produce 270 L de apă în 24 de ore;
Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni – HF;
Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" – HF;
Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" – HF;
Treapta 4: Membrană RO 75 GPD;
Treapta 5: Post‑filtru inline cu carbon 2";
Bypass 
Lampa UV
Robinet: robinet Lux;
Rezervor: rezervor metalic de 8 litri / 2,2 G + rezervor 12 litri / 3,2 G suplimentar;
Specificații: conexiune rapidă, racord ⅜;
Include: supapă de închidere / shut‑off valve.
Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului.
Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.
	
	

	Filtru apă cu osmoză inversă + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 
6 galoane  cu bypas, mineralizare și lampă UV
	
	
	
	Produce 270 L de apă în 24 de ore;
Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni – HF;
Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" – HF;
Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" – HF;
Treapta 4: Membrană RO 75 GPD;
Treapta 5: Post‑filtru inline cu carbon 2";
Bypass 
Lampa UV
Robinet: robinet Lux;
Rezervor: rezervor metalic de 12 litri / 3,2 G + rezervor 22 litri / 6 G suplimentar;
Specificații: conexiune rapidă, racord ⅜.
Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile
de la semnarea contractului.
Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani.
	
	


                                                                                         
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

	





















Anexa  nr.23
  la Documentația standard nr.115
                                                                                                                                                                                                                          din “15” 09.2021
Specificații de preț
	

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

	
	Obiectul de achiziției :  Achiziționarea și instalarea filtrelor de apă în instituțiile de educație timpurie din municipiul Bălți


	
	
	

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Lotul 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42900000-5
	Filtru apă cu osmoză inversă cu pompa cu bypas, mineralizare și lampă UV
	
buc
	
18
	
	
	
	
	în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului
	MD31TRPDAA3000000375100
	

	42900000-5
	Filtru apa cu osmoza inversa, cu pompa, (12 LT) RO +Vas de acumulare filtru apa cu osmosa 6 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV

	buc
	2
	
	
	
	
	în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului
	MD31TRPDAA3000000375100
	

	42900000-5
	Filtru apă cu osmoză inversă, cu pompă, (12 LT) RO + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 
11 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV
	buc
	7
	
	
	
	
	în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului
	MD31TRPDAA3000000375100
	

	42900000-5
	Filtru apă cu osmoză inversă + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 
3,2 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV
	buc
	1
	
	
	
	
	în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului
	MD31TRPDAA3000000375100
	

	42900000-5
	Filtru apă cu osmoză inversă + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 
6 galoane  cu bypas, mineralizare și lampă UV
	buc
	2
	
	
	
	
	în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului
	MD31TRPDAA3000000375100
	

	
	TOTAL
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__________________În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: __________________________
	
	



