CAIET DE SARCINI

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. | Tuburi și microtuburi |  |  |  |  | 59 240,00 |
| 1 | Tuburi PCR cu capac atașat de 0,2 ml | set | 4 | 6 800,00 | Tuburi PCR cu capac de 0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; Poziția capacului este definită (90 °) datorită balamalei speciale (similar Eppendorf); În set a câte 1000 bucăți. | 27 200,00 |
| 2 | Tuburi PCR cu capac atașat de 0,5 ml | set | 2 | 3 470,00 | Tuburi PCR cu capac de 0,5 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; În set a câte 1000 bucăți. | 6 940,00 |
| 3 | Tuburi de tip Eppendorf cu volum de 1,5 ml | buc. | 3 000 | 4,00 | Tub de tip Eppendorf cu volum de 1,5 ml; Cu bază conică; Incolor; Calitate: forensic DNA grade; Cu capac cu tehnologia de închidere analog Eppendorf Safe-Lock; Rezistență la centrifugare pana la 30 000 RPM; Fabricat fără utilizarea agenților de alunecare, plastifianți și biocide; Cu capac mat și spațiu pe lateral mat pentru însemnări; Temperatura admisibilă de utilizare: -86 – 100 °C | 12 000,00 |
| 4 | Tuburi de tip Eppendorf cu volum de 2 ml | buc. | 1 000 | 4,00 | Tub de tip Eppendorf cu volum de 2 ml; Cu bază conică; Incolor; Calitate: forensic DNA grade; Cu capac cu tehnologia de închidere analog Eppendorf Safe-Lock; Rezistență la centrifugare pana la 30 000 RPM; Fabricat fără utilizarea agenților de alunecare, plastifianți și biocide; Cu capac mat și spațiu pe lateral mat pentru însemnări; Temperatura admisibilă de utilizare: -86 – 100 °C | 4 000,00 |
| 5 | Tuburi falcon de 15 ml | buc. | 200 | 8,00 | Tuburi centrifugare, 15ml, conic, capac filetat; Amb. Individual; Certificat DNA-free; Din polipropilenă | 1 600,00 |
| 6 | Tuburi de tip Eppendorf, 5 ml | buc. | 500 | 15,00 | Tuburi centrifugare, 5ml; Certificat DNA-free; Din polipropilenă. | 7 500,00 |
| Lot 2. | Echipmente de protecție |  |  |  |  | 92 400,00 |
| 1 | Mască medicinală | set | 20 | 120,00 | Mască medicinală, 3 straturi cu elastic, 50 buc în cutie | 2 400,00 |
| 2 | Halate de unică folosință | bucată | 1 500 | 60,00 | Material: nețesut de înaltă calitate (constând din 100% de polipropilenă) Mărime: M (600 buc.) L (300 buc.) XL (600 buc.) Culoare: albă Lungimea optimă (un pic deasupra genunchiului), având siluetă dreaptă, mâneci lungi, la capăt cu manșetă elastică, închidere din față, fermoar, nasturi, butoniere din polimer. | 90 000,00 |
| Lot 3. | Lavete de hîrtie |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 1 | Lavetă/Rolă industrială 430 W1 | rulou | 10 | 1 000,00 | Compatibil cu dispenserile de podea și de perete sistemele Tork W1 și W2; În două straturi; Cu lungimea de 430 m pe rolă; Nu conține silicon si nu lasa urme. | 10 000,00 |
| Lot 4. | Materiale pentru etichetare și marcare |  |  |  |  | 24 400,00 |
| 1 | Stichere pentru preț | set | 100 | 15,00 | Stichere pentru preț, colorate, autocolante, 50 buc | 1 500,00 |
| 2 | Bandă adezivă rolă | buc | 740 | 30,00 | Bandă adezivă (45mkm*48mm*300m), rola | 22 200,00 |
| 3 | Etichetă termică în rulou | buc | 20 | 35,00 | Etichetă termică în rulou 30*20 TD (1000 etich/rola) Dimensiuni: lățimea 30mm x lungimea 25mm | 700,00 |
| Lot 5. | Halate de laborator |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 1 | Halat de laborator | buc | 25 | 200,00 | Halat de laborator: bumbac minim 50%; culoare albă; mărimi: 48-52 | 5 000,00 |
| 2 | Halat de laborator | buc | 25 | 200,00 | Halat de laborator: bumbac minim 50%; culoare albă; mărimi: 46-48 | 5 000,00 |
| Lot 6. | Saci menajeri |  |  |  |  | 35 070,00 |
| 1 | Saci menajeri 120 litri | set | 480 | 30,00 | Saci menajeri 120 litri 40 microni 10 buc | 14 400,00 |
| 2 | Saci menajeri 240 litri | set | 90 | 68,00 | Saci menajeri 240 litri 40 microni 10 buc | 6 120,00 |
| 3 | Saci menajeri 60 litri | set | 185 | 30,00 | Saci menajeri 60 litri 40 microni 20 buc | 5 550,00 |
| 4 | Saci menajeri 160 litri | set | 300 | 30,00 | Saci menajeri 160 litri 40 microni 10 buc | 9 000,00 |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA): 231 110,00 |  |  |  |  |  |  |