„Aprobat”

Director IMSP SCTO

________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor: Instrumentar chirurgical pentru secția ,,Ortopedie și Vertebrologie’’ conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie anul 2022

| Nr. lot | Denumirea instrumentariului | Specificații tehnice/descriere | Cantitatea, un. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii toracolombare cu parte mobilă pe bara și system de fixare | 3 x 4 dinți Brațe articulate Dinți ascuțiți SP4067-20 Lungimea totală a instrumentului 20 cm/8II Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil) | 1 buc |
| 2 | Sistem de retractare a țesuturilor moi regiunii lombare, tip Caspar | 3 retractoare active, 1 pasi și bară mobilă și system de fixare Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil) | 1 buc |
| 3 | Laminotom tip Kerrison cu system de înlăturare a osului | Ciupitor 450, sus 2mm -1 un. 3mm - 1un. 4mm – 1 un. 55 mm – 1 un. 66 mm – 1un. Lungimea instrumentului totală 20 cm (20 8cm/8II) Unghiul mușcătorului 40 grade, Suprafața acoperită cu titan Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil) | 4 buc |
| 4 | Ciupitor de disc intervertebral tip Caspar, drept, 7 1/4". | Ciupitor: 2x10 mm -1un. 3x10 mm -1un. 4x10mm – 1un. 5x10mm - 1un. Vîrf drept 0 grade Lungimea instrumentului totală 18 cm (18 cm/7II) Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil) | 3 buc |
| 5 | Ciupitor de disc intervertebral tip Wilde, drept 7 1/4" | Ciupitor: 4 x 9 mm – 1un. 5 x 10mm – 1un Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil) | 2 buc |
| 6 | Retractor radicular cu unghi | 0 grade 45 grade 90 grade Baionetă dublă Lungimea instrumentului totală 21 cm. /8 1/4II Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil) | 2 buc |
| 7 | Retractor radicular cu sistem de aspirație | Lungimea instrumentului totală 30 cm. Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil) | 1 buc |
| 8 | Sondă cu bilă | Lungime 230 mm. Mărime: 8 mm – 650, 10 mm - 800 12 mm - 750 13 mm – 800 Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil) | 2 buc |
| 9 | Sondă pentru aspirație | 2 mm – 1un 3 mm– 1un 4 mm – 1un 5 mm – 1un Materialul constructiv sa fie otel de uz chirurgical in conformitate cu standardul DIN EN 10088 T.1-3 si DIN EN ISO 7153-1 (referitor la otelul inoxidabil) | 8 buc |
| Pentru toate pozițiile (loturi): *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic; *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)- semnate electronic; * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător ; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat; |  |  |  |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solocitată;

- Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;

- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare.

- Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate                                                                    cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

- Fiecare pagină trebuie să fie ștampilată și semnată electronic de ofertant;

- Oferta este valabilă 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

- La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în decurs de 2 zile;

- Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor suplimentare (documentele obligatorii).;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare în timp de 30 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 10 zile  de la data determinării ofertei cîștigătoare.

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont | da |
| 3 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 4 | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 6 | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 7 | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 8 | Date despre paricipant | Confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului. | da |

Relații de contact: 078913550

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Igor Cospormac – președinte al grupului de lucru, vicedirector al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă – secretar al comisiei, contabil șefal al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO.

Belous Anatolie – membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

Usatîi Andrei - medic ortoped-traumatolog secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

Morozova Violeta – membru, Inginer principal p/u exploatarea util.medical al IMSP SCTO.