| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1565706249795 din 13.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Servicii de reparație a utilajului medical al ANSP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spălătorul (Microplate washer) PW40, E1259 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Virusologic |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cititor (stația ELISA) Dynex, nr. 1 CXE-0083 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Virusologic |  |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cititorul din linia ELISA Mindray MR-96A |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca |  |  |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cititorul din linia ELISA Sunrise-Basic-Tecan |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spălător de microplăci Columbus plus-BASIC, a.2006 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometu UV VIS Specord Plus nr.2223E1577 a.2014 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație, cu schimbul amplificatorului analogic pentru detector (cod: 228:315.27) CSP Bălți |  |  |  |  |
| Lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru UV VIS Specord Plus |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație, cu schimbul amplificatorului analogic pentru detector (cod: 228:315.27) CSP Hîncești |  |  |  |  |
| Lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu absorbție atomică AA-7000 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP Soroca |  |  |  |  |
| Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М, Nr.2051, a.1995 |  |  |  | Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Bac.San |  |  |  |  |
| Lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav VK-75, Nr.4357 a.1988 |  |  |  | Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Bac.San |  |  |  |  |
| Lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3 a.1983 |  |  |  | Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edineț |  |  |  |  |
| Lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М, nr.1767, a.2002 |  |  |  | Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Bălți |  |  |  |  |
| Lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М, nr.3771, a.1990 |  |  |  | Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Bălți |  |  |  |  |
| Lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav BK-75 №.1871, a.2010 |  |  |  | Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni |  |  |  |  |
| Lot 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М a.1995 |  |  |  | Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni |  |  |  |  |
| Lot 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav ГК-100-3М nr.3221, a.1991 |  |  |  | Diagnostica, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Comrat |  |  |  |  |
| Lot 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav Systec Vx75, nr.2980, a.2009 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Hepatite Virale |  |  |  |  |
| Lot 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav Systec Vx75, nr.3085, a.2009 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Hepatite Virale |  |  |  |  |
| Lot 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav MLV tip 5075 Nr.1103925, Nr.1103926 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău |  |  |  |  |
| Lot 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V a.2014 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău |  |  |  |  |
| Lot 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V nr.01.0339, a.2014 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edineț |  |  |  |  |
| Lot 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V, a.2013 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca |  |  |  |  |
| Lot 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V a.2012 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Căușeni |  |  |  |  |
| Lot 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V a.2012 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat |  |  |  |  |
| Lot 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V a.2012 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lot 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V a.2012 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lot 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav STERAGAR 10, nr.31452. anul 2014 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edineț |  |  |  |  |
| Lot 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav NUVE OT 100V, nr.01-335 a.2013 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a aparatului. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni |  |  |  |  |
| Lot 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hota cu flux laminar FC24A1, Seria 2009-37355, a.2009 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a hotei. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Hepatite Virale |  |  |  |  |
| Lot 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hotă cu flux laminar TOP Safety 1.2, G10L51N9353, a.2006 |  |  |  | Diagnostica, reparația, conform documentele tehnice a hotei. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Virusologic |  |  |  |  |
| Lot 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat p/u măsurarea CEM П3-60 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău |  |  |  |  |
| Lot 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotocolorimetru КФК -2, a.1993 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Edineț |  |  |  |  |
| Lot 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bidistilator de apă BIHY-0041 №.846013112761 a. 2013 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni |  |  |  |  |
| Lot 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostat-CO2 CELL-190 Nr.LC13063, a.2013 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni |  |  |  |  |
| Lot 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotometru КФК-3-01 30М3 Nr.700296б, a.2007 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni |  |  |  |  |
| Lot 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotocolorimetru KFC-3 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, -se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Orhei |  |  |  |  |
| Lot 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotocolorimetru KFK -2 MP |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Căușeni |  |  |  |  |
| Lot 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare SNOL-1,6 nr. 01890 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat |  |  |  |  |
| Lot 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare ШСС-80П |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat |  |  |  |  |
| Lot 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostat CO2 CELL-190, Nr.LC-13062, a.2013 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat |  |  |  |  |
| Lot 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de sterilizare SLWn 240 STD Nr.808-40912, a.2013 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat |  |  |  |  |
| Lot 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuptor de calcinare SNOL-1,6 nr. 03834 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat |  |  |  |  |
| Lot 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotocolorimetru КФК-2 nr. 8707083 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești |  |  |  |  |
| Lot 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspirator PU-4A |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești |  |  |  |  |
| Lot 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotometru КФК-3 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lot 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotovapor RE/100-Pro |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lot 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Psihrometru de aspiraţie MB-4M |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lot 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostat Esco IFA170-8 a.2009 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lot 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostat Memert ICP-400 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lot 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostat CO2 CELL-190 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lot 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostat POL EKO SLW/240/STD |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Cahul |  |  |  |  |
| Lot 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aer uscat SLW-240 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca |  |  |  |  |
| Lot 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aer uscat ШС-80 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca |  |  |  |  |
| Lot 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat pentru spălarea, uscarea și dezinfectarea UNICEAN FSL L-170-1 Nr.15055B0CJ054 a.2015 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. ANSP. Lab. Microbiologic |  |  |  |  |
| Lot 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mașină de spălat STEELCO Nr. 1355306, a.2013 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP. Bălți |  |  |  |  |
| Lot 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTU-01M, nr.14, 1987 |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |
| Lot 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamma-ray Spectrum Analysis, (profile series HPGeCoaxial Detector System), detector model GEM-S7025P4-RB-SMP |  |  |  | Diagnostica, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________