Lotul 3 – determinarea schimbului de proteine

| Nr. d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Tipul reagentului | Material pentru investigaţii | Limita minim de detecţie prt set | CV intra serial | CV extra serial | Interferenţe | Ambalajul solicitat | Volumul reagent total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hemoglobin | CE | Fotometrică fero cianid | lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator | Sînge | ≤ 5 g/I | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 | Leucocitoze, lipemie | Flacoane cu volumul de la 50 ml | 500 ml |
| 2. | Hemoglobin Standard fl.10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ml |
| 3. | Proba cu timol-Agat | CE | Fotometrică cu timol | lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator | Ser, plasma hepari nizat |  |  |  |  | Set: Flacoane cu volumul de 11 ml-3fl Sol.acid sulfuric 10ml-1fl. Sol.bariu hlorid 5ml-1fl. | 10 seturi |