|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1728039997064 / 21288307 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Contoare de energie electrică trifazate, inclusiv instalarea » |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38554000-3 | 1.1.Contor energie electrică trifazat | 1.1.Contor energie electrică trifazat, precizie 0,5, Curent -5(10 A) / Tensiune (V) – 380 V. Gradul de protecție min. – (IP)45. Garanție minim 24 luni. |  |  |
|  | 1.2.Modem | 1.2. Sistem modem compatibil cu contorul de energie electrică trifazat. Garanție minim 24 luni |  |  |
|  | 1.3.GSM antena 4G | 1.3. GSM antena 4G compatibil cu contorul de energie electrică trifazat. Garanție minim 24 luni |  |  |
|  | 1.4.Servicii de instalare/demontare contoare | 1.4.Servicii de instalare/demontare contoare trifazate. |  |  |
|  | 1.5.Servicii de verificare a transformatoarelor de curent 1000A | 1.5.Servicii de verificare metrologică a transformatoarelor de curent nominal prim/secund A-1000/5A. Verificarile se vor efectua la locul de instalare la sediul IMSP IMU. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1728039997064 / 21288307, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Contoare de energie electrică trifazate, inclusiv instalarea » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 38554000-3 | 1.1.Contor energie electrică trifazat | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Modem | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.GSM antena 4G | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Servicii de instalare/demontare contoare | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.Servicii de verificare a transformatoarelor de curent 1000A, la sediul instituției | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________