Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea :  Dezinfectanți (biodistructive) anul 2022

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție  Cererea Ofertelor de Prețuri
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax:  02272-74-11 ,022 256-125

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Lot 1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (saruri cuaternare ) | litri | 30 000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476, levuricid EN 13624, EN 16615 bactericid: EN 13727, EN 16615 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biocid, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la livrare. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă Saruri cuaternare; sa nu contina aldehide si fenoli; - produs concentrat lichid/solid - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 15 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 8400 |
| 2 | 33100000-1 | Lot 2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor (saruri cuaternare ) (ambalaj ≤ 1 litru) | litri | 20000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476, levuricid EN 13624, EN 16615 bactericid: EN 13727, Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biocid, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la livrare. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă Saruri cuaternare; sa nu contina aldehide si fenoli; - produs concentrat lichid/solid - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 15 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 6000 |
| 3 | 33100000-1 | Lot 3 Sterilizarea/dezinfectarea de grad Înalt a dispozitivelor medicale. (ambalaj ≤1,5 kg ) | Litri | 500 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare) virucidă EN 14476(2,1); EN 14561 tuberculocidă EN 14348 M. terrae condiții de curațenie, EN 14563 M.terrae, fungicida EN 13624 sporicida EN 13704 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului , până la deschiderea ofertelor, - înregistrarea în Registru National al Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanțe active - acid peracetic, cu inhibitori de coroziune; - produs solid; - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 6 kg inclusiv - valabilitatea soluției de lucru ≥ 24h (ore); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 15 min | 3000 |
| 4 | 33100000-1 | Lot 4 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe (Expoziția: ≤ 30 min) | litri | 60000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727 (2,1), fungicidă EN 13696; tuberculocidă EN 14348, Sporicid: EN 17126 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la livrare. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanță activă - diclorizocianurat de sodiu; - produs concentrat lichid/solid (comprimate/tablete/pastile); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani "(Expoziția: ≤ 30 min)" *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 12000 |
| 5 | 33100000-1 | Lot 5 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe (Expoziția: ≤ 30 min ) | litri | 20000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: Bactericidă: EN 13727 (2,1), Bactericidă/Fungicidă EN 13697 (2,2), Levuricidă EN 13624 (Candida albicans), Fungicidă/Levuricidă: EN I3621(Candida albicans)(2,1),Micobactericidă/Tuberculocidd EN I4348(Z,l), Virucidă EN 14476(2,1) Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biocid, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la livrare. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă Saruri cuaternare; sa nu contina aldehide si fenoli; - produs concentrat lichid/solid | 11000 |
| 6 | 33100000-1 | Lot 6 Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe (Expoziția: ≤ 30 min ) (ambalaj ≤ 1 litru) | litri | 30000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului:Bactericidă: EN 13727 (2,1), Bactericidă/Fungicidă EN 13697 (2,2), Levuricidă EN 13624 (Candida albicans), Fungicidă/Levuricidă: EN I3621(Candida albicans)(2,1),Micobactericidă/Tuberculocidd EN I4348(Z,l), Virucidă EN 14476(2,1) Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biocid, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la livrare. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă Saruri cuaternare; sa nu contina aldehide si fenoli; - produs concentrat lichid/solid - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min | 18000 |
| 7 | 33100000-1 | Lot 7 Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe EXEMPLU: mobilierul din sala de proceduri după fiecare pacient. (Expoziția: ≤ 120 secunde) (ambalaj ≤ 1 litru) | litri | 1500 | Acțiunea dezinfectantului: Bactericidă: EN 13727 (2,1), Bactericidă/Fungicidă EN 13697 (2,2), Levuricidă EN 13624 (Candida albicans), Fungicidă/Levuricidă: EN I3621(Candida albicans)(2,1),Micobactericidă/Tuberculocidd EN I4348(Z,l), Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului , de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la livrare. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - dotat cu pulverizator - substanta activa pe baza de alcool - produs gata pentru ultilizare - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 120 secunde *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 133500 |
| 8 | 33100000-1 | Lot 8 Dezinfecţia deșeurilor medicale | kg | 1000 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă: Poliovirus type 1, Adenovirus typ 5, Murine Norovirus bactericidă : S.aureus, P.aeruginosa, E hirae condiții de curațenia, levuricid: C.albicans condiții de curațenia. bactericid: S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa, E.coli și levuricid: C.albicans condiții de murdarii. fungicida: C.albicans, A brasiliensis condiții de murdarii. virucidă: Poliovirus type 1, Adenovirus typ 5, Murine Norovirus condiții de murdarii bactericidă: S.aureus, P.aeruginosa, E hirae condiții de curațenia, levuricid: C.albicans, A. brasiliensis condiții de curațenia. bactericid: S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa, E.coli și levuricid: C.albicans condiții de murdarii. fungicida: C.albicans, A. brasiliensis condiții de murdarii. Micobactericidă: M.terrae, M.avium condiții de murdarii. Tuberculocid: M.terrae condiții de murdarie Certificări:Cerinţe tehnice: - substanța activă clor activ- 32 % - produs concentrat pulbere; - pentru toate formele de deșeuri medicale; Expoziția: ≤ 120 min , | 15000 |
| 9 | 33100000-1 | Lot 9 Peroxid de hidrogen 6% (ambalaj 5 l) | litri | 500 | Certificări: - certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare, eliberat de o autoritate națională competentă în domeniu; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: virucidă: Poliovirus type 1, Adenovirus typ 5, Murine Norovirus bactericidă: S.aureus, P.aeruginosa, E hirae condiții de curațenia, levuricid: C.albicans condiții de curațenia. bactericid: S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa, E.coli și levuricid: C.albicans condiții de murdarii. fungicida: C.albicans, A brasiliensis condiții de murdarii. Mycobactericid: M.terrae, M. avium condiții de curațenia și murdari. - ambalaj 5 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător - substanța activă peroxid de hidrogen 35 % - produs gata pentru ultilizare - utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 11150 |
| 10 | 33100000-1 | Lot 10 Peroxid de hidrogen 6% (ambalaj 1 l) | litri | 100 | Certificări: - certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare, eliberat de o autoritate națională competentă în domeniu; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: virucidă: Poliovirus type 1, Adenovirus typ 5, Murine Norovirus bactericidă: S.aureus, P.aeruginosa, E hirae condiții de curațenia, levuricid: C.albicans condiții de curațenia. bactericid: S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa, E.coli și levuricid: C.albicans condiții de murdarii. fungicida: C.albicans, A brasiliensis condiții de murdarii. | 2230 |
| 11 | 33100000-1 | Lot 11 Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor. (expoziția ≤ 30 sec.- 5 min) (ambalaj ≤ 1 litru) | litri | 200 | Acțiunea dezinfectantului: Bactericidd: EN 13727 (2,1) timp de contactintre 30 sec. si 1min., EN 1500, EN L2791(2,2) timp de contact intre 1 min. si 5 min, Levuricidd EN 13624 (Candida albicans) (2,I) timp de contact intre 30 sec. si 1 min., Micobactericidd/Tuberculocidd EN I4348(2,I), Virucidă EN 14476(2,1). Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - - certificatul de înregistrare de stat a produsului biocid eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza etanol sau propanol ≤ 70% (nu se admit substanțe adăugătoare) | 22222 |
| 12 | 33100000-1 | Lot12 Dezinfecţia igienică a mâinilor, gel(ambalaj ≤ 1 litru) NOTA: flaconul trebuie să fie compatibil cu fixatorul pentru dezinfectant existent in instituţie !!! | litri | 2000 | Acțiunea dezinfectantului: Bactericidă:EN 13727 (2,1) timp de contact intre 30 sec. si 1 min., EN 1500, EN 1499; Levuricidă EN 13624(Candida albicans) (2,1); MicobactericidS/Tuberculocidd EN 14348(2,1);Virucidă EN 14476(2,1). Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - - certificatul de înregistrare de stat a produsului biocid eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza etanol sau propanol ≤ 70% (nu se admit substanțe adăugătoare) - produs gel; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține agent de umectare: uscarea pielii. - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec.) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 222220 |
| 13 | 33100000-1 | Lot 13 Șervețele pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor și dispozitivelor cu alcool | bucata | 700 | Acțiunea dezinfectantului: -virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 14561 levuricid: EN 13624 - EN 14562 Tuberculocid: EN 14348 - EN 14563 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la livrare. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - pe baza de Didecildimetilammoniu/dodecil diamin clorid sau săruri cuaternaree de amoniu sau peroxid de hidrogen, non-alcoolice, biodegradabile, compatibil cu suprafețele sensibile la alcool - produs gata pentru ultilizare - ambalaj dotat cu sistem de resigilare pentru păstratrea calității dezinfectantului pe tot parcursul utilizării (evitarea evaporării dezinfectantului) - ambalaj ≤ 200 BUC - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 15 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 75180 |
| 14 | 33100000-1 | Lot 14 Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 90 sec.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | litri | 200 | Acțiunea dezinfectantului: Bactericidd: EN 13727 (2,1) timp de contactintre 30 sec. si 1min., EN 1500, EN L2791(2,2) timp de contact intre 1 min. si 5 min, Levuricidd EN 13624 (Candida albicans) (2,I) timp de contact intre 30 sec. si 1 min., Micobactericidd/Tuberculocidd EN I4348(2,I), Virucidă EN 14476(2,1). Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - - certificatul de înregistrare de stat a produsului biocid eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza de alcool 70% ≤ 75% (nu se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține agent de umectare: uscarea pielii. - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 90 sec.) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul | 22222 |
| 15 | 33100000-1 | Lot 15 Dezinfecția preoperatorie a pielii ( câmp chirurgical) ambalaj ≤ 1 L | litri | 200 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă: impotriva Adenovirus Typ 5, MNV( Murine Norovirus), Poliovirus Typ 1, Polyomavirus SV 40, Vaccinia virus bactericidă: impotriva P.aeruginosa, S.aureus, Enterococcus hirae, Escherihia coli, Escherichia coli K12. tuberculocidă: impotriva mycobacterium terrae. Mycobactericidal activity: impotriva Mycobacterium avium și Mycobacterium terrae. Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificatul de înregistrare de stat a produsului biocid eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Să corespundă recomandarilor (standardelor) OMS (WHO) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza etanol etilic, izopropilic, n-propanol 70-75% (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații și uscarea a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 90 sec.) | 22222 |
| 16 | 33100000-1 | Lot 16 Detergent alcan concentrat pentru mașina automata DS600/2 compatibil cu instrumente chirurgicale - canistra 5L. | litri | 25 | Compoziție: a) Sechestratori 5-15% b) Silicați < 5% c) Hidroxid de potasiu 15-30% Cerințe: a) Să fie compatibil cu oțel inoxidabil b) Compatibil cu mașina automata DS 600/2 c) Compatibil cu soluția acidă d) Să nu fie coroziv | 8800 |
| 17 | 33100000-1 | Lot 17 Detergent/dezinfectant (concentrat) pentru vesela de bucatarie | litri | 128000 | Detergent concentrat pentru spalarea dezinfectarea veselei in institulii publice, industriale, unitdlile sanitare (instituliile medicale ; produs are uctivitatea: Bactericidd: EN 13727: Enterococcus hirae, staphylococcus aureus, E.coli K 12; Fungicidd/Levuricidd: EN Continut in substante active: Nulkyl dimethyl benzyl ammonium chloride and N-a'tkyt dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride 3,0 - 5,0% 1.5 Categorii 13624: candida albicans, A. niger;. | 19200 |
| 18 | 33100000-1 | Lot 18 Soluție acidă neutralizantă pentru clătirea detergentului alcalin compatibil cu mașina automată DS600/2 și cu instrumente chirurgicale – canistră 5L . | litri | 25 | Compoziție: a) Acizi organici 30% b) Policarboxilați 1-0% c) Fosfor absent Cerințe: a) Compatibil cu mașina automata DS 600/2 b) Compatibil cu soluția alcalină c) Să nu fie coroziv d) Facilitează uscarea și combaterea formării acumulării de calcar | 7000 |
| 19 | 33100000-1 | Lot 19 Bioinsecticid pentru uz interior eficient împotriva insectelor zburatoare si taratoare. canistră - 20L .Este o solutie gata de utilizat, creat pentru a fi utilizat cu dispozitivul de nebulizare NOCOSPRAY. | litri | 20 | Bioinsecticid pentru uz interior eficient împotriva insectelor zburatoare si taratoare. Este eficient impotriva urmatoarelor tipuri de insecte: muste, tantari, plosnite, paduchi, capuse, molii, viespi, purici, gandaci de bucatarie, gandaci tigara, acarieni etc, parazitii produselor alimentare depozitate (Sp Plodia, sp Ephestia, Stilophilus SP, etc) Remanenta 6 saptamani Este o solutie gata de utilizat, pe baza de permetrin si piretrina, creat pentru a fi utilizat cu dispozitivul de nebulizare NOCOSPRAY. Se consuma in dependenta de volumul incaperii (1ml la 1m3; 1litru la 1.000m3). | 34500 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 653846.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: din 15 martie  2022

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original, conform modelului atașat, semnăturii electronice aparticipantului. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare aoperatorilor economici | Obligatoriu |
| 2 | Garanție pentru ofertă | Oferta va fi insotită de o Garanție pentru ofertă (emisa de o bancd comerciald), conform Anexei nr. 9 la Documentația standard nr. 1 1 5 din " 15" 09. 2021 Garantie bancară (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante(în cazul transferului e suficient atasarea in SIA-RSAP a confirmarii privind transferul bancar) | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin semndtura electronicd | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 8 | Situație financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin aplicarea prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 10 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Documente ce atestă calitatea bunurilor (CE / EN) | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Actul administrativ prin care produsul biodistructiv este înregistrat pentru plasare pe piața R.Moldova de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică”. | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat si ștampilat de către operatorul economic |  |
| 13 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
|  | Mostre | la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz , cuantumul    1% din valoarea ofertei fără TVA .

Beneficiarul plăţii: IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE”

Codul fiscal:1003600150613

Denumirea Băncii: BC ”MOLDINCONBANK” S.A. FIL 8 CHISINAU

Contul de decontare: MD98ML000000002251902161

Contul trezorerial:

Contul bancar:

cu nota “ Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

- Garanția de bună execuție a contractului, din valoarea totată a contractului 5 %, cuantumul_.

Beneficiarul plăţii: IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE”

Codul fiscal:1003600150613

Denumirea Băncii: BC ”MOLDINCONBANK” S.A. FIL 8 CHISINAU

Contul de decontare: MD98ML000000002251902161

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

Sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:  1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: a fost publicat planul de achizitii

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Carauș Alexandru___________________