	Asigurarea alimentării cu energie din surse regenerabile la grădinița de copii nr.1 Miorița, s. Slobozia Mare, r. Cahul
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
Centrala fotovoltaica. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii

	
	
	

	
	
	1.1. Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice SMS-212 L

	
	
	

	1
	TsC39A1


	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m h-1m 

	buc
	24,000

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,672

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,128

	
	2811236309848
	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice
	kg
	9,600

	
	3520200005303
	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi
	h-ut
	4,032

	
	
	Total
	
	
	

	2
	33-02-013-13


	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t Montarea Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice 

	t
	0,940

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,915

	
	101-1513
	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 
	t
	0,005

	
	040202
	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel
	h-ut
	2,049

	
	161001
	Automacara, 10 t
	h-ut
	1,062

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,019

	
	
	Total
	
	
	

	3
	
	Piloti Pl-1 С 100*50*15*2,5  2020 мм 

	buc
	12,000

	
	2547454578
	Piloti Pl-1 С 100*50*15*2,5  2020 мм
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	4
	
	Piloti Pl-2 С 100*50*15*2,5  L=3186 мм 

	buc
	12,000

	
	25474545781
	Piloti Pl-2 С 100*50*15*2,5  L=3186 мм
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	5
	
	Contravinture Пк-1 U 60*40*2 1=2195mm 

	buc
	12,000

	
	25454457488
	Contravinture Пк-1 U 60*40*2 1=2195mm
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	6
	
	Grida traversala Бл-1 С 80*40*15*1,5 1=3800 мм 

	buc
	32,000

	
	254455587877
	Grida traversala Бл-1 С 80*40*15*1,5 1=3800 мм
	buc
	32,000

	
	
	Total
	
	
	

	7
	
	Contravinture Рс-1 U 40*20*2 4000mm 

	buc
	12,000

	
	2545445741
	Contravinture Рс-1 U 40*20*2 4000mm
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	8
	
	Grida longitudinala Бн-1 С 120*50*15*2,5  L=3500 мм 

	buc
	20,000

	
	254578545488
	Grida longitudinala Бн-1 С 120*50*15*2,5  L=3500 мм
	buc
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	9
	
	Piesa de unire Се-1 C110*40*3 825 mm 

	buc
	16,000

	
	254587874
	Piesa de unire Се-1 C110*40*3 825 mm
	buc
	16,000

	
	
	Total
	
	
	

	10
	
	Reica 60*40*2 mm L=3350 mm 

	buc
	2,000

	
	25454541477
	Reica 60*40*2 mm L=3350 mm
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	11
	
	Bulon М12*30 DIN 933 

	buc
	206,000

	
	254877854
	Bulon М12*30 DIN 933
	buc
	206,000

	
	
	Total
	
	
	

	12
	
	Piulita М12  DIN 934 

	buc
	206,000

	
	25458545
	Piulita М12  DIN 934
	buc
	206,000

	
	
	Total
	
	
	

	13
	
	Saiba М12 DIN 7980 

	buc
	356,000

	
	25457845
	Saiba М12 DIN 7980
	buc
	356,000

	
	
	Total
	
	
	

	14
	
	Filet М10*30 DIN 912 

	buc
	128,000

	
	25478544
	Filet М10*30 DIN 912
	buc
	128,000

	
	
	Total
	
	
	

	15
	
	Piulita М10  DIN 6923 

	buc
	128,000

	
	2545854512
	Piulita М10  DIN 6923
	buc
	128,000

	
	
	Total
	
	
	

	16
	
	Saiba М10 DIN 9021 

	buc
	96,000

	
	2545784512
	Saiba М10 DIN 9021
	buc
	96,000

	
	
	Total
	
	
	

	17
	
	Clema de capat 30 мм 

	buc
	16,000

	
	254589745127
	Clema de capat 30 мм
	buc
	16,000

	
	
	Total
	
	
	

	18
	
	Clema de mijloc 30 мм 

	buc
	136,000

	
	25458974518
	Clema de mijloc 30 мм
	buc
	136,000

	
	
	Total
	
	
	

	19
	
	Placa din aluminiu 60*60*3 

	buc
	462,000

	
	2545787545
	Placa din aluminiu 60*60*3
	buc
	462,000

	
	
	Total
	
	
	

	20
	
	Bulon  М8*30 DIN 933 

	buc
	462,000

	
	2548778542
	Bulon  М8*30 DIN 933
	buc
	462,000

	
	
	Total
	
	
	

	21
	
	Saiba М8 DIN 440 

	buc
	462,000

	
	254578453
	Saiba М8 DIN 440
	buc
	462,000

	
	
	Total
	
	
	

	22
	
	Piulita М8  DIN 7980 

	buc
	462,000

	
	254585453
	Piulita М8  DIN 7980
	buc
	462,000

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 25/30, W8 

	m3
	3,840

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	13,248

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,536

	
	266310210000021
	Beton C 25/30, W8
	m3
	3,995

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,390

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	2,304

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,960

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CC01F1


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура класса А400C д=10мм ) 

	kg
	63,600

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,434

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,191

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam  de10 mm
	kg
	65,190

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	9,540

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,636

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice SMS-212 L
	            
	

	 
	
	1.2. Ingradirea teritoriului

	
	
	

	
	
	1.2.1.  Gard metalic 

	
	
	

	25
	CO06B3


	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier- Panou euro gard bordurat zincat H-2,0m L-2,5m D-5,0mm 

	m
	47,500

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	11,875

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	43,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,550

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	1,900

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	2,042

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	469,300

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,425

	
	
	Total
	
	
	

	26
	
	Panou euro gard bordurat zincat H-2,0m L-2,5m D-5,0mm 

	buc
	19,000

	
	23551427
	Panou euro gard bordurat zincat H-2,0m L-2,5m D-5,0mm
	buc
	19,000

	
	
	Total
	
	
	

	27
	
	Stilp zincat vopsit 20 L=2,6m 50x50mm 

	buc
	19,000

	
	25536544
	Stilp zincat  vopsit 20 L=2,6m 50x50mm
	buc
	19,000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	
	Element de fixare Standard zincat si vopsit 

	buc
	84,000

	
	21547845
	Element de fixare Standard zincat si vopsit
	buc
	84,000

	
	
	Total
	
	
	

	29
	
	Capac de plastic 50x50mm 

	buc
	19,000

	
	21554784-1
	Capac de plastic 50x50mm
	buc
	19,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total  Gard metalic 
	            
	

	 
	
	1.2.2. Portita metalica 

	
	
	

	30
	TsA02C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare 

	m3
	0,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,422

	
	
	Total
	
	
	

	31
	
	Stilp zincat vopsit 20 L=3 m 100*100mm 

	buc
	2,000

	
	2125547777
	Stilp zincat vopsit  20 L=3 m 100*100mm 
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	32
	
	Capac de plastic 100x100mm 

	buc
	2,000

	
	21554784
	Capac de plastic 100x100mm
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CK14A


	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi Portita zincata vopsita H=2,m, L=0,8m - 1 buc 

	m2
	1,600

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,304

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,536

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,288

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,608

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	6,400

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	6,400

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	6,400

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,160

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,184

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,368

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,032

	
	
	Total
	
	
	

	34
	
	Portita zincata vopsita H=2, m, L=0,8m 

	buc
	1,000

	
	2363645474554
	Portita zincata vopsita H=2, m, L=0,8m 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	0,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,062

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Portita metalica 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Ingradirea teritoriului
	            
	

	 
	
	1.3. Lucrari de terasamente pentru cabluri si prize de pamint 

	
	
	

	36
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (pentru cabluri) 

	m3
	18,360

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	22,216

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	2,203

	
	
	Total
	
	
	

	37
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную траншеи) 

	m3
	12,240

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,873

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,224


	
	
	Total
	
	
	

	38
	TsA02C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (pentru priza de pamint) 

	m3
	7,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	15,825

	
	
	Total
	
	
	

	39
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (pentru priza de pamint) 

	m3
	7,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,275

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,750

	
	
	Total
	
	
	

	40
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava de polietilena PEHD D40 mm) 

	1 km
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,660

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	41
	
	Teava de polietilena PEHD D40 mm 

	m
	20,000

	
	530-0182142
	Teava de polietilena PEHD D40 mm
	m
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	42
	
	Presetupa pentru PEHD D40 mm 

	buc
	2,000

	
	251668
	Presetupa pentru PEHD D40 mm
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	43
	
	Cot 90gr pentru PEHD D40 mm 

	buc
	2,000

	
	254212454
	Cot 90gr pentru PEHD D40 mm
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de terasamente pentru cabluri si prize de pamint 
	            
	

	 
	
	1.4. lluminat exterior 

	
	
	

	44
	RpEN01A


	Incarcarea si descarcarea pilonilor metalici 

	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	1,490

	
	
	Total
	
	
	

	45
	RpEJ07A


	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura 

	buc
	1,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,750

	
	2811106302048
	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare
	buc
	1,010

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	100,000

	
	1421102200642
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,200

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,180

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,084

	
	1422102205505
	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie
	m3
	0,300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,120

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,225

	
	
	Total
	
	
	

	46
	
	Pilon metalic h=4m, D40 mm 

	buc
	1,000

	
	21135478
	Pilon metalic h=4m, d 40mm
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	47
	
	Constructie de ancorare a pilonului 

	buc
	1,000

	
	2545758845
	Constructie de ancorare a pilonului
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	48
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava PEHD d 20) 

	1 km
	0,015

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,995

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	49
	
	Teava de polietilena PEHD D20 mm 

	m
	15,000

	
	530-018214251
	Teava de polietilena PEHD D20 mm
	m
	15,000

	
	
	Total
	
	
	

	50
	
	Presetupa d 20 

	buc
	1,000

	
	2416455
	Presetupa d 20
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	51
	
	Cot 90gr pentru PEHD D20 mm 

	buc
	2,000

	
	254125414
	Cot 90gr pentru PEHD D20 mm
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total lluminat exterior 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
Коэффициент к трудозатратам=1,000


	
	
	

	
	
	2.1. Panou Dev

	
	
	

	52
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (GSM antenna tor E55C ETM modem with 3m cable (pu ZMG), Comunication Unit ETM 71382 3G (modem pu ZMG)) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,240

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,040

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	53
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intreruptor automat BA 47-29 3P 63A B 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou Dev
	            
	

	 
	
	2.2. Panou de distributie central PDC

	
	
	

	54
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou de distributie central PDC - ЩМП-1-0 400x300x150mm IP66) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	55
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве) 

	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,372

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,000

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,012

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	0,090

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,090

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	56
	Pretul firmei


	Cablu ВВГнг 5*16mm2 

	m
	3,000

	
	255474571217
	Cablu ВВГнг 5*16mm2
	m
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	57
	08-02-411-1


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 


	100 m
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,694

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,021

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,436

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,436

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	0,200

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,200

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,020

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	0,100

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,358

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	0,089

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	58
	
	Furtun metalic flexibil izolat cu sirma D-21/24MM 

	m
	2,000

	
	2585754117
	Furtun metalic flexibil izolat cu sirma D-21/24MM
	m
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	59
	
	Presetupa d 21 

	buc
	4,000

	
	2421245444448
	Presetupa d21
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	60
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A /Separator de sarcina BH-32 4P 100A 400V 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	61
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (VA47-29 B63 3P 6kA, Intreruptor automat 3P 100A 36kA cu declansator electronic NXMS-160SF/3P, Ir=56A) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,640

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,760

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,094

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie central PDC
	            
	

	 
	
	2.3. Panou de distributie central PD1

	
	
	

	62
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou de distributie central PDC -  ЩМП-03 700x600x250mm IP66) 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	63
	08-02-141-1


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель АПвБбШп 5*16mm2 в траншее) 

	100 m
	0,600

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	8,220

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,234

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	1,932

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	1,932

	
	
	Total
	
	
	

	64
	Pretul firmei


	Cablu АПвБбШп 5*16mm2 

	m
	60,000

	
	255474571218
	Cablu АПвБбШп 5*16mm2
	m
	60,000

	
	
	Total
	
	
	

	65
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели) 

	100 m
	0,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,315

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	2,495

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	2,495

	
	
	Total
	
	
	

	66
	08-02-142-2


	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 


	100 m
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,249

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,143

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,143

	
	
	Total
	
	
	

	67
	
	Nisip 

	m3
	1,500

	
	2515454545
	Nisip 
	m3
	1,500

	
	
	Total
	
	
	

	68
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu ВВГнг 3x4 mm2) 


	100 m
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,720

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,003

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,150

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,117

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	0,900

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,900

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,117

	
	
	Total
	
	
	

	69
	Pretul firmei


	Cablu  ВВГнг 3x4 mm2 

	m
	30,000

	
	255474571219
	Cablu  ВВГнг 3x4 mm2
	m
	30,000

	
	
	Total
	
	
	

	70
	08-02-399-1


	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 

	100 m
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,035

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,000

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,003

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,002

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,016

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	
	
	Total
	
	
	

	71
	Pretul firmei


	Cablu  ВВГнг 2x4 mm2 

	m
	1,000

	
	255474571220
	Cablu  ВВГнг 2x4 mm2
	m
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	72
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A /Separator de sarcina BH-32 4P 100A 400V 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	73
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /Intreruptor automat BA 47-29 3P 63A B, intreruptor diferential УЗО/SGPL 4P 63A 30mA 


	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,640

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,760

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,094

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,260

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	
	
	Total
	
	
	

	74
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor curent Rezidual  IDK RCCB 2P 25A 30mA) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	75
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 10A 1P C, BA 47-29 6A 1P ) 

	buc
	3,000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,210

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,147

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,660

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,660

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,018

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,108

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,300

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,060

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,390

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	76
	
	Presetupa d 21 

	buc
	4,000

	
	2421245444448
	Presetupa d21
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	77
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Sina de montare DIN-35x7,5 100cm, Blocuri de barete Z-SV-35/3P) 


	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,480

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,080

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,008

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	78
	
	Sina de montare DIN-35x7,5 100cm 


	buc
	3,000

	
	2515454
	Sina de montare DIN-35x7,5 100cm
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	79
	
	Blocuri de barete Z-SV-35/3P 


	buc
	1,000

	
	25454144
	Blocuri de barete Z-SV-35/3P
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie central PD1
	            
	

	 
	
	2.4. Echipament de curent continiu

	
	
	

	80
	08-01-101-2


	Convertizor, masa pina la 0,25 t  (Invrertor  On-Grid, 3P,  Pn=36kW) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,770

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	12,240

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,024

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,122

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,029

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,204

	
	5309015
	Tub de polivinilclorura "ХВТ"
	kg
	0,066

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,360

	
	
	Total
	
	
	

	81
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве) 

	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,372

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,000

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,012

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	0,090

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,090

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	82
	Pretul firmei


	Cablu ВВГнг 5*16mm2 

	m
	3,000

	
	255474571217
	Cablu ВВГнг 5*16mm2
	m
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	83
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Cablu de comunicatii RS485 ) 


	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,202

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,001

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,009

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,024

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,366

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	84
	
	Cablu de comunicatii RS485 

	m
	3,000

	
	21544784554
	Cablu de comunicatii RS485 
	m
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	85
	08-02-411-1


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 


	100 m
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,694

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,021

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,436

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,436

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	0,200

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,200

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,020

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	0,100

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,358

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	0,089

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	86
	
	Furtun metalic flexibil izolat cu sirma D-21/24MM 

	m
	2,000

	
	2585754117
	Furtun metalic flexibil izolat cu sirma D-21/24MM
	m
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	87
	
	Presetupa d 21 

	buc
	1,000

	
	2421245444448
	Presetupa d21
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	88
	
	Diblu sub surub d17 

	buc
	4,000

	
	254745457
	Diblu sub surub d17 
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	89
	11-04-008-04


	Bloc detasabil si flexibil (Modulul fotovoltaic (Pn) -680W) 


	buc
	60,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	185,400

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	1,800

	
	
	Total
	
	
	

	90
	08-03-574-1


	Conector de racord compatibil cu MC4 


	100 fire
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,680

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	10,200

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,010

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,102

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,010

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,008

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,020

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	91
	
	Conector de racord compatibil cu MC4 


	buc
	10,000

	
	255145641
	Conector de racord compatibil cu MC4 
	buc
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	92
	08-02-146-1


	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 


	100 m
	1,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,580

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,002

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,004

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	34,720

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	34,720

	
	5009039
	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 
	10 buc
	14,280

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,029

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,034

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,700

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,336

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	4,872

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	4,872

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	6,496

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,336

	
	
	Total
	
	
	

	93
	
	Cablu de cupru la 1000V cu dubli izolatie tip XLPE 1x6mm2 PV1-F 1x6.0 


	m
	140,000

	
	2154478454
	Cablu de cupru la 1000V cu dubli izolatie tip XLPE 1x6mm2 PV1-F 1x6.0
	m
	140,000

	
	
	Total
	
	
	

	94
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat 750N 16 mm sur) 


	100 m
	1,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	25,050

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	18,300

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	18,300

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,300

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,031

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,500

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	48,000

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,750

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,450

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,165

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,215

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,165

	
	
	Total
	
	
	

	95
	
	Tub gofrat 750N 16 mm sur 

	m
	150,000

	
	23551447454
	Tub gofrat 750N 16 mm sur
	m
	150,000

	
	
	Total
	
	
	

	96
	
	Curelusa de stringere ХС-180, d 10-45 mm 

	buc
	200,000

	
	254778787887
	Curelusa de stringere ХС-180, d 10-45 mm
	buc
	200,000

	
	
	Total
	
	
	

	97
	10-06-037-01


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 Camin de cabluri 


	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,180

	
	1012043
	Saibe zincate, diametrul 10 mm
	kg
	0,006

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	kg
	1,980

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,060

	
	
	Total
	
	
	

	98
	
	Camin de cabluri 200x200x200 mm 

	buc
	3,000

	
	25514754122
	Camin de cabluri 200x200x200 mm
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	99
	
	Folie din polietilena despartitoare intre straturile de nisip si pamint 


	m
	100,000

	
	24555754
	Folie din polietilena despartitoare intre straturile de nisip si pamint
	m
	100,000

	
	
	Total
	
	
	

	100
	
	Folie (banda) din mase plastice inscriptionata 

	m
	100,000

	
	25421754578
	Folie (banda) din mase plastice inscriptionata
	m
	100,000

	
	
	Total
	
	
	

	101
	08-02-396-1


	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m 

	100 m
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,752

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,137

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,016

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,022

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,250

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,008

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,250

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,035

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,236

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,063

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,049

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,035

	
	
	Total
	
	
	

	102
	
	Jgheab cu capac 50 x 50 x 1000 mm perforat 

	buc
	1,000

	
	25421454488
	Jgheab cu capac 50 x 50 x 1000 mm perforat 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipament de curent continiu
	            
	

	 
	
	2.5. Panou - COFRET Plastic IP65 ETI 485x287x112mm

	
	
	

	103
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (COFRET Plastic IP65 ETI 485x287x112mm) 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	104
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V) 


	buc
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,600

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,010

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,010

	
	
	Total
	
	
	

	105
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A  (Sigurante fuzibile DC pentru PV 15A, 900-1000V cu soclu) 


	buc
	10,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,010

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,590

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,050

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	20,000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,010

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,030

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,140

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,600

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,040

	
	
	Total
	
	
	

	106
	
	Sigurante fuzibile DC pentru PV 15A, 900-1000V 


	buc
	10,000

	
	2544554774
	Sigurante fuzibile DC pentru PV 15A, 900-1000V
	buc
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	107
	
	Soclu siguranta fuzibila RT 18-32, DC EFH 10 DC 2P / PV-30x , 1000V 


	buc
	5,000

	
	254212454541
	Soclu siguranta fuzibila RT 18-32, DC EFH 10 DC 2P / PV-30x , 1000V
	buc
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou - COFRET Plastic IP65 ETI 485x287x112mm
	            
	

	 
	
	2.6. Articole pentru instalatii electrice

	
	
	

	108
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Cofret) 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	109
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A /Separator de sarcina BH-32 3P 20 A 400 A 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	110
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 


	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,432

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,010

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,001

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,064

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	
	
	Total
	
	
	

	111
	
	Priza simpla cu contact PE, IP55,  250V, 16A, 


	buc
	1,000

	
	215471111
	Priza simpla cu contact PE, IP55,  250V, 16A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	112
	08-03-591-11


	Priza de fisa tripolara 

	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,734

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,204

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,204

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	113
	
	Priza industriala 3P + N + PE, 380V, 16A, IP67 


	buc
	1,000

	
	255414774
	Priza industriala 3P + N + PE, 380V, 16A, IP67
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	114
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 


	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,395

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,010

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,001

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,064

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	
	
	Total
	
	
	

	115
	
	Intreruptor IP44 16A, 250V, 1 clapeta 

	buc
	1,000

	
	254578547
	 Intreruptor IP44 16A, 250V, 1 clapeta
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	116
	08-03-593-1


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale 


	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,482

	
	5009109
	Cirlig
	buc
	1,020

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,010

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,010

	
	5009361
	Clema de lustra
	buc
	1,020

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,003

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,424

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	117
	
	Projector LED Horoz PARS-10 10W SMD 6400K 800lm 220 - 240V IP65 

	buc
	1,000

	
	2235541774
	Projector LED Horoz PARS-10 10W SMD 6400K 800lm 220 - 240V IP65
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	118
	08-02-141-1


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель ВВГнг5*4 mm2 в траншее) 


	100 m
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	1,370

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,001

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,039

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	0,322

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,322

	
	
	Total
	
	
	

	119
	Pretul firmei


	Cablu  ВВГнг 5x4 mm2 

	m
	10,000

	
	255474571221
	Cablu  ВВГнг 5x4 mm2
	m
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	120
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели) 

	100 m
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,663

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,499

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,499

	
	
	Total
	
	
	

	121
	
	Nisip 

	m3
	0,300

	
	2515454545
	Nisip 
	m3
	0,300

	
	
	Total
	
	
	

	122
	
	Presetupa d 16 

	buc
	2,000

	
	24212454444481
	Presetupa d 16
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Articole pentru instalatii electrice
	            
	

	 
	
	2.7. lluminat exterior 

	
	
	

	123
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 10A 1P C) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	124
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Contactor , Timer programabil, Fotoreleu) 


	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,360

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,006

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	125
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu ВВГнг 3x4 mm2) 


	100 m
	0,150

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,860

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,001

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,075

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,058

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	0,450

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,450

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,058

	
	
	Total
	
	
	

	126
	Pretul firmei


	Cablu  ВВГнг 3x4 mm2 

	m
	15,000

	
	255474571219
	Cablu  ВВГнг 3x4 mm2
	m
	15,000

	
	
	Total
	
	
	

	127
	08-02-369-3


	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,830

	
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,012

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,010

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,020

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	0,360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,020

	
	
	Total
	
	
	

	128
	
	Corp de iluminat proiector LED POWERLUG MINI LED 7150lm IP65 54W 

	buc
	1,000

	
	2354444174
	Corp de iluminat proiector LED POWERLUG MINI LED 7150lm IP65 54W
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	129
	
	Clema de conexiuni (la pilonul de iluminat) ЗНИ-10 + ЗНИ-10PEN 


	buc
	1,000

	
	2554887
	Clema de conexiuni (la pilonul de iluminat) ЗНИ-10 + ЗНИ-10PEN
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	130
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator  automat iC60N 2P B0,5 (in pilon)) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	131
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat 750N 16 mm sur) 


	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,501

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,366

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,366

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,006

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,001

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,030

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,960

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,015

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,009

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,003

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,024

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,003

	
	
	Total
	
	
	

	132
	
	Tub gofrat 750N 16 mm sur 

	m
	3,000

	
	23551447454
	Tub gofrat 750N 16 mm sur
	m
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	133
	08-02-363-1


	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,410

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,500

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,020

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	1,330

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,020

	
	
	Total
	
	
	

	134
	
	Consola pentru fixarea proiectorului de iluminat 


	buc
	1,000

	
	25421454774
	Consola pentru fixarea proiectorului de iluminat
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	135
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 

	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,168

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,001

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,009

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,024

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,366

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	
	
	Total
	
	
	

	136
	Pretul firmei


	Cablu  ВВГнг 3x2,5 mm2 

	m
	3,000

	
	25547457120
	Cablu  ВВГнг 3x2,5 mm2
	m
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	137
	
	Folie din polietilena despartitoare intre straturile de nisip si pamint 


	m
	10,000

	
	24555754
	Folie din polietilena despartitoare intre straturile de nisip si pamint
	m
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	138
	
	Folie (banda) din mase plastice inscriptionata 

	m
	10,000

	
	25421754578
	Folie (banda) din mase plastice inscriptionata
	m
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	139
	
	Lenta metalica 20*0,7* 1000mm F2007 si scoaba CG-20 (A 200) 


	set
	2,000

	
	2541541444
	Lenta metalica 20*0,7* 1000mm F2007 si scoaba CG-20 (A 200)
	set
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total lluminat exterior 
	            
	

	 
	
	2.8. Utilaj pentru priza de pamint si paratrasnet


	
	
	

	140
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Bara egalizare potential 348mm St F) 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	141
	
	Bara egalizare potential 348mm St F 

	buc
	1,000

	
	25414544
	Bara egalizare potential 348mm St F
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	142
	08-02-472-10


	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie 


	100 m
	0,210

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,786

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,428

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,284

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	42,840

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	2,688

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	143
	
	Conductor de impamantare de cupru galben-verde PV1-F 1x6.0mm2 


	m
	15,000

	
	52144754
	Conductor de impamantare de cupru galben-verde PV1-F 1x6.0mm2
	m
	15,000

	
	
	Total
	
	
	

	144
	
	Conductor de impamintare zincat d 12 mm 


	m
	6,000

	
	241448887
	Conductor de impamintare zincat d 12 mm
	m
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	145
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 


	100 m
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,980

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,270

	
	1019373
	Otel fisie necalmat 40х4 mm
	t
	0,039

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,066


	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,939

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,066

	
	
	Total
	
	
	

	146
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20, 24  mm 


	10 buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,290

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,780

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,140

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,540

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140

	
	
	Total
	
	
	

	147
	
	Electrod Vert. Otel rotund d=24mm, L=2,5m 

	buc
	3,000

	
	2545485455525
	Electrod Vert. Otel rotund d=24mm, L=2,5m
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	148
	
	Electrod Vert. Otel rotund d=20mm, L=2m 

	buc
	7,000

	
	225365744587
	Electrod Vert. Otel rotund d=20mm, L=2m
	buc
	7,000

	
	
	Total
	
	
	

	149
	08-02-471-3


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm 


	10 buc
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,487

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,213

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,762

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,024

	
	
	Total
	
	
	

	150
	
	Electrod paratrasnet de otel galvanizat D12, 4,0 m 

	buc
	3,000

	
	2253657445214
	Electrod paratrasnet de otel galvanizat D12, 4,0 m
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	151
	
	Distantier izolat ISO-A-1030,  l=1030m 

	buc
	12,000

	
	255487441
	Distantier izolat ISO-A-1030,  l=1030m 
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	152
	
	Vopsea neagra Spray 250 ml 

	buc
	3,000

	
	2545445774
	Vopsea neagra Spray 250 ml
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Utilaj pentru priza de pamint si paratrasnet
	            
	

	 
	
	2.9. Echipament  monitorizare si transmitere a datelor 


	
	
	

	153
	10-02-016-06


	Bloc de alimentare - Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,100

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,000

	
	1010801
	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare
	t
	0,000

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,030

	
	1011959
	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"
	t
	0,000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,010

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,300

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	1,000

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	10,000

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,080

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,060

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,020

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,440

	
	
	Total
	
	
	

	154
	10-02-016-03


	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Switch POE MG1008PL 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,380

	
	1011680
	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj
	1000 buc
	0,005

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,020

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,670

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,020

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,300

	
	1130379
	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I
	kg
	0,004

	
	5009032
	Scoabe cu doua talpi
	10 buc
	1,000

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,010

	
	5009598
	Hirtie abraziva de slefuit
	buc
	0,020

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,030

	
	5420055
	Vaselina tehnica
	kg
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,150

	
	5500122
	Flux "ФКДТ"
	kg
	0,010

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,130

	
	
	Total
	
	
	

	155
	10-02-016-03


	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,380

	
	1011680
	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj
	1000 buc
	0,005

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,020

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,670

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,020

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,300

	
	1130379
	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I
	kg
	0,004

	
	5009032
	Scoabe cu doua talpi
	10 buc
	1,000

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,010

	
	5009598
	Hirtie abraziva de slefuit
	buc
	0,020

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,030

	
	5420055
	Vaselina tehnica
	kg
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,150

	
	5500122
	Flux "ФКДТ"
	kg
	0,010

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,130

	
	
	Total
	
	
	

	156
	10-06-037-05


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Panou 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,060

	
	
	Total
	
	
	

	157
	
	Cablu HDMI, 20m 

	buc
	1,000

	
	2355407999
	Cablu HDMI, 20m
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	158
	10-02-016-03


	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Router LTE / 3G  / WiFi / WAN 


	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,380

	
	1011680
	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj
	1000 buc
	0,005

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,020

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,670

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400

	
	1100113
	Scoabe 10х2
	kg
	0,020

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,300

	
	1130379
	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I
	kg
	0,004

	
	5009032
	Scoabe cu doua talpi
	10 buc
	1,000

	
	5009264
	Tub din policlorvinil
	kg
	0,010

	
	5009598
	Hirtie abraziva de slefuit
	buc
	0,020

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,030

	
	5420055
	Vaselina tehnica
	kg
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,150

	
	5500122
	Flux "ФКДТ"
	kg
	0,010

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	0,130

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipament  monitorizare si transmitere a datelor 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Valoare utilajului

	
	
	

	
	
	3.1. Panou Dev

	
	
	

	159
	
	GSM antenna tor E55C ETM modem with 3m cable (pu ZMG) 

	buc
	1,000

	
	254144471114
	GSM antenna tor E55C ETM modem with 3m cable (pu ZMG)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	160
	
	Comunication Unit ETM 71382 3G (modem pu ZMG) 

	buc
	1,000

	
	22656554541
	Comunication Unit ETM 71382 3G (modem pu ZMG)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	161
	Pret de piata


	Intreruptor automat BA 47-29 3P 63A B 

	buc
	1,000

	
	5566994k6
	Intreruptor automat BA 47-29 3P 63A B
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou Dev
	            
	

	 
	
	3.2. Panou de distributie central PDC

	
	
	

	162
	Pretul firmei


	Panou de distributie central PDC - ЩМП-1-0 400x300x150mm IP66 


	buc
	1,000

	
	11589115
	Panou de distributie central PDC - ЩМП-1-0 400x300x150mm IP66
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	163
	Pret de piata


	Separator de sarcina BH-32 4P 100A 400V 


	buc
	1,000

	
	5566994k5-1
	Separator de sarcina BH-32 4P 100A 400V
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	164
	Pret de piata


	Intreruptor automat BA 47-29 3P 63A B 

	buc
	1,000

	
	5566994k6
	Intreruptor automat BA 47-29 3P 63A B
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	165
	Pret de piata


	Intreruptor automat 3P 100A 36kA cu declansator electronic NXMS-160SF/3P, Ir=56A 


	buc
	1,000

	
	5566994k8
	Intreruptor automat 3P 100A 36kA cu declansator electronic NXMS-160SF/3P, Ir=56A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie central PDC
	            
	

	 
	
	3.3. Panou de distributie central PD1

	
	
	

	166
	Pretul firmei


	Panou de distributie central PD1 - ЩМП-03 700x600x250mm IP66 


	buc
	1,000

	
	11589116
	Panou de distributie central PD1 - ЩМП-03 700x600x250mm IP66
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	167
	Pret de piata


	Separator de sarcina BH-32 4P 100A 400V 


	buc
	1,000

	
	5566994k5-1
	Separator de sarcina BH-32 4P 100A 400V
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	168
	Pret de piata


	Intreruptor automat BA 47-29 3P 63A B 

	buc
	1,000

	
	5566994k6
	Intreruptor automat BA 47-29 3P 63A B
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	169
	Pret de piata


	Intreruptor diferential UZO /SGPL 4P 63A 30mA 


	buc
	1,000

	
	25484451544
	Intreruptor diferential UZO /SGPL 4P 63A 30mA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	170
	Pret de piata


	Intreruptor automat BA 47-29 3P 10A C 

	buc
	1,000

	
	5566994k7
	Intreruptor automat BA 47-29 3P 10A C
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	171
	Pret de piata


	Intreruptor curent Rezidual  IDK RCCB 2P 25A 30mA 

	buc
	1,000

	
	25587884747
	Intreruptor curent Rezidual  IDK RCCB 2P 25A 30mA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	172
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular BA 47-29 1P 6A 

	buc
	2,000

	
	2548548749
	Intrerupator automat modular BA 47-29 1P 6A 
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie central PD1
	            
	

	 
	
	3.4. Echipament de curent continiu

	
	
	

	173
	
	Invertor On-Grid, 400V, cu 4 in tra ri (2-4 MPPT), Pn=36kW, cu interfata pentru transmiterea datelor. SUN2000-36KTL-M3 

	buc
	1,000

	
	221355869
	Invertor On-Grid, 400V, cu 4 in tra ri (2-4 MPPT), Pn=36kW, cu interfata pentru transmiterea datelor. SUN2000-36KTL-M3
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	174
	
	Modul fotovoltaic, Pn=635-680W, 12xU0 = minim 600V, Eficienfa modulului (q) minima = 24%, Curentul Isc max 15,5A LONGi LR7-72HVH-635M 


	buc
	60,000

	
	2213558691
	Modul fotovoltaic, Pn=635-680W, 12xU0 = minim 600V, Eficienfa modulului (q) minima = 24%, Curentul Isc max 15,5A LONGi LR7-72HVH-635M
	buc
	60,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipament de curent continiu
	            
	

	 
	
	3.5. Panou - COFRET Plastic IP65 ETI 485x287x112mm

	
	
	

	175
	
	Panou - COFRЕT Plastic IP65 ETI 485x287x112mm 


	buc
	1,000

	
	25245778754
	Panou - COFRЕT Plastic IP65 ETI 485x287x112mm
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	176
	
	Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V 


	buc
	5,000

	
	2541244544
	Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V
	buc
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou - COFRET Plastic IP65 ETI 485x287x112mm
	            
	

	 
	
	3.6. Articole pentru instalatii electrice

	
	
	

	177
	
	Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, 

	buc
	1,000

	
	1125437501
	Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	178
	
	Separator de sarcina BH-32 3P 20 A 400 A 


	buc
	1,000

	
	2421545411
	Separator de sarcina BH-32 3P 20 A 400 A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Articole pentru instalatii electrice
	            
	

	 
	
	3.7. lluminat exterior 

	
	
	

	179
	Pret de piata


	Intrerupator automat  BA 47-29 1P 10A 

	buc
	1,000

	
	2548548751
	Intrerupator automat  BA 47-29 1P 10A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	180
	Pret de piata


	Contactor / Declansator KM 22510, 220V, I=10A, 2P, NO 


	buc
	1,000

	
	25547844744
	Contactor / Declansator KM 22510, 220V, I=10A, 2P, NO 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	181
	Pret de piata


	Timer programabil 220V, I=15A 

	buc
	1,000

	
	25547844745
	Timer programabil 220V, I=15A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	182
	Pret de piata


	Fotoreleu 220 VAC 50Hz, I=10A 

	buc
	1,000

	
	25478487744
	Fotoreleu 220 VAC 50Hz, I=10A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	183
	
	Intrerupator  automat iC60N 2P B0,5 (in pilon) 

	buc
	1,000

	
	24254545414
	Intrerupator  automat iC60N 2P B0,5
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total lluminat exterior 
	            
	

	 
	
	3.8. Echipament de  monitorizare si transmitere a datelor 


	
	
	

	184
	
	Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA 

	buc
	1,000

	
	255347
	Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	185
	
	Switch POE MG1008PL MG1008PL 

	buc
	1,000

	
	235584746
	Switch POE MG1008PL MG1008PL
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	186
	
	Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 

	buc
	1,000

	
	22154748
	Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	187
	
	Panou (Wall Cabinet) LK-WM-B-6606 6U 

	buc
	1,000

	
	225366471
	Panou (Wall Cabinet) LK-WM-B-6606 6U
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	188
	
	HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD 

	buc
	1,000

	
	223654889787
	 HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	189
	
	PC pentru monitorizare cu placa video cu 2 iesiri (DVI+HDMI) 


	buc
	1,000

	
	2235144445
	 PC pentru monitorizare cu placa video cu 2 iesiri (DVI+HDMI)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	190
	
	Monitor 32'', HDMI 

	buc
	1,000

	
	23556485
	Monitor 32'', HDMI
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	191
	
	Router LTE / 3G  / WiFi / WAN 

	buc
	1,000

	
	22534744
	Router LTE / 3G  / WiFi / WAN
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipament de  monitorizare si transmitere a datelor 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Depozitare utilaj
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Valoare utilajului
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


