## Лист3
NECESAR MOBILIER 2025 Bloc operatii, săli tratamente și pansamente
Nr.d/o | Denumire poziţie | Descrierea bunurilor | UM | terapie | artrologie | hepatologie | gastrologie | endocrinologioe | reumatologie | nefrologie | NEURO | OFT | UROL | VASC | GEN | TORAC | VCD | MCC | HBP | VAE | COLOR | ORL | Chir septic | policlinica | TIgen | TIMCC | Ticard | ti septică | Hemodializa | anesteziol. | internare | Bloc principal | BO Urgen'a | Canti- tatea | Preț per unitate, lei | Suma lei | Imagine
| I | II | III | [30 empty] | IV |  | V | VI
1 | Dulap 2 compartimente | Dulap executat din material: otel vopsit cu vopsea praf alb sau inox, rezistent la prelucrare cu agenții chimici, sus usa metal + sticla / jos usa metal , ambele uși dotate cu mîner și sistem de închidere la cheie cu minim 2 chei în set; dimeniuni: 510*360 mm (+-15mm) H= 1750 mm (+-15mm), , minim 2 polițe din metal la compartimentul de sus și minim 2 polițe de metal la comartimentul de jos. Minim 4 picioare de suport. Poza referință în anexă. | buc | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 3 |  | 0 | 1 | 9 |  | 34 | 3 | 75 | 5500 | 412500 |  | 75 | 5500 | 412500 | 75 | 412500
2 | Masa de lucru | Masa de lucru culoare albă, 850*500 mm (+-15mm). H= 750 mm (+-10mm). Masă din otel vopsit cu vopsea praf alb sau inox (carcasă + suprafața de lucru ). Carcasă suport (picioare) pe tot perimetrul - nu vor fi acceptate mese cu 4 picioare independente. *Poza referință în anexă pentru carcasă. | buc | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 1 | 6 |  | 20 | 3 | 59 | 2400 | 141600 |  | 59 | 2400 | 141600 | 59 | 141600
3 | Masa pentru manipulare | Masa pentru manipulare culoarea albă (vopsit cu vopsea praf ), din metal rezistent la prelucrare cu agenții chimici, tip SM-6 sau echivalentul, lungime - 600 mm (+-15 mm) ; lațime - 430 (+-15 mm); înalțime - 960 (+-15mm); Polite - minim 2 ; Sertare - 2; Suport cu 4 roți. * Poza referință în anexă. | buc | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 |  |  |  | 0 | 2 | 5 |  | 23 | 7 | 121 | 6600 | 798600 |  | 121 | 6600 | 798600 | 121 | 798600
4 | Scaun | Scaun pentru birou cu spatarul si sezutul executate din poliuritan cu suprafata antialunecare, ergonomice, rezistente la acțiunea agenților chimici (dezinfectanți, antiseptici etc). Este prevazuta reglarea inaltimii sezutului cu ajutorul mecanismului gas-lift, si ridicarea manuala a spatarului. Dimensiuni: Înălțime scaun: 87-99 cm; Înălțime șezut: 45-57 cm; Lățime șezut: 45-50 cm; Adâncime șezut: 35-40cm; Înălțime spătar: 25-30 cm; Adâncime totală: 55-60cm; Latime totală: 55-60 cm; Diametru bază: 55-65cm. Picior din metal vopsit/cromat/galvanizat sau inox rezistent la prelucrare cu dezinfectanți; cu minm 4 rotile. | buc | [7 empty] | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 |  | 2 |  | 2 | 2 | 40 |  | 48 | 8 | 154 | 2800 | 431200 |  | 154 | 2800 | 431200 | 154 | 431200
5 | Containere pentru dezinfectie | Containere pentru dezinfectie instrumentariului, confecționate din plastic dur sau inox, volum de lucru minim 3 l, tip ЕДПО-3-01 sau echivalentul, cu capac, culoare albă sau inox, rezistente la temperatură de minim 60 grade ; * Poza referință în anexă. | buc | [7 empty] | NEURO: 4; UROL: 3; GEN: 4; TORAC: 4; MCC: 1; COLOR: 3; ORL: 4 |  | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 15 |  | 3 | 4 | 51 | 300 | 15300 |  | 51 | 300 | 15300 | 51 | 15300
6 | Containere pentru dezinfectie | Containere pentru dezinfectie instrumentariului, confecționate din plastic dur sau inox, volum de lucru minim 10 l, tip ЕДПО-10 sau echivalentul, cu capac culoare albă sau inox,, rezistente la temperatură de minim 60 grade; dimensiuni: 524×333×200 мм (+-15mm) * Poza referință în anexă. | buc | [7 empty] | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 18 | 4 | 71 | 660 | 46860 |  | 71 | 660 | 46860 | 71 | 46860
7 | Crash cart | masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) Parametru Specificaţie Descriere Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart) destinată pentru stocarea medicamentelor și parafarmaceuticii necesare pentru operații. Materialul mesei Aluminiu / oțel sau ABS Plastic Masa tip portabilă minim 4 roți minim 2 cu frînă Sertare "≥ 5 cu minimum câte 8 separatoare în fiecare" Coș pentru deșeuri amplasat lateral 1 buc. Sertare deasupra mesei pentru medicamente 2 nivele a cite minim 5 sertare Stativ pentru soluții infuzabile, 1 buc. | buc | [20 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |  |  | 18 | 4500 | 81000 |  | 18 | 4500 | 81000 | 18 | 81000
8 | Masa pentru instrumente | Masă medicala pentru amplasarea instrumentelor, medicamentelor, ustensile. Carcasa din oțel cu acoperire, rezistentă la dezinfectanți. Roți din cauciuc. Un sertar din oțel inoxidabil și 2 polițe din oțel inoxidabil lustruit oglindă. Polițile din oțel inoxidabil, grosimea minim 0.8 mm, lustruit oglindă. Sertar cu mânere posibilitatea de încărcare minim 15 kg. Masa trebuie să fie dotată cu 4 roți, două cu frână. Dimensiuni: Înălțime 960±50 mm Lățimea 600±50 mm Adîncimea 430±50 mm. | buc | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 43 | 4800 | 206400 |  | 43 | 4800 | 206400 | 43 | 206400
9 | Masa de lucru sterila | Masa de lucru din inox, h- 120 cm (+-5cm), latime 60 cm, lungime - 200cm, cu 4 roți (2 cu frînă). | buc | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 | 23 | 6000 | 138000 |  | 23 | 6000 | 138000 | 23 | 138000
10 | Container | Container de inox cu capac cu 2 mînere p-u instrumentar chirurgical. Dimensiuni- 50/30 cm înălțime 20cm | [8 empty] | UROL: 1; TORAC: 2; COLOR: 1 |  | 3 | [8 empty] | 1 | 8 | 960 | 7680 |  | 8 | 960 | 7680 | 8 | 7680
11 | Stativ pentru perfuzii | Stativ pentru perfuzii din inox sau oțel vopsit cu vopsea praf, suport universal de fixare (cîrlig și pentru flacon din sticlă) cu minim 3 rotile și cu reglare pe verticală cu interval minim 1500 – 2000 mm, pentru minim 2 sisteme de perfuzie, |  | 10 |  | 30 | 10 | 30 | 10 | 15 | 9 |  | 10 |  | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 15 | 3 | 8 |  | 6 | 0 | 3 | 20 |  |  |  | 256 | 500 | 128000 |  | 256 | 500 | 128000 | 256 | 128000
12 | Raft medical | Raft metalic culoarea albă (vopsit cu vopsea praf ), din metal rezistent la prelucrare cu agenții chimici sau inox ; dimenisuni: 950*480 mm (+-5mm). H= 1640 mm (+-10mm). executat din inox ,cu minim 4 polițe - coș detașabile, fundul la coș plasa; raft cu patru roti dintre care 2 cu frînă. | [29 empty] | 20 | 2 | 22 | 6400 | 140800 |  | 22 | 6400 | 140800 | 22 | 140800
13 | Carucior instrumentar pentru transportarea containerelor cu instrumentar medical. (2 rafturi) | Carucior pentru sala de operatii fabricat din inox. Este prevazut cu doua placi suport din inox pentru instrumentar si patru rotile pivotante la 360 grade, din care doua au dispozitive de franare, cu posibilitate de reglare a polițelor. Rotilele cu diametru minim 10 cm. Carcasă, rotilele și polițele întărite, cu o rezistență încărcătură de minim 70 kg. Lungimea-800mm (+-10mm); Latimea- 500mm (+-10 mm); Inaltimea- 700-1000mm. Cărucior cu mîner de transportare și manipulare. | [29 empty] | 16 | 1 | 17 | 11824 | 201008 |  | 17 | 11824 | 201008 | 17 | 201008
14 | Carucior pentru transportarea produselor parafarmaceutice | Cărucior din inox sau aliaj de aluminiu dur, cu șinele laterale amovibile pentru transportul mărfurilor spitalicești, cu patru roți cu un diametru de minim 200 mm cu plăcuțe de montare, dintre care două au dispozitive de frânare.Căruciorul are un gard pe trei laturi, iar pe al patrulea există un dispozitiv de protecție pliabil, care este fixat prin zăbrele (pentru a evita căderea mărfii/încărcăturii la transportare).Sarcină uniformă admisă: minim 150 kg. Dimensiuni generale (W; D; H) în mm: 710х1050х910 (+-10mm). Dimensiuni generale ale platformei (W; D) în mm: 700x900 (+-10mm). | [29 empty] | 10 |  | 10 | 4200 | 42000 |  | 10 | 4200 | 42000 | 10 | 42000
15 | Suport pentru deseuri medicale (11-13 litri) | Suport pentru deșeuri medical este fabricat din inox cu minim 5 roti ușor de manevrat ; toate roțile dotate cu mecanism de frînă; roțile din material rezistent la dezinfectanți și agenți chimici și mecanici, să nu deterioreze suprafața de contact și să nu lase urme pe podea. Diametru bazei de jos -420mm (+-10mm); inaltimea-585mm (+-15mm); Dotat cu vas din inox, volumul vasului 8-13 L. | [29 empty] | 42 |  | 42 | 5800 | 243600 |  | 42 | 5800 | 243600 | 42 | 243600
16 | Suport pentru instrumentar | Structura robusta nedemontabila integral din inox,care poate fi tratat cu orice compoziție dezinfectantă. Dimensiuni:lungimea-600mm (+-50mm); latimea-400-450mm; inaltimea piciorului -150-200mm; acoperita cu suprafaţă poliuretanica antiderapanta. Scheletul prevazut cu sistem antiderapaj si protectie podea. | [29 empty] | 20 | 4 | 24 | 500 | 12000 |  | 24 | 500 | 12000 | 24 | 12000
17 | Masa pentru instrumente tip BOBROV | Material din inox, care poate fi supus prelucrării cu dezinfectanți,pe picioare cu patru toți,cu dispozitiv de frînare la 2 roți pe diagonală. cauciucul roților confecționat din cauciucul special ca să nu lase urme pe podea. Lungimea mesei 1,90m , Lățimea 70cm, Înălțimea 90-95cm | [29 empty] | 1 |  | 1 | 6000 | 6000 |  | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000
18 | Masa pentru containere sterile | Material din inox, care poate fi supus prelucrării cu orice compoziție dezinfectantă.Este prevazut cu minim 1 raft pentru instrumentarul steril, cu picioare cu 4 roti pivotante la 360 grade, din care doua au dispozitive de franare. Lungimea-1,50m (+10cm) ; Latimea- 60-70cm ; Inaltimea- 90-95cm. | [29 empty] | 14 | 3 | 17 | 5000 | 85000 |  | 17 | 6000 | 102000 | 17 | 102000
19 | Masa pentru instrumente MAYO | Construcție din inox, cu mecanism pentru reglarea înălțimii cu piciorul, cu minim 4 roți dintre care 2 minim frînă. Lungimea:700-750mm ; Latimea 450-500mm; Interval minim de reglare a înaltimii 900mm-1300mm. | [29 empty] | 25 | 2 | 27 | 5000 | 135000 |  | 27 | 5000 | 135000 | 27 | 135000
20 | Suport pentru casolete | Suportul este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate și poate fi tratat cu orice compoziție dezinfectantă. Rotile rotative la 360° cu dispozitiv de frinare. Casoleta este instalata pe platformă și fixat cu clefoane, care sunt, de asemenea, un suport pentru partea inferioară a cutiei de sterilizare, capacul casoletei se fixează pe carabinieră și se ridică atunci când pedala de picior este apăsată. Deschiderea și închiderea capacului casoletei se realizează cu ajutorul unui dispozitiv de pârghie, iar piulița reglează înălțimea de ridicare (deschidere) a capacului Dispozitivele de prindere sunt extinse la o distanță de 110 până la 400 mm, ceea ce permite utilizarea tuturor casaletelor de dimensiuni standard și sunt blocate cu cleme cu șurub Suportul poate rezista la o sarcină distribuită uniform de până la 15 kg Este instalat pe 3 suporturi pentru roți cu o jantă din cauciuc care nu lasă urme, 2 cu frână, roțile asigură o mișcare ușoară a suportului, iar frânele asigură o blocare sigură în poziție Greutatea suportului fără casoleta este de 4 kg. | [29 empty] | 45 |  | 45 | 2500 | 112500 |  | 45 | 2500 | 112500 | 45 | 112500
21 | Masa pentru instrumente | Masa din inox. Este prevazut cu trei polițe din inox cu bordură înălțime minim 2 cm; 2 mînere bilaterale; patru roți pivotante la 360 grade, din care doua au dispozitive de franare. Lungimea-800-850mm; Latimea- 500mm; Inaltimea- 700-1000mm | buc | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  | 22 | 6 | 62 | 4800 | 297600 |  | 62 | 4800 | 297600 | 62 | 297600
22 | Dispozitiv pentru bahile cu mîner | Material: ABS Capacitate Huse: minim 100 de huse într-o încărcătură Dimensiuni: 70 cm x 30 cm x 102 cm (+-10 cm) Utilizare: Fără baterii sau cabluri de alimentare, să fie bine fixat, din material de plastic dur sau metal. | buc | [30 empty] | 1 | 4000 | 4000
22 | Bahile compatibile cu dispozitivul | Bahile de unică folosință, compatibile cu dispozitivul, să fie rezistente, ambalaj minim 100 buc, | ambalaj | [30 empty] | 1000 | 100 | 100000
| TOTAL | [34 empty] | 3786648 |  |  |  | 3699648