Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.115

din 15.09.2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Achiziționarea lucrărilor de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din PVC, profil cu 5 camere și geam tripan Low-E, la etajul 8 și casa scării, în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare 180, municipiul Chișinău.. Cod CPV: 45200000-9

- Autoritatea contractantă I.P. Direcția generala pentru administrarea Cladirilor Guvernului Republicii Moldova

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Lista cu cantitățile de lucrări.

Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastra la et.8 , casa scarii.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari generale. 1.1. Lucrari de timplarie. Stefan cel Mare,180 |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi.) | m2 | 501,190 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 105,250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 105,250 |
| 2 | aplicativ-CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre . Demontare pervazuri. k=0,5 K=0,500 | m | 281,440 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,258 |
|  | 201220212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre b=400mm | m | 147,756 |
|  | 28731458872000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,111 |
|  | 26811262001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 21,108 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,407 |
| 3 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, inclusiv 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. 3 canaturi. Profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e. (1,75*2,87- 27buc, 1,34*1,75 --8 buc.) | m2 | 274,170 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 139,827 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,709 |
|  | 203012212938150 | Ferestre din mase plastice . 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. Profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e. | m2 | 274,170 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 822,510 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 45,238 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 33,723 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 109,668 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,483 |
| 4 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit , Profil cu 5 camere . 3sticle Low-e (1,75*1,32) | m2 | 216,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 149,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,280 |
|  | 202230112938150 | Ferestre din mase plastice. 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. Profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e.(1,75*1,32) | m2 | 216,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 864,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 101,520 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 35,640 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 86,400 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 172,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,400 |
| 5 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. 2,04*1,35-4 buc. | m2 | 11,020 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8,926 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,102 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 11,020 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 44,080 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,061 |
| 6 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,127 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,612 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,220 |
|  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice . Latimea pina la 700mm. | m | 281,440 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 22,515 |
| 7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,814 |
|  | 252651106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi. b=700mm | m | 281,440 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 688,640 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,814 |
|  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice . Latimea pina la 200mm. | m | 128,040 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,243 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,280 |
|  | 252165106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi. b=200mm | m | 128,040 |
| 8 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 768,240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,280 |
|  | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Perimetrul ferestrelor si usilor pe interior si exterior) | m | 1 713,600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 548,352 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 308,448 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 268,064 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 1,371 |
| 9 | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,397 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,714 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,714 |
|  | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 342,000 |
| 10 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 508,212 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 102,600 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 4 996,620 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,830 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 27,018 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 10,123 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 342,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,260 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 51,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,100 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 342,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 153,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 360,776 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,342 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,342 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 342,000 |
| 13 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,260 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 51,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,100 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 342,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 188,100 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 136,800 |
| 15 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20,520 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 171,000 |
| 16 | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 17,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,684 |
| 17 | R21A12A | Ridicarea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m | buc | 132,000 |
|  | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 58,080 |

Conducătorul grupului de lucru  _________________Igor MÎNĂSCURTĂ