|  | - Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova - Instituția Medico-Sanitară Publică - „Spitalul Clinic Bălți” |  |
| --- | --- | --- |

MD-3100, mun. Bălţi, str. Decebal nr.101, tel: 0231-586-97; fax:0231-587-33, mail: scmb@ms.md, pagina web:www.scb.md

Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare din cadrul  IMSP „Spitalul Clinic Bălti” din mun. Bălți, str. Decebal 101, pentru anul 2025

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrării de reparație a blocurilor sanitare din cadrul  IMSP „Spitalul Clinic Bălti” din mun. Bălți, str. Decebal 101, pentru anul 2025

2. Informaţii şi proiectare

- Lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare din cadrul  IMSP „Spitalul Clinic Bălti” din mun. Bălți, str. Decebal 101, pentru anul 2025

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de cel mul 3 zile de la solicitarea autorității.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate;

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-Se vor utiliza conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, caietul de sarcini.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.Vor fi utilizate reeșind din necesitățiile executării lucrărilor, conform standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:   BRÎNZA Gheorghe                                               L.Ș.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: achiziționarea lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare din cadrul  IMSP „Spitalul Clinic

(denumirea lucrări)

Bălti” din mun. Bălți, str. Decebal 101, pentru anul 2025

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie - montaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 144.7000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 115.7600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 115.7600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0.4341 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2.1705 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 61.6700 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 49.3360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49.3360 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0.1850 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0.9250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 61.6700 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 9.2505 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9.2505 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3.0835 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2.4668 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 80.2600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 105.9432 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0.8026 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4.8156 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 0.6700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0.3015 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2.2713 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0.0804 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0.0536 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 21.0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4.4100 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4.4100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 8.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8.8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpSC09A |  | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 3.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2.4600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 5.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4.7500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 66.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19.8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 20.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12.8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 38.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30.0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 22.1500 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 19.9350 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0.1550 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0.6645 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0.4430 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 18.0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3.9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm (Пробивка сквозных отверстий) |  |  | buc |  | 15.0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0.7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16.5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RCsU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Выполнение штраб стенах) |  |  | m |  | 90.0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13.5000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 32.4000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 13.5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm hidrofob cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Profil ghidaj UW100 zincat grosime 0.6 mm, Profil suport CW100 zincat grosime 0.6 mm, izolatie MW tip Rockwool Rockmin gr. 100 mm) |  |  | m2 |  | 32.7000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 119.3223 |  |  |
|  | 2662112701000 |  | Placi ghips-carton 12.5 hidrofob |  |  | m2 |  | 138.0267 |  |  |
|  | 2710703521284 |  | Profil de ghidaj UW 100 |  |  | m |  | 37.6287 |  |  |
|  | 2710703523285 |  | Profil de suport CW100 |  |  | m |  | 72.2997 |  |  |
|  | 2521302612906 |  | Vata minerala tip Rockwool Rockmin gr. 100 mm |  |  | m2 |  | 33.8494 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 40.0935 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 99.5764 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 31.9105 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 5.7511 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 49.2952 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 417.0378 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 967.1728 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0.5258 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.5036 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3.0640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Profil UA 100, gr. 2 mm pentru consolidarea cadrului de usa |  |  | m |  | 18.0000 |  |  |
|  | 1234 |  | Profil UA 100, gr. 2 mm pentru consolidarea cadrului de usa |  |  | m |  | 18.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK22B apl |  | Pereti despartitori sanitari HPL gr. 18 mm, din panouri fixe cu foi de usa, feronerie din inox AISI304, montate la nivelul pardoselii |  |  | m2 |  | 33.2500 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 30.2575 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1.6625 |  |  |
|  | 2030112951010 |  | Pereti despartitori sanitari HPL gr. 18 mm |  |  | m2 |  | 33.2500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 133.0000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5.3200 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1.8620 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 13.3000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 19.9500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.6650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK22B apl |  | Despartitori sanitari pentru pisuare HPL gr. 18 mm, din panouri fixe, feronerie din inox AISI304, montate la nivelul pardoselii (400x1370h - 4 buc) |  |  | m2 |  | 2.2000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 2.0020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0.1100 |  |  |
|  | 2030112951020 |  | Despartitori sanitari pentru pisuare HPL gr. 18 mm |  |  | m2 |  | 2.2000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8.8000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0.3520 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0.1232 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0.8800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1.3200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.0440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СF60B |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr. 12.5 mm hidrofob cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Profil ghidaj UW60 zincat grosime 0.6 mm, Profil suport CD60 zincat grosime 0.6 mm, izolatie MW tip Rockwool Rockmin gr. 50 mm) |  |  | m2 |  | 178.4000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 404.9680 |  |  |
|  | 2662112701000 |  | Placi ghips-carton 12.5 hidrofob |  |  | m2 |  | 376.5132 |  |  |
|  | 2710703522284 |  | Profil de ghidaj UD-60 |  |  | m |  | 131.7796 |  |  |
|  | 2710703522285 |  | Profil de suport CD-60 |  |  | m |  | 394.4424 |  |  |
|  | 2521302622900 |  | Vata minerala tip Rockwool Rockmin gr. 50 mm |  |  | m2 |  | 184.6708 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 2 314.6597 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 421.3362 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 271.6274 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 87.4945 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 15.6880 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 268.9380 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 039.8936 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1.6770 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 10.1153 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5 mm hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Profil ghidaj UW60 zincat grosime 0.6 mm, Profil suport CD60 zincat grosime 0.6 mm) |  |  | m2 |  | 5.0600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19.0630 |  |  |
|  | 2662112701000 |  | Placi ghips-carton 12.5 hidrofob |  |  | m2 |  | 5.3396 |  |  |
|  | 2710703522284 |  | Profil de ghidaj UD-60 |  |  | m |  | 10.5520 |  |  |
|  | 2710703522285 |  | Profil de suport CD-60 |  |  | m |  | 21.3583 |  |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 21.3583 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 22.7821 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 4.2208 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 9.1535 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0.4450 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 23.0364 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 271.8093 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.0314 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0.6968 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 183.4600 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 25.6844 |  |  |
|  | 2430226101110 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  |  | kg |  | 76.1359 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9.1730 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  | m2 |  | 183.4600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 532.0340 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 189.0005 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 815.2962 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 79.6767 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0.3706 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4.6415 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 2.0181 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 13.3926 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 5.0600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8.3490 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 5.2128 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 18.9092 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2.4020 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 102.2120 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0.0102 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.0607 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0.0506 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SC06A apl |  | Statie de schimbare a scutecelor si infasat pentru bebelusi, vertical pliabila pentru copii |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1.5500 |  |  |
|  | 2875114201300 |  | Statie de schimbare a scutecelor si infasat pentru bebelusi, vertical pliabila pentru copii |  |  | buc |  | 1.0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK29E |  | Tavane suspendate casetate din panouri prefabricate din panouri din aluminiu 600x600 perforat |  |  | m2 |  | 64.6700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 155.2080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12.9340 |  |  |
|  | 2732123646150 |  | Tavan suspendat casetat din aluminiu 600x600 |  |  | m2 |  | 67.9035 |  |  |
|  | 2811236312000 |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  |  | m2 |  | 67.9035 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.9700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 64.6700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 38.8020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6.4670 |  |  |
|  | 2664102102110 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 2.1341 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1.9401 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0.7760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (hidroizolarea pardoselei) |  |  | m2 |  | 64.6700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32.3350 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 24.5746 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 51.7360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1.6167 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 64.6700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 38.8020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6.4670 |  |  |
|  | 2664102102110 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 2.1341 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1.9401 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0.7760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 5 cm |  |  | m2 |  | 64.6700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 32.3350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6.4670 |  |  |
|  | 2664102102110 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 1.7784 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0.9700 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0.4850 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 64.6700 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 9.0538 |  |  |
|  | 2430226101110 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" |  |  | kg |  | 26.8380 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3.2335 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 64.6700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 145.5075 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16.1675 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 66.6101 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 261.9135 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 19.4010 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 293.4000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 58.2030 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2.9102 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0.7760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel inoxidabil AISI304, profiluri din banda de otel inoxidabil AISI304, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din inox cu geam, toc reglabil din otel inoxidabil, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel inoxidabil, deschidere - batanta, minierul usii otel inoxidabil l=1800 mm, dotat cu amortizor hidraulic cu sina) |  |  | m2 |  | 13.2300 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 46.8342 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5.2920 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2.5137 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3.5721 |  |  |
|  | 28121063060006 |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel inoxidabil AISI304 |  |  | m2 |  | 13.2300 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3.7044 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1.8522 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 18.5220 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0.0662 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6.6150 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 9.2610 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0.0132 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0.2646 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Retele de apa si canalizare. Toate retelele vor fi ascunse in perete / pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 44.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14.0800 |  |  |
|  | 2521216721160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 110 |  |  | m |  | 45.3200 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0.6600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 24.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6.0000 |  |  |
|  | 2521216722160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 |  |  | m |  | 24.7200 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0.0960 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.2880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 30.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8.4000 |  |  |
|  | 2523156721137 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 |  |  | buc |  | 30.0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1.0500 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 25.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5.5000 |  |  |
|  | 2523156721237 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 |  |  | buc |  | 25.0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0.2500 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0.3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 50.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 31.5000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 51.0000 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 35.0000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 22.5000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 5.0000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 50.0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1.0000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0.3000 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0.1000 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2.0950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0.5200 |  |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  | buc |  | 4.0200 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 4.0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SC04A apl |  | Lavoar din quartz / piaptra naturala, avind sifonul de scurgere din inox, montat pe pe cabinet confectionat din inox, cu usi si lacat cu cod, destinat spatiilor publice (culoarea lavuarului si cabinetului se va coordona cu beneficiarul) (Model se anexeaza) |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3.7000 |  |  |
|  | 2622102438010 |  | Lavoar din quartz / piaptra naturala |  |  | buc |  | 2.0604 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar din inox |  |  | buc |  | 8.1600 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 8.1600 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 4.8960 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 8.1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, cu iluminare led, buton senzor, avind dimenziunea de 2400 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1.5000 |  |  |
|  | 2612132516710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) cu iluminare led, buton senzor, avind dimenziunea de 2400 x 600 mm, |  |  | buc |  | 2.0604 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 8.1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu uscator de maini tip Dyson Airblade Tap) (Model se anexeaza) |  |  | buc |  | 8.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13.2000 |  |  |
|  | 2913124211370 |  | Robinet cu uscator de maini tip Dyson Airblade Tap |  |  | buc |  | 8.0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 16.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar persoane cu dizabilitati suspendat tip Hatria Autonomy 68x60 cm, sifon de scurgere din inox) (Modelul se anexeaza) |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1.8500 |  |  |
|  | 2622102438002 |  | Lavoar persoane cu dizabilitati suspendat Hatria Autonomy 68x60 cm |  |  | buc |  | 1.0302 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar din inox |  |  | buc |  | 1.0200 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1.0200 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0.6120 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2.0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, cu iluminare led, buton senzor, avind dimenziunea de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0.7500 |  |  |
|  | 2612132526710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) cu iluminare led, buton senzor, avind dimenziunea de 500 x 600 mm, |  |  | buc |  | 1.0302 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4.0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SD04A |  | Baterie amestecatoare pentru lavoar persoane cu dizabilitati |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1.6500 |  |  |
|  | 2913124231370 |  | Baterie amestecatoare pentru lavoar persoane cu dizabilitati |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete sau pardoseala, actionare cu buton sezor (clapeta senzor). Clapeta incastrata in perete, sifonul de scurgere ascuns |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10.2000 |  |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 4.1208 |  |  |
|  | 2913134211743 |  | Robinet pt. pisoar senzor |  |  | buc |  | 4.0800 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 4.0800 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 2.4480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc, suspendat, cu rezervorul de apa incastrat in perete, avind sifonul interior tip S, actionare buton senzor (clapeta senzor), capac cu inchidere soft (tip Grohe, Geberit, Tece etc) |  |  | buc |  | 10.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 47.0000 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 10.6050 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 10.5000 |  |  |
|  | 2913134211561 |  | Robinet senzor |  |  | buc |  | 10.5000 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 10.5000 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 10.5000 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 10.5000 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 10.5000 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 10.5000 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 10.5000 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 10.5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CH06A apl |  | Bara rabatabila stg/dr pentru persoane cu dizabilitati |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0.9000 |  |  |
|  | 2812106426714 |  | Bara rabatabila stg/dr pentru persoane cu dizabilitati |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CH06A apl |  | Maner de siguranta, cu intaritura, perete-pardoseala, 80x80 cm |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1.8000 |  |  |
|  | 2812106425714 |  | Maner de siguranta, cu intaritura, perete-pardoseala, 80x80 cm |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CH06A apl |  | Maner sustinere pentru persoane cu dizabilitati, 50 cm, diametru 32 mm |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0.9000 |  |  |
|  | 2812106315714 |  | Maner sustinere pentru persoane cu dizabilitati, 50 cm, diametru 32 mm |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SE59A |  | Uscator de maini montat pe perete tip Dyson Airblade AB14 1600 W |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0.7000 |  |  |
|  | 2924127356810 |  | Uscator de maini montat pe perete tip Dyson Airblade AB14 1600 W |  |  | buc |  | 2.0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4.0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de apa si canalizare. Toate retelele vor fi ascunse in perete / pardosea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 18.0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 61.9200 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 14.5440 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0.1818 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0.2182 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0.1818 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0.2909 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0.1454 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 26.3610 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0.5454 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0.0545 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 109.0800 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0.5454 |  |  |
|  | 2710403641000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime |  |  | kg |  | 52.7220 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 85.4460 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 109.0800 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 109.0800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0.9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | VB25A apl |  | Anemostat circular 125 mm |  |  | buc |  | 10.0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 66.0000 |  |  |
|  | 2874115829963 |  | Anemostat 125 |  |  | buc |  | 10.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | VB25A apl |  | Anemostat circular 100 mm |  |  | buc |  | 6.0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 39.6000 |  |  |
|  | 2874115839963 |  | Anemostat 100 |  |  | buc |  | 6.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare - depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie - montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (ЩРн-24) |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2.3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0.1500 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0.1700 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0.0300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0.1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щиты) |  |  | buc |  | 11.0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12.3200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0.2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0.0220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale |  |  | 100 buc |  | 0.2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17.6600 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0.0006 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0.8160 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0.4080 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0.2040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0.0620 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 5.1200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0.2720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W |  |  | buc |  | 20.0000 |  |  |
|  | 0000011.04 |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W |  |  | buc |  | 20.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Sensor de miscare |  |  | buc |  | 18.0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pret |  | Sensor de miscare (Датчик движения) |  |  | buc |  | 18.0000 |  |  |
|  | 000011116-102 |  | Sensor de miscare (Датчик движения) |  |  | buc |  | 18.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0.0400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1.3120 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0.0001 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4.0800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0.0016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pretul firmei |  | Intreruptor cu doua clape , la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 000011116-104 |  | Intrerupator cu doua clape , la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0.0200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0.6440 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0.0001 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2.0400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0.0008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pretul firmei |  | Intreruptor cu o clapa , la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  | 000011116-104-2 |  | Intrerupator cu o clapa , la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрыт.уст. 220В) |  |  | 100 buc |  | 0.1000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4.3200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0.1020 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0.1030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0.0110 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0.6400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0.0040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pretul firmei |  | Priza de fisa la instalatie inchisa, 16A, 220V |  |  | buc |  | 10.0000 |  |  |
|  | 10001002055005-020 |  | Priza de fisa , la instalatie inchisa,16A, 220V |  |  | buc |  | 10.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0.3100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3.8440 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0.0026 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0.0013 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0.0030 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0.1550 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0.1209 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pretul firmei |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 180.0000 |  |  |
|  | 000011116-108 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 180.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pretul firmei |  | Cablu ВВГнг-LS 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 130.0000 |  |  |
|  | 000011116-109 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 130.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0.2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3.6600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0.0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0.0017 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0.0008 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0.0019 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0.1000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0.1120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pretul firmei |  | Cablu ВВГнг-LS-5*4,0 |  |  | m |  | 20.0000 |  |  |
|  | 001014049.1-099 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*4,0 |  |  | m |  | 20.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe |  |  | 100 m |  | 0.3000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7.1400 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0.0006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0.2880 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4.0200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4.0200 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0.0600 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0.3000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2.0100 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5.4000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0.5400 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1.4520 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0.0330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pretul firmei |  | Tub gofrat din PVC D=20 mm |  |  | m |  | 300.0000 |  |  |
|  | 10001002055005-032 |  | Tub gofrat din PVC D=20 mm |  |  | m |  | 300.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pretul firmei |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 16.0000 |  |  |
|  | 10001002055005-025 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 16.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Cutii (doze) IP54 |  |  | buc |  | 10.0000 |  |  |
|  | 0000001.037.1 |  | Cutii (doze) IP54 |  |  | buc |  | 10.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 23.1000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0.2000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0.3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Retele de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | SE44B |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2.2200 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0.9000 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 1.0500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0.0900 |  |  |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6.0000 |  |  |
|  | 2875274117899 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0.6000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1.0000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0.0020 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0.0080 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0.0100 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0.1050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelutieli de achizitionare - depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pretul firmei |  | Dulap de distributie ЩРн-24 |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 0000111100-001 |  | Dulap de distributie ЩРн-24 |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pretul firmei |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 63A |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 0000111100-00205 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 63A |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat BA47-29 1P 10A/B |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  | 0000111100-003 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P 10A/B |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat diferential АBДT 32ЕМ C16A 30mA 2P |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  | 0000111100-004 |  | Intrerupator automat diferential АBДT 32ЕМ C16A 30mA 2P |  |  | buc |  | 4.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat BA47-29 3P 25A/C |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 0000111100-005 |  | Intrerupator automat BA47-29 3P 25A/C |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pretul firmei |  | Реле времени |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  | 0000111100-045 |  | Реле времени |  |  | buc |  | 2.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Ventilator tip Vents 250 |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 000123 |  | Ventilator tip Vents 250 |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Ventilator tip Vents 150 |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 000124 |  | Ventilator tip Vents 150 |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Retele de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Retele electrice |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  | 0001234 |  | Boiler 100 l |  |  | buc |  | 1.0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de apa si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare - depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:   BRÎNZA Gheorghe                                               L.Ș.