| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de testare a instalațiilor radiologice din cadrul DIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Controlul calității instalațiilor radiologice |  |  |  |  |  |  | Controlul calității instalațiilor radiologice pentru dispozitivele CT ,,Siemens Somatom Sensation 64” și CT ,,Siemens Somatom Definition AS 128”. 1 Număr CT; 2 Uniformitatea 3 Zgomotul 4 Aliniamentul 5 Grosimea sectiunii radiante 6 Senzitivitatea axa – z 7. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 8.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura -(mGy) sau APR CTDI pentru fiecare tip de scanare si FOV (Body&amp;Head); Acuratetea DAP. Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile) |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Controlul calității instalațiilor radiologice |  |  |  |  |  |  | Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă ,,Mobilett XP Digital”. 1.Acuratetea reproducerei kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura -(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile) |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Controlul calității instalațiilor radiologice |  |  |  |  |  |  | Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă ,,Mobilett XP Digital”. 1.Acuratetea reproducerei kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura -(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile) |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________