| Nr. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/ um | Specificația tehnică deplină | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare | 600 buc. | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermiabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,5 litri ( se acceptă o deviere de +15-20%); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înteptoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma”Pericol Biologic”; | Pentru 2024 |
| 2. | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare | 1300 buc. | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermiabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 3,0 litri (se acceptă o deviere de +15-20%); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înteptoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma”Pericol Biologic”; | Pentru 2024 |
| 3. | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare | 25 buc. | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermiabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri (se acceptă o deviere de +15-20%); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înteptoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma”Pericol Biologic”; | Pentru 2024 |
| 4. | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare | 45 buc. | Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 25-35l (se acceptă o deviere de +15-20%);; - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj ”Pericol Biologic”; | Pentru 2024 |
|  | Prețul estimativ Total: 97 000 lei fără TVA |  |  |  |