| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sistem de filtrare pentru mașinile de spălat endoscoape pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carcasă filtru DP 20 BB Trio Big Transparent (1") sau analogic |  |  |  | Carcasă filtru DP 20 BB Trio Big Transparent (1") sau analogic |  |  |  |  |  |
| Carcasă filtru DP 20 BB Mono Big Transparent (1") sau analogic |  |  |  | Carcasă filtru DP 20 BB Mono Big Transparent (1") sau analogic |  |  |  |  |  |
| Filtru cu capacitate de auto-curățire Hydra M RAH 90 MCR (1") sau analogic |  |  |  | Filtru cu capacitate de auto-curățire Hydra M RAH 90 MCR (1") sau analogic |  |  |  |  |  |
| Cărtuș Mecanic Din Polipropilenă K1 BB20 (20 microni) sau analogic |  |  |  | Cărtuș Mecanic Din Polipropilenă K1 BB20 (20 microni) sau analogic |  |  |  |  |  |
| Cărtuș Mecanic Din Polipropilenă K1 BB20 (10 microni) sau analogic |  |  |  | Cărtuș Mecanic Din Polipropilenă K1 BB20 (10 microni) sau analogic |  |  |  |  |  |
| Cărtuș Mecanic Din Polipropilenă K1 BB20 (5 microni) sau analogic |  |  |  | Cărtuș Mecanic Din Polipropilenă K1 BB20 (5 microni) sau analogic |  |  |  |  |  |
| Cartus cu carbune activ BB20 |  |  |  | Cartus cu carbune activ BB20 |  |  |  |  |  |
| Robinet cu sfera si maneta 3/4 FE-FI |  |  |  | Robinet cu sfera si maneta 3/4 FE-FI |  |  |  |  |  |
| Fitinguri, conexiuni pentru sistem de filtrare |  |  |  | Fitinguri, conexiuni pentru sistem de filtrare |  |  |  |  |  |
| Reductor de presiune 3-4 bari cu manometru |  |  |  | Reductor de presiune 3-4 bari cu manometru |  |  |  |  |  |
| Conector 3/4, (analogic ca conexiunea de la masina de spalat) |  |  |  | Conector 3/4, (analogic ca conexiunea de la masina de spalat) |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: ____________________________ Ofertantul: _______________________ Adresa:_______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |