| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Control extern de calitate al investigațiilor de laborator pentru anul 2025 REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Control extern biochimic electroforeza proteinelor |  |  |  |  | Set de control extern biochimic pentru electroforeza fractiilor proteice, pre-/post indicatori pre-/post analitici. Material de control - ser. Ambalaj: 1 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare semestrială. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Control extern imunologic anticorpi autoimuni |  |  |  |  | Set de control extern pentru examinarea marcherilor autoimuni: ANA, SSAAb, SSBAb, Scl70Ab, dsDNA, Centromeri B. Material de control - ser. Ambalaj: 3-5 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare simestriala, 2 participari ( cantitatea pentru fiecare semestru a anului 2025 ) raportari pe an. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Control extern bacteriologic pentru hemocultura |  |  |  |  | Set de control extern bacteriologic pentru hemocultura. Identificarea si testarea sensibilitatii antimicrobiene microorganismelor în hemocultura..*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare trimestrială. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Control extern bacteriologic pentru urocultura |  |  |  |  | Set de control extern bacteriologic pentru urocultura. Screening pentru apreciere gradului de bacteriurie , identificarea si testarea sensibilitatii antimicrobiene micoorganimelor în urocultura. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.Programul se permite eliberarea certificatului la fiecare participare/raportare. Participare trimestrială. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________