	Alimentare cu energie electrica Brigada motorizata mun. Balti
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
Навес для генератора. Lucrari de constructie generale (mаrcа SA, СВА)
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de terasamente

	
	
	

	1
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную, средний грунт) 

	m3
	16,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	19,99

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) 

	m3
	5,280

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,64

	
	
	Total
	
	
	

	3
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) 

	100 m3
	0,053

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,47

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,55

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de terasamente
	            
	

	 
	
	2. Fundatii si piloti

	
	
	

	4
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщ.300 мм) 

	m3
	4,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,75

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	5,52

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,48

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut.
	1,01

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut.
	2,02

	
	
	Total
	
	
	

	5
	CP10B


	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных плит  - С8 ПС 42-12m, объемом 0,2-2,5 м3) 

	buc
	2,000

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	4,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,40

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,01

	
	2666122800600-1
	Element  prefabricat - плита С8 ПС 42-12m
	buc
	2,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,60

	
	2010102904418
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942
	m3
	0,00

	
	2922140006700
	Macara turn 
	h-ut
	1,10

	
	
	Total
	
	
	

	6
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii (Placa), pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25 (Устройство фундамент. плиты из бетона класса С25) 

	m3
	12,300


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	42,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,92

	
	26631021000001
	Beton С20/25
	m3
	12,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,25

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	7,38

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	3,08

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) 

	m2
	6,900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,03

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	7,25

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,03

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	2,07

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	2,07

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,21

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,35

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,55

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,69

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,02

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,83

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CC01C


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура А1 д=6мм, уложенная в одиночные фундаменты) 

	kg
	29,150

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,19

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,12

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	29,88

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4,37

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,29

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CC01D1


	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10, 12, 16мм,  уложенная в одиночные фундаменты) 

	kg
	491,300

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	28,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,97

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	503,58

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	73,69

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	4,91

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CQ12B


	Executarea pilotilor din beton armat clasa С25  cu instalatia BSP Calweld, avind diametrul 300 mm si lungimea L =2 m, exclusiv spargerea capului pilotului,  in teren categoria II (Изготовление свай из ж/б класса  С25 - 1,6 м3, арматурные каркасы - 41,2 кг, D=300 мм и длиной 2 м на установке BSP Calweld, без разбивки головки сваи, грунт II категории) 

	m
	16,000

	
	7124030010800
	Dulgher-poduri
	h-om
	35,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	22,40

	
	7123020011130
	Fierar
	h-om
	7,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,20

	
	2663102100001-1
	Beton clasa С25
	m3
	1,62

	
	2710602200000-1
	Otel beton  - арматурные каркасы
	kg
	41,82

	
	2811236309769
	Confectii metalice uzinate 
	kg
	29,23

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,11

	
	2952270003620
	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BSP - GALWELD"  50 - ch si 100a cu motor diesel (exclusiv excavatorul)
	h-ut
	9,60

	
	2922140006741
	Macara pe senile 15-19,9 TF
	h-ut
	9,60

	
	2952270003303
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   8,1 - 14,9 kw
	h-ut
	3,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fundatii si piloti
	            
	

	 
	
	3. Constructii metalice

	
	
	

	11
	CL02D


	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv (Монтаж стальных  колонн с закладными на сварке, из квадратных труб и листа (л.10 поз.1, 3, 4) весом 6-12 т включительно) 

	t
	0,250

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2,00

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,40

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,20

	
	2811106303000-1
	Stilp din otel (из квадратных труб и листа)
	kg
	250,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,30

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,75

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	0,75

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	0,75

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,07

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,11

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,75

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,30

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,15

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CL04D


	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок покрытия из квадр. труб (л.10 поз.2) ) 

	t
	0,040

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,76

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,16

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,08

	
	28111063011003
	Grinda (Балки из квадратных труб)
	kg
	40,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,06

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,18

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	0,18

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	0,18

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,01

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,06

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	13
	IzD01A


	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм) 

	t
	0,290

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	14
	IzD03A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021) 

	t
	0,290

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,48

	
	24301261032944
	Vopsea minium de plumb  ГФ-021
	kg
	0,98

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	15
	IzD04A


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) 

	t
	0,290

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,11

	
	24301161032181
	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115
	kg
	1,51

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CO06B4


	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ограждения из проволочной сетки (euro) H=2,2m, S=28,6 m2 металлическим столбам, (Rultehcom)) 

	m
	13,000

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	11,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,94

	
	2732103646250-1
	Panouri de plasa de sirma -Rultehcom
	m2
	28,61

	
	2710703700340
	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm
	kg
	6,41

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CK14A


	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка 0,85*2,0м (h) -1 buc. - numai manopera) 

	m2
	1,700

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,32

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,63

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,65

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	6,80

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	6,80

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	6,80

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,17

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,12

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,00

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	18
	Pretul firmei


	Portita H=2m, L=0,85 m 

	buc
	1,000

	
	824023650
	Portita H=2m, L=0,85 m
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Constructii metalice
	            
	

	 
	
	4. Acoperis

	
	
	

	19
	CE06B1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д,, на поверхности  до 40 м2 включительно) 


	m2
	14,800

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	21,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,48

	
	2710403642000-1
	Tabla zincata ondulata sau cutata (Профнастил)
	m2
	17,87

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	9,32

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	77,70

	
	2875276312340
	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata
	kg
	5,13

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	1,55

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,33

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб) 

	m
	5,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,50

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	5,41

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	7,21

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,52

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	1,03

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	1,03

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	51,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы) 

	m
	2,500

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,88

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	2,68

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	1,27

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,64

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	1,27

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,64

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,64

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperis
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltueli de semifabricat si depozitie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


