# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Reactivi de laborator pentru secțiile CML
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://medicina-legala.md/wp-content/uploads/2023/01/Planul-achizitiilor-publice-2023.pdf

- Denumirea autorității contractante: Centrul de Medicină Legală

- IDNO: 1006601004105

- Adresa: mun. Chișinău, str. Vl. Korolenko,8, MD-2025

- Numărul de telefon/fax: 022 73 87 33 / 067 744 986 – Furdui Doina (Responsabil achiziții)

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cancelaria.cml@cml.gov.md/ http://medicina-legala.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul platformei achizitii.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Centrul de Medicină Legală - este o instituţie publică de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinei legale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea lotului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă a lotului fără TVA(lei) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33651510-6 | Ser anti -A eritrocitar | ml | 5 | Ser diagnostic imun adsorbit (heteroimun), obținut prin imunizarea animalelor cu eritrocite umane, produse pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului A a sistemului AB0 în sânge lichid și pete de sânge și secreții (salivă, spermă) umane prin reacția de absorbție cantitativă cu titru nu mai jos de 1:128, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate minim 9 luni de la data furnizării. | 6666,67 |  |
|  | 33651510-6 | Ser anti -B eritrocitar | ml | 5 | Ser diagnistic imun adsorbit (heteroimun), obținute prin imunizarea animalelor cu eritrocite umane, produse pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului B a sistemului AB0 în sânge lichid și pete de sânge și secreții (salivă, spermă) umane prin reacția de absorbție cantitativă cu titru nu mai jos de 1:128, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate minim 9 luni de la data furnizării. | 6666,67 |  |
|  | 33651510-6 | Ser anti – A salivar | ml | 5 | Ser diagnostic imun adsorbit (heteroimun), obținute prin imunizarea animalelor cu saliva umană, produse pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului A a sistemului AB0 în sânge lichid și pete de sânge și secreții (salivă, spermă) umane prin reacția de absorbție cantitativă cu titru nu mai jos de 1:128, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate minim 9 luni de la data furnizării. | 6666,67 |  |
|  | 33651510-6 | Ser anti – B salivar | ml | 5 | Ser diagnostic imun adsorbit (heteroimun), obținute prin imunizarea animalelor cu saliva umană, produse pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului B a sistemului AB0 în sânge lichid și pete de sânge și secreții (salivă, spermă) umane prin reacția de absorbție cantitativă cu titru nu mai jos de 1:128, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate minim 9 luni de la data furnizării. | 6666,67 |  |
|  | 33651510-6 | Ser anti –H | ml | 20 | Ser diagnistic imun adsorbit (heteroimun), produs pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului H a sistemului AB0 în sânge lichid și pete de sânge și secreții (salivă, spermă) umane prin reacția de absorbție cantitativă cu titru nu mai jos de 1:128, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate minim 9 luni de la data furnizării. | 26666,67 |  |
|  | 33651510-6 | Ser precipitant a proteinelor umane | ml | 20 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor umane în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesuturi și organe, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării. | 26666,67 |  |
|  | 33651510-6 | Ser precipitant a proteinelor de păsăre | ml | 15 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor pasăre în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesuturi și organe, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării. | 20000,00 |  |
|  | 33651510-6 | Ser precipitant a proteinelor de porc | ml | 15 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor de porc în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesuturi și organe, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării. | 20000,00 |  |
|  | 33651510-6 | Ser precipitant a proteinelor de pisică | ml | 3 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor pisică în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesututri și organe, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării. | 4000,00 |  |
|  | 33651510-6 | Ser precipitant a proteinelor de iepure | ml | 3 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor iepure în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesuturi și organe, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării. | 4000,00 |  |
|  | 33651510-6 | Ser precipitant a proteinelor de câine | ml | 3 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor câine în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesuturi și organe, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării. | 4000,00 |  |
|  | 33651510-6 | Ser precipitant a proteinelor vite cornute | ml | 5 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor vite cornute în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesuturi și organe, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării. | 6666,67 |  |
|  | 33651510-6 | Ser precipitant anti-proteine vitelor cornute mici | ml | 5 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor vite cornute mici în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesuturi și organe, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării. | 6666,67 |  |
|  | 33651510-6 | Ser precipitant anti-proteine vitelor cornute mari | ml | 5 | Ser diagnostic adsorbit, precipitant a proteinelor vite cornute mari în sînge lichid, pete de sânge, fragmente de țesuturi și organe, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării. | 6666,67 |  |
|  | 33651510-6 | Ser Țoliclon anti Hab | ml | 150 | Ser diagnistic imun monoclonal, IgM, produse pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului H în eritrocitele sîngelui lichid și în petele de sânge și secreții prin reacția de absorbție-eluție, folosit în reacțiile de aglutinare pe plan și în eprubete, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate minim 12 luni de la data furnizării | 20625,00 |  |
|  | 33651510-6 | Ser Țoliclon anti A | ml | 150 | Ser diagnistic imun monoclonal, IgM, produse pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului A în eritrocitele sîngelui lichid și în petele de sânge și secreții prin reacția de absorbție-eluție, folosit în reacțiile de aglutinare pe plan și în eprubete, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate minim 12 luni de la data furnizării | 20625,00 |  |
|  | 33651510-6 | Ser Țoliclon anti B | ml | 150 | Ser diagnistic imun monoclonal, IgM, produse pentru scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului B în eritrocitele sîngelui lichid și în petele de sânge și secreții prin reacția de absorbție-eluție, folosit în reacțiile de aglutinare pe plan și în eprubete, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate minim 12 luni de la data furnizării | 20625,00 |  |
|  | 33651510-6 | Ser anti – M | ml | 5 | Ser diagnostic imun monoclonal cu scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului M a sistemului MNSs în sânge lichid, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării. | 750,00 |  |
|  | 33651510-6 | Ser anti – N | ml | 5 | Ser diagnostic imun monoclonal cu scopuri scopuri medico-legale, pentru stabilirea antigenului N a sistemului MNSs în sânge lichid, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării | 750,00 |  |
|  | 33651510-6 | Ser anti – P1 | ml | 5 | Ser diagnostic imun, cu scopul stabilirii antigenului P1 în sânge lichid uman, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării | 750,00 |  |
|  | 33651510-6 | Ser anti D | ml | 20 | Ser diagnostic imun, monoclonal, IgM cu scopul stabilirii antigenului D în sânge lichid uman, inclusiv confirmarea prezentării Instrucţiunii de utilizare. valabilitate 9-12 luni de la data furnizării | 116,67 |  |
|  | 33696500-0 | Polimer POP-4 pentru capilare Analizator Genetic 3500 | buc | 6 | POP-4™ Polymer pentru 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96 probe, - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 6 luni de la data furnizării; - în ambalaj de la producător; -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 8516,68 |  |
|  | 33696500-0 | Sorbifil | cutie | 1 | Plăci cromatografice 100x150 mm ПТ-СХ-П-А-УФ (50 buc/cutie) - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 2696,67 |  |
|  | 33696500-0 | Agar-agar | kg | 0,1 | Pulbere, Bacteriologic, pentru uz de laborator - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 162,50 |  |
|  | 33696500-0 | Apă amoniacală | litri | 2 | Hidrogen de amoniu, NH3 H20 25%, 23,1-24,9% p.a, - amb. 1 l, soluție - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 116,67 |  |
|  | 33696500-0 | Butanol | litri | 2 | Alcool butilic-n - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 141,67 |  |
|  | 33696500-0 | Metanol | litri | 2 | Alcool metilic pur, CH3OH, >=99,85% Termen de valabilitate minim 1,5 ani de la data livrării - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 216,67 |  |
|  | 33696500-0 | Acid acetic glacial | litri | 6 | Acid acetic glacial, CH3COOH p.a., 99,9% Termen de valabilitate minim 1,5 ani de la data livrării - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 375,00 |  |
|  | 33696500-0 | Acid clorhidric | litri | 0,5 | Acid clorhidric p.a >/= 37% - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 87,50 |  |
|  | 33696500-0 | Azur-eozin | litri | 1 | Azur-eozin după Romanovsky cu soluție de Bufer, pentru colorarea preparatelor citologice, colorant Temen de valabilitate 1 an de la livrare - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 345,83 |  |
|  | 33696500-0 | Acid Boric | kg | 0,1 | Acid Boric, H3BO3, 99,9%, termen de valabilitate nu mai puțin 3 ani de la livrare - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 35,00 |  |
|  | 33696500-0 | Benzidin | kg | 0,01 | Benzidin (4,4-diaminodifenil), 98,0% (N), termen de valabilitate minim 3 ani de la data livrării - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 12083,33 |  |
|  | 33696500-0 | Cloroform | litri | 1 | Cloroform,CHCl3, min 99,98% Termen valabilitate minim 1,5 ani de la data livrării - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 225,00 |  |
|  | 33696500-0 | Glicerină | kg | 1 | Glicerina, farmaceutică, C3H8O3, >99,5% Termen valabilitate nu mai puțin 1,5 ani de la producer - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 58,33 |  |
|  | 33696500-0 | Hidroxid de Sodiu | kg | 0,1 | NaOH pur, conținnut >=98,0 % K>=0,02% ACS - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 35,00 |  |
|  | 33696500-0 | Toluol | litru | 1 | Toluol/Toluen, C7H8 pur, 99,7% - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 166,67 |  |
|  | 33696500-0 | Ulei de vazelină | kg | 1 | Ulei de vaselină - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 112,50 |  |
|  | 33696500-0 | Alcool etilic 96% | litri | 4 | Alcool etilic 96% în ambalaj de 500,0 ml - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 2666,67 |  |
|  | 33696500-0 | Iodură de potasiu | kg | 0,1 | Iodură de potasiu >99,6% p.a. ambalat 100 g, - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 200,00 |  |
|  | 33696500-0 | Iod cristalic | kg | 0,2 | Iod cristalic pur p.a. >99,7%, ambalat 100 g - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 400,00 |  |
|  | 33696500-0 | Parafină pentru procesare histologică și impregnarea blocuri histologice | kg | 150 | Parafină pentru procesare histologică și impregnarea blocuri histologice, omogenizată cu temperatura de topire 58-60 grade. - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării Insctucțiunii de utilizare confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 25000,00 |  |
|  | 33696500-0 | Xilenă | litri | 350 | Xilena purificată pentru histologie - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării Insctucțiunii de utilizare confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 37916,67 |  |
|  | 33696500-0 | Alcool etilic denaturat 70 % | litri | 200 | Alcool etilic denaturat 70 %, destinat pentru procesare histologică, ambalat în volum de max.5 litri - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării Insctucțiunii de utilizare confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 23333,33 |  |
|  | 33696500-0 | Alcool etilic denaturat 80 % | litri | 200 | Alcool etilic denaturat 80 %, destinat pentru procesare histologică - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării Insctucțiunii de utilizare confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 23333,33 |  |
|  | 33696500-0 | Alcool etilic denaturat 95 % | litri | 200 | Alcool etilic denaturat 95 %, destinat pentru procesare histologică - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării Insctucțiunii de utilizare confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 25000,00 |  |
|  | 33696500-0 | Alcool etilic denaturat 100 % | litri | 350 | Alcool etilic denaturat 100 %, destinat pentru procesare histologică - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării Insctucțiunii de utilizare confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 46666,67 |  |
|  | 33696500-0 | Colorant Eozină | litri | 3 | Colorant Eozină, Soluție apoasă 1 % - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării fișa de securitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. - confirmarea prezentării Insctucțiunii de utilizare confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 750,00 |  |
|  | 33696500-0 | Izooctan p.a. ACS 98% | litri | 1 | Izooctan p.a. ACS 98% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 833,33 |  |
|  | 33696500-0 | Izopropanol p.a. ACS 98% | litri | 2,5 | Izopropanol p.a. ACS 98% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 2083,33 |  |
|  | 33696500-0 | Butilacetat p.a. 99% for HPLC | litri | 1 | Butilacetat p.a. 99% for HPLC - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 1250,00 |  |
|  | 33696500-0 | Solulie diclordimetilsilan in toluene (conc. 5%) | litri | 0,5 | Solulie diclordimetilsilan in toluene (conc. 5%) reagent pentru deactivarea suprafeței de sitclă - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 1666,67 |  |
|  | 33696500-0 | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide + 1% Trimethylchlorosilane | litri | 0,03 | N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide + 1% Trimethylchlorosilane pentru derivatizare - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 6333,33 |  |
|  | 33696500-0 | 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol pentru derivatizare | litri | 0,01 | 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol pentru derivatizare - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 2866,67 |  |
|  | 33696500-0 | Pentafluoropropionic anhydride pentru derivatizare | litri | 0,02 | Pentafluoropropionic anhydride pentru derivatizare - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 9000,00 |  |
|  | 33696500-0 | Bicarbonat de sodiu (grad de puritatea ACS) | kg | 0,5 | Bicarbonat de sodiu (grad de puritatea ACS) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 625,00 |  |
|  | 33696500-0 | Carbonat de sodiu (grad de puritatea ACS) | kg | 0,5 | Carbonat de sodiu (grad de puritatea ACS) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 625,00 |  |
|  | 33696500-0 | Clorură de sodiu (p.a., ACS) | kg | 3 | Clorură de sodiu (p.a., ACS) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 1875,00 |  |
|  | 33696500-0 | Clorură de zinc p.a. ACS | kg | 3 | Clorură de zinc p.a. ACS - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 3750,00 |  |
|  | 33696500-0 | Umplutură pentru cartuș de extrație în faza solidă – C18 (p.a., ACS) | kg | 0,075 | Umplutură pentru cartuș de extrație în faza solidă – C18 (p.a., ACS) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 625,00 |  |
|  | 33696500-0 | Umplutură pentru cartuș de extrație în faza solidă – PSA (p.a., ACS) | kg | 0,075 | Umplutură pentru cartuș de extrație în faza solidă – PSA (p.a., ACS) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 625,00 |  |
|  | 33696500-0 | Tanină p.a. ACS | kg | 0,05 | Tanină p.a. ACS - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - în ambalaj de la producător; - confirmarea prezentării fișei de securitate; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 166,67 |  |
|  | 33696500-0 | Multi drog test rapid – 10 (AMP, BAR, BZD, COC, OPI, THC, MET, TCA, MDMA, MTD) | buc | 500 | Multi drog test rapid – 10 (AMP, BAR, BZD, COC, OPI, THC, MET, TCA, MDMA, MTD) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 23333,33 |  |
|  | 33696500-0 | Multi drog test rapid – 4 (K2, ABP, UR-144, α- PVP) | buc | 200 | Multi drog test rapid – 4 (K2, ABP, UR-144, α- PVP) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 8333,33 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test Canabinoid (THC) | buc | 60 | Mono test Canabinoid (THC) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 400,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test OPI 300 | buc | 30 | Mono test OPI 300 - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 250,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test Barbiturares (BAR) | buc | 30 | Mono test Barbiturares (BAR) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 225,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test TCA | buc | 30 | Mono test TCA - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 225,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test BZD | buc | 30 | Mono test BZD - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 750,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test MDMA | buc | 30 | Mono test MDMA - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 675,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test AMP | buc | 30 | Mono test AMP - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 250,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test MET | buc | 30 | Mono test MET - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 250,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test MTD | buc | 60 | Mono test MTD - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 500,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test Tramadol | buc | 60 | Mono test Tramadol - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 500,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test α- Pyrrolidinovaleropheone (α- PVP) | buc | 60 | Mono test α- Pyrrolidinovaleropheone (α- PVP) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 1500,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) | buc | 30 | Mono test Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 750,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test Pregabalin (PGB) | buc | 30 | Mono test Pregabalin (PGB) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 750,00 |  |
|  | 33696500-0 | Mono test Lysergic Acid Diethylamide (LSD) | buc | 30 | Mono test Lysergic Acid Diethylamide (LSD) - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 750,00 |  |
|  | 33696500-0 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 4,0 g/l, metanolului - 1,0 g/l, acetonei – 1,0 g/l, propanolului-2 – 1,0 g/l) | buc | 10 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 4,0 g/l, metanolului - 1,0 g/l, acetonei – 1,0 g/l, propanolului-2 – 1,0 g/l) , fiolă - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - în ambalaj de la producător. - confirmarea prezentării fișei de securitate; | 2083,33 |  |
|  | 33696500-0 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 3,0 g/l, metanolului - 0,75 g/l, acetonei – 0,50 g/l, propanolului-2 – 0,50 g/l) | buc | 10 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 3,0 g/l, metanolului - 0,75 g/l, acetonei – 0,50 g/l, propanolului-2 – 0,50 g/l), fiolă - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - în ambalaj de la producător. - confirmarea prezentării fișei de securitate; | 2083,33 |  |
|  | 33696500-0 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 2,0 g/l, metanolului - 0,5 g/l, acetonei – 0,3 g/l, propanolului-2 – 0,3 g/l) | buc | 10 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 2,0 g/l, metanolului - 0,5 g/l, acetonei – 0,3 g/l, propanolului-2 – 0,3 g/l), fiolă - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - în ambalaj de la producător. - confirmarea prezentării fișei de securitate; | 2083,33 |  |
|  | 33696500-0 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 1,0 g/l, metanolului - 0,25 g/l, acetonei – 0,075 g/l, propanolului-2 – 0,075 g/l) | buc | 10 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 1,0 g/l, metanolului - 0,25 g/l, acetonei – 0,075 g/l, propanolului-2 – 0,075 g/l), fiolă - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - în ambalaj de la producător. - confirmarea prezentării fișei de securitate; | 2083,33 |  |
|  | 33696500-0 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 0,8 g/l, metanolului - 0,20 g/l, acetonei – 0,05 g/l, propanolului-2 – 0,05 g/l) | buc | 10 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 0,8 g/l, metanolului - 0,20 g/l, acetonei – 0,05 g/l, propanolului-2 – 0,05 g/l), fiolă - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - în ambalaj de la producător. - confirmarea prezentării fișei de securitate; | 2083,33 |  |
|  | 33696500-0 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 0,5 g/l, metanolului - 0,10 g/l, acetonei – 0,025 g/l, propanolului-2 – 0,025 g/l) | buc | 10 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 0,5 g/l, metanolului - 0,10 g/l, acetonei – 0,025 g/l, propanolului-2 – 0,025 g/l), fiolă - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - în ambalaj de la producător. - confirmarea prezentării fișei de securitate; | 2083,33 |  |
|  | 33696500-0 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 0,3 g/l, metanolului - 0, 05 g/l, acetonei – 0,01 g/l, propanolului-2 – 0,01 g/l | buc | 10 | Etanol, metanol, acetona, propanol-2 în sânge total (concentrație etanolului - 0,3 g/l, metanolului - 0, 05 g/l, acetonei – 0,01 g/l, propanolului-2 – 0,01 g/l, fiolă - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - în ambalaj de la producător. - confirmarea prezentării fișei de securitate; | 2083,33 |  |
|  | 33696500-0 | Heliu cu grad de puritatea "5.0" (≥99,999%), cantitatea - ≥9 Nmc | buc | 2 | Heliu cu grad de puritatea "5.0" (≥99,999%), cantitatea - ≥9 Nmc, doar alimentarea buteliilor existente -certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | 33333,33 |  |
|  | 33696500-0 | Peroxid de hidrogen medical 33 - 37% | litri | 180 | Peroxid de hidrogen medical 33 - 37%, soluție apoasă - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - în ambalaj de la producător. | 3299,99 |  |
|  | 33696500-0 | Soluție tamponată de formalină 10%(soluție tamponată de formaldehidă 4%) | litri | 680 | Soluție tamponată de formalină 10%(soluție tamponată de formaldehidă 4%) Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 10%. Utilizare: Diagnostic histologic in vitro. Certificare: certificat sau declarație CE de conformitate. Aplicație: Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocesare automată în vacum. Componența chimică: Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. Particularități tehnice ale reactivului: soluție fluidă, gata pentru utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și sistemului de colorație automatizate fară efecte coroziv. Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: Livrat destinatorului în recepienți de 20 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării. Denumire producător :nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme. Limbajul tichetului: se acceptă una din limbile de circulație internațională. - confirmarea prezentării fișei de securitate; | 28333,33 |  |
|  | 33696500-0 | Formaldehida 37 % | litri | 200 | Soluție de formalină 37% (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, concentrație 37%. Certificare: certificat sau declarație CE de conformitate. Componența chimică: Reactivul - formaldehidă Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: Livrat destinatorului în recepienți de 5 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării. Denumire producător :nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme. Limbajul tichetului: se acceptă una din limbile de circulație internațională. - confirmarea prezentării fișei de securitate; | 8833,33 |  |
|  | 33696500-0 | Sodă caustică | kg | 1 | Sodă caustică - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | 50,00 |  |
| Valoarea estimativă totală: 587 083,34 lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea va fi efectuată de către furnizor la comandă în 40 zile de la data înregistrării contractului la trezorerie, la sediul Centrului de Medicină Legală, or. Chișinău, str. Korolenko,8.

- Metoda și condițiile de plată: Achitarea va fi efectuată în termen de 30 zile după primirea facturii, utilizând sistemul de e-facturare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Documente care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice |  |  |  |
| 1. | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei (60 de zile) | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 3. | Garanţia pentru ofertă | 1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin: - aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau - în cazul aplicării semnăturii olografe și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată Cuantumul garanției pentru ofertă – 2 % din valoarea ofertei fără TVA. | Obligatoriu |
| 4. | Propunerea tehnică | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 5. | Propunerea financiară | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; Sumele fără TVA/ cu TVA vor fi indicate cu 2 zecimale după virgulă. | Obligatoriu |
| 6. | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| II. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE |  |  |  |
| 7. | Licenţa de activitate farmaceutică sau Act permisiv pentru practicarea activităţii de întreprinzător(licență, autorizație, certificat) | Valabilă la momentul deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 8. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 9. | Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului | 1. Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronica a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice; și 2. Act/document de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronica pe oferta Participantului (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere professional) - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice; | Obligatoriu |
| 10. | Raportul financiar/Situația financiară | Ultimul raport financiar/situație financiară – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 11. | Lista fondatorilor operatorului economic | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 12. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 13. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | Obligatoriu |
| 14. | Mostre | Confirmarea prezentării mostrelor la solicitarea beneficiarului | Obligatoriu |
| III. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice |  |  |  |
| 15. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. | Obligatoriu |
| 16. | Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice) | - În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; Cuantumul garanției de bună execuție – 5% din valoarea cu TVA a contractului adjudecat. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau în cazul aplicării semnăturii olografe și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată.

Cuantumul garanției pentru ofertă – 2 % din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului: În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;

Cuantumul garanției de bună execuție – 5% din valoarea cu TVA a contractului adjudecat.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz – nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: atribuit în SIA RSAP

- pe: atribuit în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Trimestrul I 2024.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 23.01.2023.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01.03.2023.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Vasile ȘARPE		___________________				L.Ș.