## Лист1
Anexa nr. 1
Lista materialelor tehnico-sanitare
Nr. Lot | Denumirea si caracteristici tehnice | UM | Cantitate | Valoarea estimativă (fără TVA)
1 | 1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600. Anexa nr. 1 | buc | 10 | 5490
2 | 2. Baterii amesticătoare p/u lavoar (forma brăduleţ) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr. | buc | 30 | 24600
3 | 3. Baterie amesticătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la-2000gr. | buc | 20 | 36040
4 | 4. Baterii amesticătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr | buc | 36 | 23400
5 | 5. Baterii amesticătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr | buc | 24 | 16680
6 | 6. Baterii amesticătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr | buc | 20 | 17400
7 | 7. Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact care se acționiaza prin apasare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2. | buc | 50 | 6750
8 | 8. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complect cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin . | buc | 50 | 11250
9 | 9. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complect cu grilă de inox și furtun gofrat. | buc | 60 | 4200
10 | 10. Spumă montaj 750ml, cu termenul de valabilitate nu mai mic de 2 luni din momentul livrării | buc | 20 | 1940
11 | 11. Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml, cu termenul de valabilitate nu mai mic de 2 luni din momentul livrării | buc | 60 | 5490
12 | 12. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin | buc | 40 | 1700
13 | 13. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2 | buc | 50 | 3650
14 | 14. Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8 | buc | 50 | 3400
15 | 15. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8 | buc | 20 | 2460
16 | 16. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2 | buc | 50 | 6800
17 | 17. Niplu din bronz ø 20 | buc | 20 | 560
18 | 18. Balama sudabilă cu bilă din metal ø20, înălțimea 120 mm | buc | 30 | 990
19 | 19. Garnitură din cauciuc, inele ø17mm, grosimea 2.00 mm | buc | 300 | 435
20 | 20. Garnitură din cauciuc 11/4mm, grosimea 3.00 mm | buc | 500 | 1300
21 | 21. Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272 | buc | 15 | 5625
22 | 22. Suflanta cu aer cald (фен технический), puterea 2000W, curent de aer maxim 500l/min, temperature de lucru 50-630˚C, reglare curent de aer 3 pozitii, greutatea 0.9, | buc | 1 | 2269
23 | 23. Mască de sudură cu sensibilitate și întunecare infinit reglabile, precum și viteză de întunecare reglabilă la infinit. Filtrul de înaltă calitate cu 4 senzori cu arc, cu câmp de vedere de 98 * 43 mm. Grad de amortizare DIN 9-13. Grad de transmisie DIN4 Timp de reacție 1 / 25000s. Timp de clarificare 0,1-1,0 sec Timp de amortizare 0,3-0,8 ms. Este alimentat de o celulă solară și 2 baterii de 3 V de tip CR2450 Funcție de pornire/ oprire automată. Casca are o funcție suplimentară de protecție în timpul măcinării. Poate fi utilizat în intervalul de temperatură de la -5 C la +55 C. | buc | 1 | 1517
| Suma totală |  |  | 183946
Operatorii economici obligatoriu vor prezenta monstrele solicitate în baza scrisorii pentru toate loturile, în caz contrar oferta va fi respinsă