| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea gazelor și amestecului de gaze de calibrare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen |  |  |  | GOST 5583-78 (SM ISO 2046:2017) Îmbuteliate în butelii de 40 litri. |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bioxid de carbon |  |  |  | GOST 8050-85 Îmbuteliate în butelii de 40 litri. |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Argon |  |  |  | GOST 10157-79 (clasa superioară – fracția masică a argonului trebuie să fie nu mai puțin de 99,993%) Presiunea buteliilor cu argon va fi de ~ 15 MPa. Îmbuteliate în butelii de 40 litri. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТУ 6-21-12-94 (puritate superioară – fracția masică a argonului trebuie să fie nu mai puțin de 99,998%) Presiunea buteliilor cu argon va fi de ~ 15 MPa. Îmbuteliate în butelii de 40 litri. |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azot |  |  |  | GOST 9293-74 (azot tehnic, clasa II- 99%) Îmbuteliate în butelii de 40 litri. |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azot de puritate înaltă 100% |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) 9293-74 Analizoare de gaze AG-0012 «Scurgere H2»TG nr. 1,2,3 -5 complete , poz.1,2,3 Г-п30 – 3complete, 5ВЦ-п24«H2 IE» Îmbuteliate în butelii de 10 litri. |  |  |  |  |
| Hidrogen tehnic marca ”A” |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) 3022-87 Analizoare de gaze AG-0012 «Puritatea H2»TG nr. 1,2,3-3 compl., poz.1,2,3 Г-п34 – 3 compl. Îmbuteliate în butelii de 10 litri. |  |  |  |  |
| Oxigen gazos de calitatea I |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) 3788-87 Analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 compl. în lucru; 2- în rezervă Îmbuteliate în butelii de 10 litri. |  |  |  |  |
| (95±5)mln−12mln−1(CO în N2) |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) 4261-88 Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б Îmbuteliate în butelii de 10 litri |  |  |  |  |
| (950±50)mln−120mln−1(CO în N2) |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) 3810-87 Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б Îmbuteliate în butelii de 10 litr |  |  |  |  |
| (1900±100)mln−140mln−1(CO în N2) |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) 3811-87 Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б Îmbuteliate în butelii de 10 litri |  |  |  |  |
| Gaz natural |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Componenţa gazului natural în amestecurile de gaze de verificare (%): -Oxigen, О2: 0,011 – 0,014% -Azot, N2: 0,65 – 0,75% -Dioxid de carbon, СО2: 0,18 – 0,20% -Etan С2Н6: 2,00 – 2,20% -Propan, С3Н8: 0,6 – 0,8% -N-butan, n-С4Н10: 0,11 – 0,13% -Izo-butan, i- С4Н10: 0,11 – 0,12% -N-pentan. n-С5Н12: 0,012 – 0,013% -Izo-pentan, i-С5Н12: 0,020 – 0,022% -Hexan, С6Н14:0,004 – 0,008% -Metan, СН4: restul Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE Îmbuteliate în butelii de 4 litri. |  |  |  |  |
| Hidrogen tehnic marca „A” |  |  |  | ТУ6-16-2956-92 Materiale de referință de Stat (Nr. ГСО) 3022-87 Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек – Кристалл 9000» «Puritatea H2» TГ nr. 1,2,3 și IE Îmbuteliate în butelii de 4 litri. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________