Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ nr. 13-25

# Privind achiziționarea:

# Servicii de mentenanță și reparații curenre a aparatelor de aer condiționat , 9000-24000 BTU/h

# Cod CPV  50330000-9

1. Denumirea autorităţii contractante_ IMSP SR Anenii Noi

2. IDNO  1003600153290

3. Adresa or. Anenii Noi, str. Uzinelor 30

4. Numărul de telefon/fax 0265 2 24 70

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante  sranenii-noi@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună)________________________________________________

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor /serviciilor | U/M | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată Fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 50330000-9 | # Servicii de mentenanță a aparatelor de aer condiționat # 9000-24000 BTU/h | buc | 25 | - Deservirea blocului interior a condiționerelor: - Curățarea filtrelor, schimbătorului de căldură; - Verificarea funcționării elementelor de acționare mecanică și electrică; - Verificarea motoarelor electrice și elicelor; - Verificarea sistemului de drenaj;  Testarea funcționării aparatelor în toate regimele. Deservirea blocului exterior a condiționerelor: - Curățarea turbinelor, schimbătorului de căldură blocului exterior; - Verificarea motoarelor electrice și elicelor; - Verificarea presiunii, stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice. - Completarea actelor de defecțiuni daca vor fi depistate - Alte verificări | 20 000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate  se negociază la semnarea contratului  .

11. Termenul de valabilitate a contractului  31.12.2025.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE |  | DA |
|  | Oferta de pret | Anexa 23 Conform formularului din Documentația Standard, | DA |
|  | Oferta specificașiilor tehnice | Anexa 23 Conform formularului din Documentația Standard, | DA |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei – 30 zile | Conform formularului din Documentația Standard,Semnat electronic | DA |
|  | Certificat/ decizie de inregistrare a întreprinderii | Certificat/ decizie de inregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Semnat electronic | DA |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_  nu sunt

15. Ofertele se prezintă în valută se stat  Lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului- Cel mai mic preț, corespunderea cerințelor solicitate

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile .

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP” ,   Ofertele întârziate vor fi respinse

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare :  de stat.

23. Alte informaţii relevante la prețul bunului se include transportarea și montarea

Conducătorul grupului de lucru

Director                                                  ____________________ Diana BRADU

Ex . Larisa Slivinscaia tel .068267339

Specialist achiziții publice