UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

CAIET DE SARCINI

Spălarea și aprobarea hidraulică a sistemului de încălzire

| Nr. crt. | Simbol Norme, Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unități de măsură | Cantitatea conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF50A | Probarea hidraulica si spălarea sistemelor de încălzire centrala cu apa Cămin str. Florilor 4/2 | m | 1280,0 |
| 2 | RpSF50A | Probarea hidraulica si spălarea sistemelor de încălzire centrala cu apa Bloc de studii str. Academiei 3/2 | m | 506,0 |
| 3 | RpSF50A | Probarea hidraulica si spălarea sistemelor de încălzire centrala cu apa Cămin sos. Hâncești 55 | m | 2780,0 |
| Total |  |  | m | 4566,0 |

Rector,

Conferențiar universitar, doctor						Igor Șarov