ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea materialelor de construcţie.

prin procedura de achiziție  licitație deschisă

Licitație electronică: 3 runde

Cod CPV 44100000-1

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Ѵ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-382, 022-839-490.

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului |  |  | Standard de referinţă |  |  |  | Caracteristici tehnice/descriere |  |  |  |  |  |  | U.M. | Cantitatea |  | Valoarea estimativă fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |
| LOT nr. 1. Ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Ciment, marca 400 |  |  | SM SR EN 197-1:2014 |  |  |  | CEM II A-S 32.5R, Marca 400; ambalat în saci de hârtie cu folie de polietilenă – 40 kg |  |  |  |  |  |  | t | 20 |  |  | 41200 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41200 |
| LOT nr. 2. Betoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Beton Clasa C12/15 |  |  | SM EN 206+A1:2017 |  |  |  | Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 145 |  |  | 176900 |
|  |  | Beton Clasa C16/20 |  |  |  |  |  |  | Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 20 |  |  | 25000 |
|  |  | Beton Clasa C20/25 |  |  |  |  |  |  | Beton cu pietriș din granit. Fracția maximă a agregatului mășcat de 5 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 5 |  |  | 7750 |
|  |  | Mortar C 8/10 |  |  |  |  |  |  | M-150 |  |  |  |  |  |  | m3 | 100 |  |  | 125000 |
|  |  | Aditivi |  |  |  |  |  |  | Adaos împotriva înghețării betonului, fără agresivitate față de metal |  |  |  |  |  |  | litri | 10 |  |  | 1000 |
|  |  | Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rută | 10 |  |  | 10000 |
|  |  | Servicii de pompare a betonului/mortarului cu betoniera cu pompă la h max - 40 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rută | 2 |  |  | 2600 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348250 |
| LOT nr. 3 Pietriș și nisip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Pietriș concasat din calcar |  |  | - SM SR EN 12620+A1:2010 |  |  |  | fracția 5-20 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 300 |  |  | 124530 |
|  |  | Pietriș concasat din calcar |  |  |  |  |  |  | fracția 20-40 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 500 |  |  | 208000 |
|  |  | Pietriș concasat din granit |  |  |  |  |  |  | fracția 1-5 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 2 |  |  | 2650 |
|  |  | Nisip de râu. 0-7 mm |  |  | SM SR EN 12620+A1:2010 |  |  |  | Nisip spălat. Pentru construcții |  |  |  |  |  |  | m3 | 60 |  |  | 24900 |
|  |  | Nisip Fr. 0-3 mm |  |  |  |  |  |  | Nisip cernut Pentru construcții |  |  |  |  |  |  | m3 | 300 |  |  | 120000 |
|  |  | Nisip fin, (prăfos) |  |  |  |  |  |  | Nisip fin, (prăfos) cu particule ce nu depășesc marja de 0.075-0.425 mm; Destinat pentru umplutură la terasamente; Incluziuni de argilă sub formă de bulgari cu conținut maxim de 10%; Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate. |  |  |  |  |  |  | m3 | 1500 |  |  | 360000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840080 |
| Lot nr. 4 Dizolvanți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Dizolvant pentru vopsele |  |  | Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | litri | 787 |  |  | 25145 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25145 |
| LOT nr. 5 Var |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Var |  |  | - SM EN 459-1:2015 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  |  |  |  | kg | 1840 |  |  | 9200 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9200 |
| LOT nr. 6 Produse pe baza de lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Placă PAL melaminat |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  |  | 2800x2070x18 mm, (nuc). |  |  |  |  |  |  | plăci | 70 |  |  | 68600 |
|  |  | Placa PFL |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  |  | fibrolemnoasa 2750x1700x2.5mm |  |  |  |  |  |  | plăci | 20 |  |  | 3600 |
|  |  | Bandă cant (cromca) |  |  | 22 x 0,4 mm Culoare – la alegerea beneficiarului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 300 |  |  | 1500 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73700 |
| LOT nr.7 Materiale de construcție diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială (timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) |  |  | - SM SR EN 13279-1:2010;SM SR EN 12860:2010; |  |  |  | Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane Marca la compresiune M40. |  |  |  |  |  |  | kg | 4000 |  |  | 8800 |
|  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  |  |  |  | Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 µm; Ambalaj in saci 20-30 kg. |  |  |  |  |  |  | kg | 2000 |  |  | 9000 |
|  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  |  |  |  | Cu polimeri, |  |  |  |  |  |  | kg | 500 |  |  | 4000 |
|  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  | - SM EN 15183:2015 |  |  |  | Rezistenta la compresiune-7,5N/mm2 Ambalat în saci 20-30 kg. |  |  |  |  |  |  | kg | 1000 |  |  | 3000 |
|  |  | Ghips carton |  |  | 2500x1250x12,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | plăci | 10 |  |  | 1200 |
|  |  |  |  |  | 2500x1250x9,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | plăci | 10 |  |  | 1170 |
|  |  | Linoleum (pentru încăperi industriale) |  |  | SM EN 687:2019 |  |  |  |  |  | Lățime 3 m, grosime 3 mm |  |  |  |  | m2 | 250 |  |  | 24000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lățime 4 m, grosime 3 mm |  |  |  |  | m2 | 200 |  |  | 19200 |
|  |  | Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) |  |  |  |  |  |  | Cornier interior |  |  |  |  |  |  | buc | 30 |  |  | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cornier exterior |  |  |  |  |  |  | buc | 30 |  |  | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mufă de îmbinare |  |  |  |  |  |  | buc | 20 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capac de stânga |  |  |  |  |  |  | buc | 15 |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capac de dreapta |  |  |  |  |  |  | buc | 15 |  |  | 60 |
|  |  | Pigment pentru beton |  |  | Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg | 10 |  |  | 840 |
|  |  | Blocuri BCA |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni 625*240*75 mm |  |  |  |  |  |  | m3 | 5 |  |  | 10700 |
|  | 44100000-1 | Cărămidă |  |  | SM EN 7711+ A1: 2016 |  |  |  | Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm. |  |  |  |  |  |  | buc | 3430 |  |  | 24010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm. |  |  |  |  |  |  | buc | 1700 |  |  | 10200 |
|  |  | Saci din polietilenă |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni 50x80 cm |  |  |  |  |  |  | buc | 50 |  |  | 220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni 75x120 cm |  |  |  |  |  |  | buc | 50 |  |  | 350 |
|  |  | Șurub autocolant |  |  |  |  |  |  | Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm |  |  |  |  |  |  | buc | 200 |  |  | 20 |
|  |  | Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX |  |  |  |  |  |  | 10x60 mm/6x60mm |  |  |  |  |  |  | buc | 200 |  |  | 260 |
|  |  | Șurub confirmator |  |  |  |  |  |  | 7,0x50 mm, zincat. Cap înecat hexagonal. Pentru mobilă. |  |  |  |  |  |  | buc | 500 |  |  | 170 |
|  |  | Șurub cu filet rapid |  |  |  |  |  |  | 3.5x55 p/u lemn |  |  |  |  |  |  | buc | 400 |  |  | 70 |
|  |  | Șurub cu filet rapid |  |  |  |  |  |  | 3.5 x 16 mm |  |  |  |  |  |  | buc | 800 |  |  | 85 |
|  |  | Cuie de finisare |  |  |  |  |  |  | 1.4 x 30 mm |  |  |  |  |  |  | buc | 400 |  |  | 50 |
|  |  | Gresie porțelanată |  |  | 30 x 30 cm, grosime-10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 50 |  |  | 7000 |
|  |  | Teracotă |  |  | 30 x 30 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 100 |  |  | 12000 |
|  |  | Adeziv pentru teracotă |  |  | Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg | 2250 |  |  | 5625 |
|  |  | Chit pentru teracotă |  |  | Culoare alb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg | 10 |  |  | 160 |
|  |  | Cilindru p/u lăcată |  |  | 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 30 |  |  | 1870 |
|  |  | Miner de mobila |  |  | Tip decoris 128 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 60 |  |  | 960 |
|  |  | Cârlig pentru mobila |  |  | # Dubluramificat din metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 100 |  |  | 1200 |
|  |  | Balama aplicată |  |  | # p/u mobilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 250 |  |  | 1250 |
|  |  | Disc |  |  | 72 dinți, pentru lemn. Dimensiuni 254x32 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  | 2500 |
|  |  | Disc |  |  | # 100 dinți TCT, pentru lemn. Dimensiuni 305x32 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  | 2500 |
|  |  | Spumă poliuretanică |  |  | Butelie volum – 750 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 56 |  |  | 3200 |
|  |  | Lambriu din plastic |  |  | Din plastic, culoare – alb Lățime-250 mm,Grosimea– 7 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 100 |  |  | 10500 |
|  |  | PENETRON |  |  | Pulberi pentru hidroizolarea betonului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg | 100 |  |  | 12000 |
|  |  | Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2) |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 200 |  |  | 1040 |
|  |  | Plăci din pavaj color |  |  | SM EN 1341:2014 |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  |  |  |  |  | m2 | 30 |  |  | 5100 |
|  |  | Plăci din pavaj sur |  |  |  |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  |  |  |  |  | m2 | 30 |  |  | 3040 |
|  |  | Bordură Grosime 7 cm |  |  | SM EN 1343:2014 |  |  |  | lungime 100 cm |  |  |  |  |  |  | m | 30 |  |  | 1680 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189410 |
| Lot nr. 8 Capace din fonta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Capac din fontă cu inel pentru cămine tehnice subterane |  |  | SM EN 124-2:2017 |  |  | Clasa de rezistență - C250 (pentru zonele carosabile cu trafic intensiv de transport); Diametru capacului – 620-640 mm (Pasul liber – 600 mm); Diametru total cu rama – 800-810 mm; Inaltimea totala minima – 90 mm; Rezistenta portanta – 25 t; Greutatea – 37-42 kg Materialul capacului - din fontă ductila; Capacul sa fie echipat obligatoriu cu garnitura de etansare pentru antivibratie; Echipat cu lacăt de închidere (antifurt); Produs si testat in conformitate cu EN 124; |  |  |  |  |  |  |  | set | 21 |  |  | 22050 |
|  |  | Gura de acces tip T (capac din fonta) |  |  | SM EN 124-2:2014 |  |  | Clasa de rezistență – D400 (pentru zonele carosabile cu trafic intensiv de transport); Diametru capacului – 620-640 mm (Pasul liber – 600 mm); Diametru total cu rama – 800-810 mm; Inaltimea totala minima – 90 mm; Rezistenta portanta – 40 t Greutatea – 40-45 kg Materialul capacului - din fontă ductila; Capacul sa fie echipat obligatoriu cu garnitura de etansare pentru antivibratie; Echipat cu lacăt de închidere (antifurt); Produs si testat in conformitate cu EN 124; |  |  |  |  |  |  |  | set | 90 |  |  | 126600 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148650 |
| Lot nr.9 Materiale de ermetizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Silicon sanitar transparent |  |  | Ambalaj 300 ml; Pentru impermeabilizarea rosturilor de îmbinare la obiectele sanitare; După întărire formează o textură solidă analog cu cauciucul. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 10 |  |  | 700 |
|  |  | Garnitură din cauciuc pentru geamuri din sticlă |  |  | Pentru fixarea geamurilor din sticla in rame din profile metalice (forma se va stabili la momentul procurării). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 100 |  |  | 3000 |
|  |  | „Linocrom” |  |  | Cu tesatura din fibra de sticla șistrat superior cu pietris reflectorizant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 150 |  |  | 8100 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11800 |
| LOT nr. 10 Elemente prefabricate din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44100000-1 | Tălpi de reazemPs2 |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, (750x650x90) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 96 |  |  | 62400 |
|  |  | Talpă de reazem ОП3 |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, (400x400x90) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 74 |  |  | 22200 |
|  |  | Talpă de reazem ОП5 |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, (650x550x140) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 45 |  |  | 17550 |
|  |  | Placă P 8-8 |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, (2990x1160x100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 39 |  |  | 101400 |
|  |  | Placa P 15-8 |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, (2290x1840x120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 9 |  |  | 22770 |
|  |  | Placă P 18-8 |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, (2990x2160x150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 9 |  |  | 28800 |
|  |  | Placa ПO2 |  | s.3.006.1-2/87, ed.6, (1500x1450x120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 10 |  |  | 8250 |
|  |  | Placa ПO3 |  | s.3.006.1-2/87, ed.6, (1750x1500x160) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 15 |  |  | 19500 |
|  |  | Capac din beton armat |  | s.3.900-3, ed.7, D 800 mm; pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 92 |  |  | 18400 |
|  |  | Capac din beton armat |  | s.3.900-3, ed.7, D 1,0 m, pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 6 |  |  | 2160 |
|  |  | Rigole termice L 6-8 |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, (2990x1160x530) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 12 |  |  | 36 000 |
|  |  | Rigole termice L 11-8 |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, (2990x1480x700) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 24 |  |  | 76800 |
|  |  | Rigole termice L 14-8 |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, (2990x1840x570) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 26 |  |  | 134570 |
|  |  | Inel din beton armat |  | s.3.900-3, ed.7, H=0.2 m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  | 600 |
|  |  |  |  | s.3.900-3, ed.7, H=0.45m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  | 1000 |
|  |  |  |  | s.3.900-3, ed.7, H=0.9m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  | 1900 |
|  |  |  |  | s.3.900-3, ed.7, H=0.9m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  | 2400 |
|  |  |  |  | s.3.900-3, ed.7, H=0.45m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  | 2900 |
|  |  |  |  | s.3.900-3, ed.7, H=0.2 m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 2 |  |  | 2400 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526000 |
| Lot nr. 11. Conducte și accesorii de îmbinare pentru canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 44100000-1 |  | Ţeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară |  |  |  | SM EN ISO 15877- 1:2013 |  |  |  |  | L=0,5 m |  | buc | 15 |  |  | 180 |  |  |
| 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1,0 m |  |  | 15 |  |  | 270 |  |  |
| 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=2,0 m |  |  | 5 |  |  | 175 |  |  |
| 11.4 |  |  | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1,0 m |  |  | 10 |  |  | 420 |  |  |
| 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1,5 m |  |  | 10 |  |  | 800 |  |  |
| 11.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=3 m |  |  | 10 |  |  | 1220 |  |  |
| 11.7 |  |  | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară |  |  |  |  |  |  |  |  | L=1,0 m |  |  | 5 |  |  | 350 |  |  |
| 11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L= 4,0 m |  |  | 5 |  |  | 1175 |  |  |
| 11.9 |  |  | Ţeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară |  |  |  |  |  |  |  |  | L= 3 m |  |  | 5 |  |  | 1850 |  |  |
| 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L= 6 m |  |  | 5 |  |  | 3250 |  |  |
| 11.11 |  |  | Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  |  |  |  |  |  |  | 90˚, Ø 50 mm |  |  | 15 |  |  | 90 |  |  |
| 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90˚, Ø 100 mm |  |  | 15 |  |  | 255 |  |  |
| 11.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45˚, Ø 100 mm |  |  | 15 |  |  | 255 |  |  |
| 11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45˚, Ø 50 mm |  |  | 15 |  |  | 90 |  |  |
| 11.15 |  |  | Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 50 mm |  |  | 15 |  |  | 165 |  |  |
| 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 110 mm |  |  | 15 |  |  | 315 |  |  |
| 11.17 |  |  | Piesă PVC pentru inspecţie la canalizare interioară |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 110 mm |  |  | 5 |  |  | 165 |  |  |
| 11.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 50 mm |  | buc | 5 |  |  | 95 |  |  |
| 11.19 |  |  | Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 110 mm |  |  | 3 |  |  | 21 |  |  |
| 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 50 mm |  |  | 3 |  |  | 11 |  |  |
| 11.21 |  |  | Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 110x110x45˚ mm |  |  | 10 |  |  | 330 |  |  |
| 11.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 110x110x90˚ mm |  |  | 10 |  |  | 340 |  |  |
| 11.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 50x50x45˚ mm |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |
| 11.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 50x50x90˚ mm |  |  | 10 |  |  | 90 |  |  |
| 11.25 |  |  | Compensator PVC |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 110 mm |  |  | 10 |  |  | 780 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 792,0 |  |  |
| Lot nr. 12. Conducte și accesorii de îmbinare din polietilenă pentru apeduct (apă potabilă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 44100000-1 |  | Țeavă din polietilenă |  |  |  | Țeavă D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 2.0 SM EN 12201-2 |  |  |  |  |  |  | m | 360 |  |  | 4680 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4680,0 |  |  |
| Lot nr. 13. Conducte și accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 44100000-1 |  | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă |  |  |  | Ţeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |  |  |  |  | m | 250 |  |  | 2750 |  |  |
| 13.2 |  |  |  |  |  |  | Ţeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 4000 |  |  |
| 13.3 |  |  |  |  |  |  | Ţeavă Ø 32; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 750 |  |  |
| 13.4 |  |  |  |  |  |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 20 |  |  |  |  |  |  | buc | 150 |  |  | 195 |  |  |
| 13.5 |  |  |  |  |  |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 25 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 345 |  |  |
| 13.6 |  |  |  |  |  |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 32 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 70 |  |  |
| 13.7 |  |  |  |  |  |  | Mufă electrosudabilă Ø 20 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 130 |  |  |
| 13.8 |  |  |  |  |  |  | Mufă electrosudabilă Ø 25 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 180 |  |  |
| 13.9 |  |  |  |  |  |  | Mufă electrosudabilă Ø 32 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 60 |  |  |
| 13.10 |  |  |  |  |  |  | Teu electrosudabil Ø 20 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 95 |  |  |
| 13.11 |  |  |  |  |  |  | Teu electrosudabil Ø 25 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 150 |  |  |
| 13.12 |  |  |  |  |  |  | Teu electrosudabil Ø 32 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 60 |  |  |
| 13.13 |  |  |  |  |  |  | Mufă electrosudabila Ø 20 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 360 |  |  |
| 13.14 |  |  |  |  |  |  | Mufă electrosudabila Ø 25 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 278 |  |  |
| 13.15 |  |  |  |  |  |  | cot electrosudabil 90˚ Ø 20 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 390 |  |  |
| 13.16 |  |  |  |  |  |  | cot electrosudabil 90˚ Ø 25 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 360 |  |  |
| 13.17 |  |  |  |  |  |  | Mufă electrosudabila Ø 32 cu racord (filet metalic) ½ FI |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 280 |  |  |
| 13.18 |  |  | Țevi și Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din metaloplast |  |  |  | Teava dn 20 pentru apa rece |  |  |  |  |  |  | m | 30 |  |  | 450 |  |  |
| 13.19 |  |  |  |  |  |  | Teava dn 20 pentru apa fierbinte (cu folie din aluminiu) |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 450 |  |  |
| 13.20 |  |  |  |  |  |  | Teava dn 26 pentru apa rece |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 1920 |  |  |
| 13.21 |  |  |  |  |  |  | Teava dn 26 pentru apa fierbinte (cu folie din aluminiu) |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 1920 |  |  |
| 13.22 |  |  |  |  |  |  | Cot 90° Ø 20 |  |  |  |  |  |  | buc | 20 |  |  | 1080 |  |  |
| 13.23 |  |  |  |  |  |  | Mufa Ø 20 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 530 |  |  |
| 13.24 |  |  |  |  |  |  | Teu Ø 20 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 770 |  |  |
| 13.25 |  |  |  |  |  |  | Cot 90° Ø 20 cu racord |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 390 |  |  |
| 13.26 |  |  |  |  |  |  | Mufa Ø 20 cu racord |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 300 |  |  |
| 13.27 |  |  |  |  |  |  | Teu Ø 20 cu racord |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 670 |  |  |
| 13.28 |  |  |  |  |  |  | Racord 16x2 – ½’’ FE |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 84 |  |  |
| 13.29 |  |  |  |  |  |  | Racord 16x2 – ½’’ FI |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 88 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 105,0 |  |  |
| Lot nr. 14. Robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 44100000-1 |  | Ventil d-15 mm |  |  |  | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă |  |  |  |  |  |  | buc | 40 |  |  | 2600 |  |  |
| 14.2 |  |  | Ventil d-20 mm |  |  |  | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă |  |  |  |  |  |  | buc | 20 |  |  | 1640 |  |  |
| 14.3 |  |  | Robinet sferic pentru lavoar |  |  |  | Ǿ 15 mm |  |  |  |  |  |  | buc | 20 |  |  | 960 |  |  |
| 14.4 |  |  | Amestecător |  |  |  | Pentru baie |  |  |  |  |  |  | buc | 41 |  |  | 11890 |  |  |
| 14.5 |  |  |  |  |  |  | Pentru lavoar |  |  |  |  |  |  | buc | 38 |  |  | 8170 |  |  |
| 14.6 |  |  | Robinet sferic pentru WC |  |  |  | Ǿ 15 mm Cu intrare laterală |  |  |  |  |  |  | buc | 20 |  |  | 900 |  |  |
| 14.7 |  |  |  |  |  |  | Ǿ 15 mm Cu intrare inferioară |  |  |  |  |  |  | buc | 10 |  |  | 350 |  |  |
| 14.8 |  |  | Robinet pentru pisoar |  |  |  | Ǿ 15 mm De perete |  |  |  |  |  |  | buc | 15 |  |  | 9750 |  |  |
| 14.9 |  |  | Cap pentru amestecător |  |  |  | Tip vechi |  |  |  |  |  |  | buc | 40 |  |  | 880 |  |  |
| 14.10 |  |  |  |  |  |  | Catridj Ǿ 40 mm |  |  |  |  |  |  | buc | 40 |  |  | 1280 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 420,0 |  |  |
| Lot nr. 15. Elemente de racordare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 44100000-1 |  | Furtun elastic |  |  |  | L= 50 cm Filet interior-exterior |  |  |  |  |  |  | buc | 40 |  |  | 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pentru amestecător l= 50 cm |  |  |  |  |  |  | buc | 60 |  |  | 1500 |  |  |
| 15.2 |  |  | Sifon |  |  |  | Pentru lavoar, d. 50 mm |  |  |  |  |  |  | buc | 20 |  |  | 1040 |  |  |
| 15.3 |  |  |  |  |  |  | Pentru vas WC, d. 100 mm |  |  |  |  |  |  | buc | 10 |  |  | 450 |  |  |
| 15.4 |  |  | Mecanism pentru rezervorul WC-ului |  |  |  | Set cu toate componentele |  |  |  |  |  |  | buc | 30 |  |  | 1740 |  |  |
| 15.5 |  |  | Colier cu cheie pentru furtun |  |  |  | Ø 16-25 mm, zincat |  |  |  |  |  |  | buc | 12 |  |  | 64 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 754,0 |  |  |
| Lot nr. 16. Mobilier sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 44100000-1 |  | Lavoar din oțel emailat |  |  |  | Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 |  |  |  |  |  |  | buc | 5 |  |  | 4500 |  |  |
| 16.2 |  |  | Lavoar din faianță |  |  |  | Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu piedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 |  |  |  |  |  |  | buc | 7 |  |  | 2940 |  |  |
|  |  |  | Șurub de ancorare pentru lavoar |  |  |  | Set |  |  |  |  |  |  | buc | 10 |  |  | 620 |  |  |
| 16.3 |  |  | Vas de closet din faianță în complet |  |  |  | Closet de podea Lăţime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălţime: 80.5 cm; culoarea: alb |  |  |  |  |  |  | buc | 20 |  |  | 19000 |  |  |
|  |  |  | Șurub pentru ancorarea vasului de closet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc | 20 |  |  | 460 |  |  |
| 16.4 |  |  | Pisoar din faianță |  |  |  | Format clasic |  |  |  |  |  |  | buc | 4 |  |  | 240 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27760,0 |  |  |
| Valoarea estimativa totala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 321 946,00 |  |  |  |  |

Notă:  Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__________________________________________________________________

10.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11.  Termenul de livrare a bunurilor. Livrarea materialelor de construcție se face de către Furnizor, la depozitul central, mun. Chișinau, str.Meșterul Manole 3 , pe parcursul anului 2026, în baza comenzilor de livrare din partea entității contractante conform necesităților reale, în termen de maxim 15 zile calendaristice din data înaintării comenzi, DDP, INCOTERMS 2020. •	Lotul 2 – vor fi livrate în raza mun. Chișinău, inclusiv suburbii.

12. Termenul de valabilitate a contractului:  Până la 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau

al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1% | Forma garanției pentru ofertă: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ | Obligatoriu |
| 6 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |
| 11 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificatele de origine/certificat de conformitate/calitate/pașaport a produsului sau alte documente (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 13 | Oferta | Original, conform Formularul F3.1 atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 14 | Declarația de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 15 | Certificat privind lipsa sau existența restation față de bugetul public național, valabil la data deschiderii ofertelor | Copie scanată de pe original semnat electronic. | Obligatoriu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică.

18.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Conform caietului de sarcini.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20.  Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA ”RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate:

  - Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sau

Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale;

Ѵ ofertantul desemnat câștigător nu depune garanția de bună execuție contractului.

  - Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

Ѵ Ofertantul desemnat câștigător depune garanția de bună execuție la semnarea contractului.

Ѵ  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Alte informații relevante:

- Achitarea se va efectua în termen de până la 60 de zile din data facturării.

-  Act de predare/primire a bunurilor, va fi semnat de Beneficiar după ce se vor livra bunurile, vor fi prezentate la fața locului în set cu toate actele, conform parametrilor tehnici solicitați, în conformitate cu legislația RM;

-  Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare;

- Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la livrarea integrală a bunurilor contractate.

Sancțiuni:

- Pentru livrarea cu întârziere a bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului;

- Pentru refuzul de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului;

- În cazul rezoluțiunii contractului pe motiv de nesatisfacere de către Furnizor a pretențiilor înaintate privind executarea necorespunzătoare a contractului de achiziție atribuit, se va reține garanția de bună executare a contractului.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN