Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Lucrări de acoperire anticorozivă

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Lucrări de acoperire anticorozivă a suprafețelor interioare a rezervorului БПТС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări de acoperire anticorozivă a suprafețelor interioare a rezervorului БПТС-2 |  |  |  | - Lucrări de acoperire anticorozivă a suprafețelor interioare a rezervorului БПТС-2. Lista lucrărilor principale (de bază) și celor auxiliare, specificația tehnică deplină (tehnologia de lucru, tipul materialelor utilizate, numărul de straturi pentru grunduire și vopsire, precum și alte aspecte), garanția tehnică (comercială) - a se vedea Caietul de sarcini nr. de înregistrare 414-04/0412 din 29.04.2025, inclusiv devizul anexat. Caracteristicile tehnice a rezervorului și substanțelor acumulate (păstrate) în acesta - vezi Caietul de sarcini nominalizat. - Termen de garanție pentru lucrările executate - minim 60 (șaizeci) de luni din data semnării actelor confirmative finale de efectuare a lucrărilor. |  |  |
| LOT 2. Lucrări de acoperire anticorozivă a conductei magistrale de gaz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări de acoperire anticorozivă a conductei magistrale de gaz |  |  |  | - Lucrări de acoperire anticorozivă a conductei magistrale de gaz, pe tronsoanele de la vana Г-28 până la vana Г-29 și, de la vana Г-28 până la pereții exteriori a КА-1,2. Lista lucrărilor principale (de bază) și celor auxiliare, specificația tehnică deplină (tehnologia de lucru, tipul materialelor utilizate, culoarea vopselei, numărul de straturi pentru grunduire și vopsire, precum și alte aspecte), garanția tehnică (comercială) - a se vedea Caietul de sarcini nr. de înregistrare 414-04/0485 din 16.05.2025, inclusiv devizul anexat. - Termen de garanție pentru lucrările executate - minim 60 (șaizeci) de luni din data semnării actelor confirmative finale de efectuare a lucrărilor. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Lucrări de acoperire anticorozivă

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Lucrări de acoperire anticorozivă a suprafețelor interioare a rezervorului БПТС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45442000-7 | Lucrări de acoperire anticorozivă a suprafețelor interioare a rezervorului БПТС-2 | m2 | 576,20 |  |  |  |  | În intervalul temporal cuprins între data de 01.07.2025 și data de 29.08.2025 (01 iulie - 29 august), în baza unui grafic de execuție prestabilit și agreat de către Client | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Lucrări de acoperire anticorozivă a conductei magistrale de gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45442000-7 | Lucrări de acoperire anticorozivă a conductei magistrale de gaz | m2 | 474,46 |  |  |  |  | Termenul limită de finalizare a lucrărilor este stabilit la data de 01.09.2025 | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: