|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție - conform SIA RSAP |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparaţie a centralelor telefonice |  |  |  |
|  |  | Cod CPV; Denumirea bunurilor solicitate; Modelul articolu-lui; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 50334130-5; Servicii de reparaţie a centralelor telefonice. Testarea centralei NEC SV9100; Verificarea centralei telefonice în conformitate cu reglementările stabilite de producător: Evaluarea si remediere a defecţiunilor, erorilor, baguri, loguri existente; Reconfigurarea centralei in caz de detectare a unor probleme majore ca rezultat a evaluării efectuate; Remedierea problemelor minore identificate în cadrul evaluării efectuate. Upgrade al ultimului release pentru sistemul de operare a Centralei telefonice. Remedierea problemelor identificate la stabilirea legăturii telefonice cu reţeaua corporativă a AN şi exterioară.. Testarea centralei NEC SL1000; Verificarea centralei telefonice în conformitate cu reglementările stabilite de producător: Evaluarea si remediere a defecţiunilor, erorilor, baguri, loguri existente; Reconfigurarea centralei în caz de detectare a unor probleme majore ca rezultat a evaluării efectuate; Remedierea problemelor minore identificate în cadrul evaluării efectuate. Upgrade al ultimului release pentru sistemul de operare a Centralei telefonice. Remedierea problemelor identificate la stabilirea legăturii telefonice cu reţeaua corporativă a AN şi exterioară.. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare GCD-8DLCA din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare GCD-8LCF din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare GPZ-8LCF din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare GCD-4LCF din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare DTZ-6DE-3P(BK)TEL din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare DTZ-12D-3P(BK)TEL din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare CHSG LARGE BATT BOX din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare BATTERY 12V 7 Ah din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4EU-1632M-A KSU din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti.. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-1632ME-A din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti.. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-008E-A1 din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti.. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-VOIPDB-C1 din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti.. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-12TXH-A-TEL din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti.. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare 24TXH-A-TEL (BK) din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti.. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-Battery Box din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti.. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare BATTERY 12V 7 Ah din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru GCD-8DLCA din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru GCD-8LCF din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru GPZ-8LCF din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru GCD-4LCF din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru DTZ-6DE-3P(BK)TEL din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru DTZ-12D-3P(BK)TEL din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru CHSG LARGE BATT BOX din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru BATTERY 12V 7 Ah din componenţa centralei NEC SV9100; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Chişinău. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4EU-1632M-A KSU din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-1632ME-A din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-008E-A1 din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-VOIPDB-C1 din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-12TXH-A-TEL din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru 24TXH-A-TEL (BK) din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-Battery Box din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru BATTERY 12V 7 Ah din componenţa centralei NEC SL1000; Serviciile de reparaţie vor fi efectuate în locul de dislocare a staţiei din or. Bălţi, Cahul, Durleşti şi Mărculeşti. Preţul va include suma costului componentei şi a lucrărilor de înlocuire, programare şi dare în exploatare.. |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ___________________________________________________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție – conform SIA RSAP. Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparaţie a centralelor telefonice. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 50334130-5; Servicii de reparaţie a centralelor telefonice; 29.11.2019. Testarea centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. Testarea centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare GCD-8DLCA din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare GCD-8LCF din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare GPZ-8LCF din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare GCD-4LCF din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare DTZ-6DE-3P(BK)TEL din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare DTZ-12D-3P(BK)TEL din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare CHSG LARGE BATT BOX din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare BATTERY 12V 7 Ah din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 6; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4EU-1632M-A KSU din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-1632ME-A din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-008E-A1 din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-VOIPDB-C1 din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-12TXH-A-TEL din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare 24TXH-A-TEL (BK) din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare IP4WW-Battery Box din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de remediere / reparare /asamblare/reprogramare BATTERY 12V 7 Ah din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 24; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru GCD-8DLCA din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru GCD-8LCF din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru GPZ-8LCF din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru GCD-4LCF din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru DTZ-6DE-3P(BK)TEL din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru DTZ-12D-3P(BK)TEL din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru CHSG LARGE BATT BOX din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 1; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru BATTERY 12V 7 Ah din componenţa centralei NEC SV9100; buc; 6; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4EU-1632M-A KSU din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-1632ME-A din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-008E-A1 din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-VOIPDB-C1 din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-12TXH-A-TEL din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru 24TXH-A-TEL (BK) din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru IP4WW-Battery Box din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 4; 29.11.2019. operaţii de înlocuire/programare/dare în exploatare pentru BATTERY 12V 7 Ah din componenţa centralei NEC SL1000; buc; 24; 29.11.2019. # Total.. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de:__________________________________ Ofertantul: _______________________ Adresa:__________________________________________________________________________. |  |