## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.34) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Sistem de producere a apei ultrapure | Sistem de producere a apei ultrapure |  |  |  | Domeniul de utilizare Laborator de genetică moleculară Parametru Specificația Tipul sistemului Amplasat pe masă Tip apă generată Ultrapură grad I Rezistivitate apa de grad I Maxim 0.055 µS/cm la 25 ºC Nivel carbon organic total Maxim 2 ppb R-naza Maxim 0.004 ng/ml D-naza Maxim 0.024 pg/µl Bacterii Maxim 0.005 CFU/ml Endotoxine Maxim 0.001 EU/ml Particule Mai mari de 0.22 µm maxim 1 per ml Debitul nominal de apă ultrapură Minim 2 l/min Presiunea apei de alimentare 1 – 6 bar Conductivitatea apei de alimentare minim 999 µS/cm Senzor de conductivitate Da Container Minim 10 l cu dispensor Sursă de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Tip fir de alimentare Shuko Consumabile Filtre Filtre suficiente pentru minim 2 m3 de apă ultrapură și 2 ani de utilizare Training Training pentru utilizator Da, prezentare generală, pregătirea de lucru, operarea dispozitivului, mentenanța zilnică Training pentru ingineri Da, Testarea performanței, mentenanța periodică Documente Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare și darea în exploatare Da Testare Da Garanție Perioadă Minim 2 ani Efectuarea mentenanței periodice în garanție: De către furnizor, conform manualului de deservire tehnică.
33100000-1 | 2 | Sistem de incubare a microplăcilor | Sistem de incubare a microplăcilor |  |  |  | Domeniul de utilizare Laborator de genetică moleculară, pentru etapa de hibridizare și captură a probelor ADN, protocoale NGS Parametru Specificația Tipul sistemului Amplasat pe masă Acuratețea temperaturii ± 0.5 ºC Intervalul de setare a temperaturii + 5 - +99 ºC Capac cu încălzire Da, pentru evitarea condensării Posibilitate de ajustare a temperaturii Da, manual sau protocoale presetate ce pot fi modificate Consumabile compatibile Microplăci de tip DeepWell cu volum de 0.8 ml, de 96 de godeuri Sursă de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Tip fir de alimentare Shuko Training Training pentru utilizator Da, prezentare generală, pregătirea de lucru, operarea dispozitivului, mentenanța zilnică Training pentru ingineri Da, Testarea performanței, mentenanța periodică Documente Manual de utilizare Română Manual de deservire Română sau Engleză Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare și darea în exploatare Da Testare Da Garanție Perioadă Minim 2 ani Efectuarea mentenanței periodice în garanție: De către furnizor, conform manualului de deservire tehnică.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.34)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoare estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de producere a apei ultrapure | Sistem de producere a apei ultrapure | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000
33100000-1 | 2 | Sistem de incubare a microplăcilor | Sistem de incubare a microplăcilor | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 140000
260000
[7 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________