| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-18

Bloc B, B1, V1. Система противообледенения

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 19,350 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 284,44 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 197,37 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,40 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,47 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 9,68 |
| 2 | Pret de piata | Cablu degivrare T30W/m | m | 1 935,000 |
|  | 8881811 | Cablu degivrare T30W/m | m | 1 935,00 |
| 3 | Pret de piata | Banda fixare DEVIFAST | buc | 19,500 |
|  | 8881812 | Banda fixare DEVIFAST | buc | 19,50 |
| 4 | 11-02-032-03 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 40 (Termostat) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,44 |
| 5 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (RCB-4AC40/0.03) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 16,48 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,24 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,17 |
| 6 | 08-03-529-1 | Contactor VS440-40 | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,68 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,47 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,08 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,18 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,48 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 40А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,64 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,76 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,07 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,08 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25А | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,02 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,08 |
| 9 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (24M IP65) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,20 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,88 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,12 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,08 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,16 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,16 |
| 10 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Метизы) | t | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 26,70 |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 0,10 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,52 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,50 |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Asigurare sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |
| 11 | Pretul firmei | Termostat TERNEO SN30 | buc | 4,000 |
|  | 101021h0 | Termostat TERNEO SN30 | buc | 4,00 |
| 12 | Pretul firmei | Disp. curent rezidual RCB-4AC40/0.03 | buc | 4,000 |
|  | 101021h1 | Disp. curent rezidual RCB-4AC40/0.03 | buc | 4,00 |
| 13 | Pretul firmei | Contactor VS440-40 | buc | 4,000 |
|  | 101021h2 | Contactor VS440-40 | buc | 4,00 |
| 14 | Pretul firmei | Intrerupator automat MCB10-3B40 | buc | 2,000 |
|  | 00055645119 | Interuptator automat MCB10-3B40 | buc | 2,00 |
| 15 | Pretul firmei | Intrerupator automat MCB10-3B25 | buc | 2,000 |
|  | 00055645120 | Interuptator automat MCB10-3B25 | buc | 2,00 |
| 16 | Pretul firmei | Cutie de repartiz 24M IP65 | buc | 4,000 |
|  | 00055645121 | Cutie de repartiz 24M IP65 | buc | 4,00 |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |