| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-18

Bloc B, B1, V1. Система противообледенения

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  | 100 m |  | 19,350 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 284,44 |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 197,37 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,40 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,47 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 9,68 |  |
| 2 | Pret de piata |  | Cablu degivrare T30W/m |  |  | m |  | 1 935,000 |  |
|  | 8881811 |  | Cablu degivrare T30W/m |  |  | m |  | 1 935,00 |  |
| 3 | Pret de piata |  | Banda fixare DEVIFAST |  |  | buc |  | 19,500 |  |
|  | 8881812 |  | Banda fixare DEVIFAST |  |  | buc |  | 19,50 |  |
| 4 | 11-02-032-03 |  | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 40 (Termostat) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,44 |  |
| 5 | 11-02-002-03 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (RCB-4AC40/0.03) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 16,48 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,17 |  |
| 6 | 08-03-529-1 |  | Contactor VS440-40 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,68 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,47 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,48 |  |
| 7 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 40А |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,64 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,76 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25А |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,12 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,08 |  |
| 9 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (24M IP65) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,88 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |
| 10 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Метизы) |  |  | t |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 26,70 |  |
|  | 1011641f |  | Otel cornier |  |  | t |  | 0,10 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,52 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 15,50 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pretul firmei |  | Termostat TERNEO SN30 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 101021h0 |  | Termostat TERNEO SN30 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 12 | Pretul firmei |  | Disp. curent rezidual RCB-4AC40/0.03 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 101021h1 |  | Disp. curent rezidual RCB-4AC40/0.03 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 13 | Pretul firmei |  | Contactor VS440-40 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 101021h2 |  | Contactor VS440-40 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 14 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat MCB10-3B40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 00055645119 |  | Interuptator automat MCB10-3B40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 15 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat MCB10-3B25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 00055645120 |  | Interuptator automat MCB10-3B25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 16 | Pretul firmei |  | Cutie de repartiz 24M IP65 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 00055645121 |  | Cutie de repartiz 24M IP65 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |